湖州师范学院1号教学楼房屋安全检测项目询价文件

一、项目名称：湖州师范学院1号教学楼房屋安全检测项目。

二、招标方式：询价。

三、公告时间：2024年4月22日至2024年4月26日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购方不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

▲投标人的特定条件：具有有关部门核发的建设工程质量检测机构资质证书及检验检测机构资质认定证书；具有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书。

- 检测内容

检测对象为湖州师范学院1号教学楼，实际建筑面积为8986.76㎡。

| 序号 | 检测项目 | 检测内容/参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构 | 建筑物结构外观排查 |
|  |  | 桩基资料核算 |
|  |  | 建模验算 |
| 2 | 混凝土构件 | 混凝土保护层厚度 |
|  |  | 混凝土结构构件几何尺寸 |
|  |  | 钢筋直径 |
|  |  | 钢筋间距 |
| 3 | 混凝土强度 | 回弹法检测 |
|  |  | 钻芯法检测 |
| 4 | 砌体工程检测 | 砌体强度 |
|  |  | 砂浆强度 |
| 5 | 变形监测 | 沉降监测 |
|  |  | 垂直度测量 |
| 6 | 混凝土缺陷 | 超声法检测裂缝 |
|  |  | 裂缝宽度检测 |

通过以上检测需对该建筑主体架构承重能力进行评判，对大楼各构件的老化程度作出评判，对有问题的构件提出符合实际的修复修补方案，对安全性欠缺、不满足现行规范要求的结构构件或地基基础提出合理加固建议，对大楼整体的安全性作出评估报告。

▲投标人在报价前须自行联系采购人业务联系人安排现场踏勘时间。业务联系人：马老师（2321098）

- 检测要求

1.投标人严格执行国家的各项法律、法规和特种设备安全技术规范，确保检测质量的科学性、准确性和严肃性。

2.投标人确保现场的文明施工，各类检测设备及检测方式必须有可靠有效的安全措施和防护装置，现场有明确的安全责任人。

3.投标人出具房屋结构安全鉴定报告4份，保证所出具报告的合法性、有效性，如因所出具的检测报告的合法性而产生的问题由投标人负责。

七、项目完成时间

要求在2024年5月15日前检测完毕并出具检测报告。

八、项目预算

本项目报价不得高于人民币肆万玖仟肆佰贰拾柒元壹角捌分（￥49427.18），否则作为废标处理。报价包含检测点的取样破坏修复、垃圾清理、保洁以及税金等一切费用。

九、付款方式

采购人收到中标人出具的房屋结构安全鉴定报告后，中标人开具发票，采购方15个工作日内支付款项。

十、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单（附件1）报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件；

4.服务承诺书；

十一、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2024年4月28日（周日 ）09:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十二、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十三、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十四、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十五、相关术语

采购方：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十六、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2024年4月22日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）

根据湖州师范学院1号教学楼房屋安全检测项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：湖州师范学院1号教学楼房屋安全检测项目

2.合同总价：人民币________________（￥________）。合同总价包括检测点的取样破坏修复、垃圾清理、保洁以及税金等一切费用。

二、检测内容

检测对象为湖州师范学院1号教学楼，实际建筑面积为8986.76㎡。

| 序号 | 检测项目 | 检测内容/参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构 | 建筑物结构外观排查 |
|  |  | 桩基资料核算 |
|  |  | 建模验算 |
| 2 | 混凝土构件 | 混凝土保护层厚度 |
|  |  | 混凝土结构构件几何尺寸 |
|  |  | 钢筋直径 |
|  |  | 钢筋间距 |
| 3 | 混凝土强度 | 回弹法检测 |
|  |  | 钻芯法检测 |
| 4 | 砌体工程检测 | 砌体强度 |
|  |  | 砂浆强度 |
| 5 | 变形监测 | 沉降监测 |
|  |  | 垂直度测量 |
| 6 | 混凝土缺陷 | 超声法检测裂缝 |
|  |  | 裂缝宽度检测 |

通过以上检测需对该建筑主体架构承重能力进行评判，对大楼各构件的老化程度作出评判，对有问题的构件提出符合实际的修复修补方案，对安全性欠缺、不满足现行规范要求的结构构件或地基基础提出合理加固建议，对大楼整体的安全性作出评估报告。

三、检测要求

1.乙方严格执行国家的各项法律、法规和特种设备安全技术规范，确保检测质量的科学性、准确性和严肃性。

2.乙方确保现场的文明施工，各类检测设备及检测方式必须有可靠有效的安全措施和防护装置，现场有明确的安全责任人。

3.乙方出具房屋结构安全鉴定报告4份，保证所出具的报告的合法性、有效性，如因所出具的检测报告的合法性而产生的问题由乙方负责。

四、项目完成时间

要求在2024年5月15日前检测完毕并出具检测报告。

五、付款方式

甲方收到乙方出具的房屋结构安全鉴定报告后，乙方开具发票，甲方15个工作日内支付款项。

六、双方责任

1.乙方负责本项目的管理人员、技术人员、实施人员等均符合询价文件及甲方的要求，以确保服务质量。

2..乙方服务时，应做好安全防范措施。因乙方原因造成人员及财产损失的，由乙方负全部责任。

3.乙方如未在甲方要求时间范围内提供检测并提供检测报告，甲方有权终止合同，并拒付本次费用。

七、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

湖州师范学院

法定代表人或代表：          (签名)    法定代表人或代表：         (签名)

地址：浙江省湖州市二环东路759号      地址：

电话：0572-2321098                    电话：

邮编：313000                          邮编：

开户银行：建行吴兴支行                开户银行：

银行账号：33001649335050002860        银行账号：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

123305004711725032

联系人：马胡斌                        联系人：

签约日期：2024年 月 日         合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

## 附件1:

报 价 单

项目名称：湖州师范学院1号教学楼房屋安全检测项目

本项目湖州师范学院1号教学楼，实际建筑面积为8986.76㎡，检测费：   元/平方米，合计：人民币大写             （￥      ）。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供保险服务。

报价单位：

（盖章）

报价代表（签字）：

日期：         年     月     日

附件2：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院后勤服务中心

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院1号教学楼房屋安全检测项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（正反面）：

粘贴处

被授权人身份证复印件

（正反面）：

粘贴处