湖州师范学院东校区研究生公寓电动自行车充电桩采购项目

询价文件

一、项目名称：湖州师范学院东校区研究生公寓电动自行车充电桩采购项目。

二、招标方式：询价。

三、公告时间：2023年9月1日至2023年9月7日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

五、采购内容及要求

| 序号 | 采购名称 | 单位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 | 套 | 15（或150个充电插座） | 每套配备10个或12个充电插座（一套主机至少配套2个烟感） | 具体参数详见以下表格 |
| 2 | 自动悬挂式灭火器 | 只 | 30 | 重量：4KG |  |
| 3 | 其他配套辅材 | 套 | 15 | 每套自带1张流量卡（至少含首年流量）； 2、电线电缆、插座、配电箱、设备及消防安装人工费等 |  |

▲

▲

| 品 目 | 技术部分主要参数项 |
| --- | --- |
| 1 | 充电桩具备过载保护、短路保护、过温保护、充满自停等功能。 |
| 2 | 充电桩具备语音播报功能。 |
| 3 | 总配电需安装智能型空开（漏电保护）、智能电表。 |
| 4 | 充电桩设备外壳采用ABS或其他阻燃材料。 |
| 5 | 充电口具备充电插头接触状态物理检测功能（门磁感应传感器），充电插头拔出后即可断电。 |
| 6 | 具备实时检测充电功率功能，并能提供用户充电过程中功率曲线变化图，可以设定功率报警值，达到报警值时会断开对应充电回路。 |
| 7 | 具备断电续充电功能：系统断电恢复供电后能自动继续原来未完成的充电订单。 |
| 8 | 充电桩需具备智能控制芯片、每个充电插口都配备独立的传感器（如温度、电流、电压、插头接触等传感器）。 |
| 9 | 具备开放充电运营平台功能，平台功能包括但不限于具备相关故障判读功能，实时推送告警信息并即时停止充电等。 |
| 10 | 为用户提供扫码支付（微信或支付宝）和蓝牙（无网络信号下可用蓝牙启动充电）等2种以上充电方式。 |
| 11 | 可配合校方提供充电服务平台关键数据。 |
| 12 | 运营管理平台财务结算支持微信迁分（或银行直接分账）。 |
| 13 | 用户可用APP或微信公众号、小程序等进行充电行为管理。 |
| 14 | 用户端需具备消费记录查询、充电告警信息实时推送、一键退款等功能。 |
| 15 | 协助校方做好公众号、收费帐户绑定等相关营运工作。 |
| 16 | 要求设备质保期1年及以上。 |

▲采购内容及安装要求投标人可咨询本项目业务联系人。业务联系人：汤老师（2321098）。

六、预算标的

本项目报价不得高于人民币肆万伍仟元整（¥45000元），否则作为废标处理。报价包括配件费、材料费（含辅料）、安装费、运输费、旧配件拆卸费和搬运费、管理费、人工费、措施费、保费、税费等全部费用。

七、交货时间及地点

1.交货时间：确定中标供应商后14天内完成安装、调试。

2.交货地点：湖州师范学院东校区研究生公寓。

八、付款方式

项目验收合格并试用一个月后，若无质量问题，中标人依法依规开具全额正规税务发票，采购人于30个工作日内全额支付货款。

十、产品质量保证、质保期及售后服务

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合采购文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

3..质保期：自验收合格之日起为一年。

4.售后服务响应时间：质保期内配件出现故障，要求提供7×24h电话咨询服务，中标人在接到采购人通知后24小时内响应维修。质保期内，除人为原因而出现的配件质量问题，中标人必须免费更换，出现其他产品问题，中标人必须免费维修。

十一、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理：

1.投标报价清单(含配件费、材料费（含辅料）、安装费、运输费、管理费、人工费、措施费、保费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。报价清单见附件1。

2.营业执照副本复印件；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件（附件2）；

4.售后服务承诺书（附件3）；

5.其他相关材料。

十二、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交截止时间：2023年9月8日（周五）09:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：2321597。

十三、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十四、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为一个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十五、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书一个月天内借故拖延、拒签合同者，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十六、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十七、询价信息发布

本次招标所涉及的询价公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

湖州师范学院后勤服务有限公司

2023年9月1日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院后勤服务有限公司           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）

根据湖州师范学院东校区研究生公寓电动自行车充电桩采购项目询价文件的要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同达成以下合同条款。

一、合同总价（货物名称、数量、材质要求、单价及品牌等详见下表）

1.项目名称：湖州师范学院东校区研究生公寓电动自行车充电桩采购项目；

本合同总价为：人民币______________元整（¥：_______）。

| 序号 | 采购名称 | 单位 | 数量 | 要求 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 | 套 | 15（或150个充电插座） | 每套配备10个或12个充电插座（一套主机至少配套2个烟感） |  |  |  |  |
| 2 | 自动悬挂式灭火器 | 只 | 30 | 重量：4 KG |  |  |  |  |
| 3 | 其他配套辅材 | 套 | 15 | 1.每套自带1张流量卡（至少含首年流量）； 2.电线电缆、插座、配电箱、设备及消防安装人工费等 |  |  |  |  |
| 合计 |  |

- 充电桩技术参数

| 序号 | 技术部分主要参数项 |
| --- | --- |
| 1 | 充电桩具备过载保护、短路保护、过温保护、充满自停等功能。 |
| 2 | 充电桩具备语音播报功能。 |
| 3 | 总配电需安装智能型空开（漏电保护）、智能电表。 |
| 4 | 充电桩设备外壳采用ABS或其他阻燃材料。 |
| 5 | 充电口具备充电插头接触状态物理检测功能（门磁感应传感器），充电插头拔出后即可断电。 |
| 6 | 具备实时检测充电功率功能，并能提供用户充电过程中功率曲线变化图，可以设定功率报警值，达到报警值时会断开对应充电回路。 |
| 7 | 具备断电续充电功能：系统断电恢复供电后能自动继续原来未完成的充电订单。 |
| 8 | 充电桩需具备智能控制芯片、每个充电插口都配备独立的传感器（如温度、电流、电压、插头接触等传感器）。 |
| 9 | 具备开放充电运营平台功能，平台功能包括但不限于具备相关故障判读功能，实时推送告警信息并即时停止充电等。 |
| 10 | 为用户提供扫码支付（微信或支付宝）和蓝牙（无网络信号下可用蓝牙启动充电）等2种以上充电方式。 |
| 11 | 可配合校方提供充电服务平台关键数据。 |
| 12 | 运营管理平台财务结算支持微信迁分（或银行直接分账）。 |
| 13 | 用户可用APP或微信公众号、小程序等进行充电行为管理。 |
| 14 | 用户端需具备消费记录查询、充电告警信息实时推送、一键退款等功能。 |
| 15 | 协助校方做好公众号、收费帐户绑定等相关营运工作。 |
| 16 | 要求设备质保期1年及以上。 |

2.以上清单中货物的技术参数按照询价文件中的询价需求和乙方响应文件承诺为标准。

3.本合同总价包含报价包括配件费、材料费（含辅料）、安装费、运输费、管理费、人工费、措施费、保费、税费等全部费用，一经确认，双方不得以任何理由要求更改。

二、结算方式、交货期限

1.交货时间：                 。

2.交货地点：湖州师范学院东校区研究生公寓。

3.结算方式：项目验收合格并试用一个月后，若无质量问题，乙方依法依规开具全额正规税务发票，甲方于30个工作日内全额支付货款。

三、产品质量保证、质保期及售后服务

1.乙方提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如甲方验收或使用时发现乙方提供的为假冒伪劣产品，甲方将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对乙方进行索赔。

2.乙方供应的产品如不符合采购文件和合同要求，甲方有权无条件退货，责任全部由乙方承担。

3.乙方安转调试完毕后，必须对甲方人员进行配件日常保养及使用培训，确保操作规范。甲方在使用期间如需乙方提供指导，乙方必须规定时间内前往甲方单位免费指导。

4.质保期：自验收合格之日起为__年。

5.售后服务响应时间：配件出现故障，要求提供7×24h电话咨询服务，乙方在接到甲方通知后在24小时内响应维修。质保期内，除人为原因而出现的配件质量问题，乙方必须免费更换，出现其他产品问题，乙方必须免费维修。

四、验收依据及售后服务

1.货到时，如包装有损，甲方应立即向承运方提出，并通知乙方。

2.乙方将所供商品送达甲方指定地点并安装完成后，由甲方负责组织验收。

3.乙方提供合同中货物的出厂合格证书。

六、违约责任与解决方式

1.由于乙方原因（除不可抗力外）不能按期交付合同货物，逾期将扣除10%履约保证金，作为违约金，同时甲方有权单方面解除合同。

2.合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商后还不能解决争端，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提请诉讼。

七、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（签章）：                           乙方（签章）：

湖州师范学院后勤服务有限公司            ____________________________

法定代表人/委托代表签字：               法定代表人/委托代表签字：

签约日期：    年   月  日      合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

## 附件1:

湖州师范学院东校区研究生公寓电动自行车充电桩采购项目报价清单

| 序号 | 采购名称 | 单位 | 数量 | 要求 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 | 套 | 15（或150个充电插座） | 每套配备10个或12个充电插座（一套主机至少配套2个烟感） |  |  |  |  |
| 2 | 自动悬挂式灭火器 | 只 | 30 | 重量：4 KG |  |  |  |  |
| 3 | 其他配套辅材 | 套 | 15 | 1.每套自带1张流量卡（至少含首年流量）； 2.电线电缆、插座、配电箱、设备及消防安装人工费等 |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写：____________________(￥： ) |

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款，并同意按此价格供货并安装。

投标单位：

（盖章）

投标代表（签字）：

日期：         年     月     日

备注：投标报价以人民币为结算单位，并以总计大写金额为准。

## 附件2：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院后勤服务有限公司

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院东校区研究生公寓电动自行车充电桩采购项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

## 附件3：

售后服务承诺书

湖州师范学院后勤服务有限公司：

我单位完全响应湖州师范学院东校区研究生公寓电动自行车充电桩采购项目询价文件中的各条款，并且就报价中所供产品，做出如下承诺：

（一）产品质量

1.我单位提供的产品必须为原厂生产的合格产品，。原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现我单位提供的为假冒伪劣产品，采购人可依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对我单位进行索赔。

2.我单位供应的产品如不符合询价文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由我单位承担。

3.______________________________________________________________；

（二）售后服务

1.我单位在合同规定时间内免费送货至采购人指定地点；

2.质保期内配件出现故障，我单位提供7×24h电话咨询服务，在接到采购人通知后在24小时内到达现场。质保期内，除人为原因而出现的配件质量问题，我单位免费更换，出现其他产品问题，我单位免费维修。；

3.我单位承诺设备质保期       年；

4.                                                              ；

以上承诺如有违反，自愿接受工商部门按照法律法规规定给予的处罚，并且承担湖州师范学院东校区研究生公寓电动自行车充电桩采购项目的一切违约责任。

承诺单位（盖章）：

投标代表（签字）：

日期:       年    月    日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处