湖州师范学院后勤服务中心三校区餐厅油腻池日常清理项目

询价文件

- 一、项目名称：湖州师范学院后勤服务中心三校区餐厅油腻池日常清理项目。

二、招标方式：公开询价。

三、公告时间：2020年6月24日至2020年7月1日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目的服务资质，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

五、清理内容

1.清理内容：食堂油腻池、排污管井内部油污、杂物。

2.位置及数量：

| 校区 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 西校区 | 清真餐厅北面油烟管道下方 | 1 |
|  | 和谐餐厅东面油烟管道下方 | 1 |
|  | 和悦餐厅通道东边 | 1 |
|  | 清洗组门口南边 | 1 |
|  | 和悦餐厅西边 | 1 |
|  | 和悦餐厅东边靠近董小鲜 | 1 |
|  | 和谐餐厅篮球场东边北侧 | 1 |
| 中校区 | 和顺餐厅北面 | 1 |
|  | 和顺餐厅北面快递点西侧 | 1 |
| 东校区 | 和润餐厅西门北侧 | 1 |
|  | 和润餐厅天井 | 1 |
|  | 云锦餐厅西边 | 1 |
|  | 云锦餐厅北边 | 1 |
| 合计 |  | 13 |

▲具体清理工程量投标人可咨询本项目业务联系人：孙老师，联系电话：13957280818。由于学校疫情防控原因，现场踏勘需提前一天联系，符合疫情防控要求后，方可进入学校。

六、清理要求

1.清理频率：每学期至少清理4次，每月至少清理1次（寒暑假除外）。遇到上述区域堵塞时，随叫随到，及时清理。

2.每次清理完成后，清理物由中标人按政府相关规定规范处理。

3.清理标准：①保证清理后隔油池及管道内无杂物；②保证排污管道水流畅通，井盖上无污渍、污物；③保证周边环境卫生干净整洁。

七、服务期限

一年，自合同签订之日起计算。

八、预算标的

本项目报价不得高于人民币贰万元整（¥20000元），否则作为废标处理。报价包括为完成本项目所需的成本、专用工具、辅料、保险、税金（增值税）、人工、垃圾处置、服务、管理及措施费等一切费用和国家政策性规定的费用。投标人认为完成本询价文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总价中。

九、验收及付款

1.验收：每次清理完成后需进行验收。

2.付款：合同价款以半年为单位进行结算，首次结算时间为合同签订之日起半年后，支付合同价款的50%；第二次结算在合同期结束后，支付合同价款剩余的50%，结算时需提供相关结算资料。

十、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理：

1.投标报价清单（附件1）。报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本询价文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件（附件2）；

4.服务方案；

5.服务承诺（附件3）；

6.其他相关资料。

十一、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交截止时间：2020年7月2日（周四）10:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室（由于疫情防控原因，具体联系接收人）。

4.联系人：徐老师，联系电话：18268255026。

十二、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十三、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十四、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书7天内借故拖延、拒签合同者，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十五、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十六、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2020年6月24日

- 附件1:

报价单

项目名称：湖州师范学院后勤服务中心三校区餐厅油腻池日常清理项目

| 校区 | 位置 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西校区 | 清真餐厅北面油烟管道下方 | 1 | 小写：¥ 元 大写： |
|  | 和谐餐厅东面油烟管道下方 | 1 |  |
|  | 和悦餐厅通道东边 | 1 |  |
|  | 清洗组门口南边 | 1 |  |
|  | 和悦餐厅西边 | 1 |  |
|  | 和悦餐厅东边靠近董小鲜 | 1 |  |
|  | 和谐餐厅篮球场东边北侧 | 1 |  |
| 中校区 | 和顺餐厅北面 | 1 |  |
|  | 和顺餐厅北面快递点西侧 | 1 |  |
| 东校区 | 和润餐厅西门北侧 | 1 |  |
|  | 和润餐厅天井 | 1 |  |
|  | 云锦餐厅西边 | 1 |  |
|  | 云锦餐厅北边 | 1 |  |
| 合计 |  | 13 |  |

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供三校区餐厅油腻池日常清理服务。

投标单位：

（盖章）

投标代表（签字）：

日期：         年     月     日

备注：投标报价以人民币为结算单位，并以总计大写金额为准。

- 附件2：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院后勤服务中心三校区餐厅油腻池日常清理项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处

附件3：

服务承诺书

湖州师范学院后勤服务中心：

我单位完全响应询价文件的要求，并对湖州师范学院后勤服务中心三校区餐厅油腻池日常清理项目的服务作如下承诺：

- 我单位负责本服务项目的实施人员均符合采购人的要求，以确保服务质量。

- 我单位在清理时，做好各项安全防范措施，因我单位原因造成人员及财产损失的，由我单位负全部责任。

- 我单位将保质保量完成每次清理服务，并且遇到服务内容中涉及到的油腻池堵塞时，随叫随到，及时清理。

- 每次清理完成后，清理物由我单位按政府相关规定规范处理。

- 5.我单位在每次清理服务后保证周边环境卫生干净整洁。

- 其他：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日