湖州师范学院后勤服务中心2025年全校公共楼宇及学生公寓屋面等区域疏通清理服务项目询价文件

一、项目名称：湖州师范学院后勤服务中心2025年全校公共楼宇及学生公寓屋面等区域疏通清理服务项目

二、招标方式：询价。

三、公告时间：2025年5月27日至2025年6月3日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购方不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

五、服务范围

1.公共区域楼宇屋面：三校区48幢楼宇屋面清理、两处7米深井及部分门厅雨棚，面积约为72661㎡，下水口约488个。

2.空调外机设备平台区域：面积约6577㎡。

3.学生公寓楼宇屋面：三校区共计34幢公寓，屋面清理面积约9973㎡，瓦片屋面南北两侧天沟约3219m，下水口约360个。具体清理保障区域分布及面积见附件2。

六、服务内容及清理要求

1.每年定期集中清理两次（主要安排在6月上旬和10月上旬或根据实际需求）：对屋面、门厅雨棚及天沟、地下通道排污井、空调设备平台淤泥、白色垃圾、建筑垃圾、杂草树叶、废弃物品等进行清理，对屋顶下水管道进行冲洗，确保清理后屋面整洁干净无杂物，下水管道畅通。各类垃圾打包装袋及时外运。

2.零星排查：根据学校实际要求，对屋面、空调设备平台、地下通道排污井进行排查清理及屋顶漏水网及部分屋顶通道井盖板等防护设备的检查复位，并记录日志台账。

3.不定期对上述区域下水管道出现堵塞现象进行及时的应急疏通（要求半小时内到场，2小时内完成清理）。

4.清理要求：集中清理期间，每清理完1幢须经使用方派驻现场监管人员认可并签字同意后方为清理完毕。日常不定期清理应提前联系使用方现场监管人员，同时做好清理台账记录，台账记录作为后期考核与验收依据之一。

5.安全管理：

（1）中标单位必须为在校负责清理人员购买意外伤害责任险；

（2）实施高空房屋清理人员，必须持有高空作业相关上岗证；

（3）不得委派有施工不良记录或存在不良行为等人员。不得违规施工，期间发生的安全问题，一切由施工单位承担；

（4）注重施工人员行为管理，在校期间严格遵守学校和中心相关规章制度，不得从事、参加与施工无关的活动。

七、合同期限及考核

项目合同期限为12个月，自合同签订之日起计算，合同期间及合同期满，采购人对中标人服务情况进行考核，考核结果作为项目经费结算依据之一。

八、项目预算

本项目报价不得高于人民币肆万伍仟叁佰元整（￥45300），否则作为废标处理。报价包含服务费、人工费、工具材料费、垃圾清运费、安全措施费、保险费、税费等全部费用在内。

九、付款方式

中标人完成本项目，经采购人分期考核和合同期满考核并验收通过后，于2025年6月支付合同价款的40%，2025年10月结算合同价款的40%，余款20%至2026年5月底前结算。付款前中标人依法依规开具相应金额发票。考核与验收依据合同相关条款及《考核违约管理办法》（附件3）执行。

十、报价文件编制

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单（附件1）报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本招标文件资质要求的材料：有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）。

3.清理人员高空作业相关上岗证证明材料。

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件；投标代表需提供在本单位近三个月缴纳社保的凭证。

5.投标人开户银行、户名、账号。

6.服务承诺书。

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）。

十一、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2025年6月4日（周三）10:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十二、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

十三、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十四、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十五、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十六、招标信息发布

本次招标所涉及的询价公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“采购公告”栏。

湖州师范学院后勤服务中心

2025年5月26日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                   （以下简称甲方）

乙方：                               （以下简称乙方）

根据湖州师范学院后勤服务中心2025年全校公共楼宇及学生公寓屋面等区域疏通清理服务项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：湖州师范学院后勤服务中心2025年全校公共楼宇及学生公寓屋面等区域疏通清理服务项目

2.合同总价：人民币       （￥       ）。合同总价包含服务费、人工费、工具材料费、垃圾清运费、安全措施费、保险费、税费等全部费用在内。

二、服务范围

1.公共区域楼宇屋面：三校区48幢楼宇屋面清理、两处7米深井及部分门厅雨棚，面积约为72661㎡，下水口约488个。

2.空调外机设备平台区域：面积约6577㎡。

3.学生公寓楼宇屋面：三校区共计34幢公寓，屋面清理面积约9973㎡，瓦片屋面南北两侧天沟约3219m，下水口约360个。具体清理保障区域分布及面积见附件2。

三、服务内容及清理要求

1.每年定期集中清理两次（主要安排在6月上旬和10月上旬或根据实际需求）：对屋面、门厅雨棚及天沟、地下通道排污井、空调设备平台淤泥、白色垃圾、建筑垃圾、杂草树叶、废弃物品等进行清理，对屋顶下水管道进行冲洗，确保清理后屋面整洁干净无杂物，下水管道畅通。各类垃圾打包装袋及时外运。

2.零星排查：根据学校实际要求，对屋面、空调设备平台、地下通道排污井进行排查清理及屋顶漏水网及部分屋顶通道井盖板等防护设备的检查复位，并记录日志台账。

3.不定期对上述区域下水管道出现堵塞现象进行及时的应急疏通（要求半小时内到场，2小时内完成清理）。

4.清理要求：集中清理期间，每清理完1幢须经使用方派驻现场监管人员认可并签字同意后方为清理完毕。日常不定期清理应提前联系使用方现场监管人员，同时做好清理台账记录，台账记录作为后期考核与验收依据之一。

5.安全管理：

（1）中标单位必须为在校负责清理人员购买意外伤害责任险；

（2）实施高空房屋清理人员，必须持有高空作业相关上岗证；

（3）不得委派有施工不良记录或存在不良行为等人员。不得违规施工，期间发生的安全问题，一切由施工单位承担；

（4）注重施工人员行为管理，在校期间严格遵守学校和中心相关规章制度，不得从事、参加与施工无关的活动。

四、合同期限及考核

项目合同期限为12个月，自合同签订之日起计算，合同期间及合同期满，采购人对中标人服务情况进行考核，考核结果作为项目经费结算依据之一。

五、付款方式

中标人完成本项目，经采购人分期考核和合同期满考核并验收通过后，于2025年6月支付合同价款的40%，2025年10月结算合同价款的40%，余款20%至2026年5月底前结算。付款前中标人依法依规开具相应金额发票。考核与验收依据合同相关条款及《考核违约管理办法》（附件3）执行。

六、双方责任

1.乙方负责本项目的管理人员、清洁人员、实施人员等均符合询价文件及甲方的要求，以确保服务质量。

2..乙方服务时，应做好安全防范措施。因乙方原因造成人员及财产损失的，由乙方负全部责任。

3.乙方如未在甲方要求时间范围内完成符合甲方要求的清洁服务工作，甲方有权终止合同，并拒付本次费用。

七、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方                           乙方

湖州师范学院

法定代表人或代表：        法定代表人或代表：

地址：浙江省湖州市             地址：

二环东路759号

电话：                         电话：

邮编：313000                   邮编：

开户银行：建行吴兴支行         开户银行：

银行账号：33001649335050002860 银行账号：

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：

123305004711725032

联系人：                       联系人：

签约日期：2025年 月 日       合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

- 附件1:

报 价 单

项目名称：湖州师范学院后勤服务中心2025年全校公共楼宇及学生公寓屋面等区域疏通清理服务项目

本项目投标报价：

人民币大写：            （￥           ）。

注：以上报价包括服务费、人工费、工具材料费、垃圾清运费、安全措施费、保险费、税费等全部费用在内。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供服务。

报价单位：

（盖章）

报价代表（签字）：

日期：  年     月     日

附件2：

全校楼宇屋面及深污井等清理范围及面积（包含顶部的水沟及各楼层的空调外机台数）

| 序号 | 校 区 | 建筑名称 | 屋顶清理面积（m2） | 屋顶天沟清理（m） | 排水孔数量（个） | 空调外机台面积（m2） | 空调外机台数（个） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西校区公共楼宇 | 高配房（西校区） | 359 | / | 6 | / | / |  |
| 2 |  | 沈左尧图书馆 | 1873 | / | 13 | 372 | 60 | 群楼屋面含雨篷 |
| 3 |  | 校史馆 | 1168 | / | 10 | / | / | 群楼屋面含雨篷 |
| 4 |  | 建树大厦（含门诊部） | 1851 | / | 17 | / | / | 群楼屋面含雨篷 |
| 5 |  | 熙培专家楼 | 840 | / | 6 | / | / | 含雨篷 |
| 6 |  | 陆增镛纪念馆 | 258 | / | 4 | / | / |  |
| 7 |  | 工程训练中心 | 112 | / | 8 | / | / | 含彩钢瓦天沟清理 |
| 8 |  | 教学楼1# | 1766 | / | 10 | / | / | 群楼屋面及雨篷 |
| 9 |  | 教学楼2# | 1162 | / | 8 | / | / |  |
| 10 |  | 教学楼3# | 1123 | / | 6 | / | / |  |
| 11 |  | 教学楼4# | 1126 | / | 12 | / | / | 群楼屋面及雨篷 |
| 12 |  | 教学楼6# | 1469 | / | 6 | / | / |  |
| 13 |  | 教学楼7# | 875 | / | 12 | / | / | 群楼屋面 |
| 14 |  | 教学楼8# | 1517 | / | 6 | / | / |  |
| 15 |  | 和睦餐厅 | 1490 | / | 6 | / | / | 含雨篷 |
| 16 |  | 和悦餐厅 | 1432 | / | 8 | / | / | 含雨篷 |
| 17 |  | 锅炉辅房 | 623 | / | 8 | / | / |  |
| 18 | 西校区学生公寓 | 1幢学生公寓 | 534 | / | 2 | / | / |  |
| 19 |  | 2幢学生公寓 | 534 | / | 2 | / | / |  |
| 20 |  | 3幢学生公寓 | 534 | / | 2 | / | / |  |
| 21 |  | 4幢学生公寓 | 534 | / | 2 | / | / |  |
| 22 |  | 1-4幢辅房 | 80 | / | 4 | / | / |  |
| 23 |  | 5幢学生公寓 | 150 | 62 | 9 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 24 |  | 6幢学生公寓 | 194 | 83 | 15 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 25 |  | 7幢学生公寓 | 150 | 62 | 9 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 26 |  | 5-7幢连廊 | 882 | / | 6 | / | / |  |
| 27 |  | 8幢学生公寓 | 170 | 62 | 9 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 28 |  | 9幢学生公寓 | 170 | 62 | 9 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 29 |  | 8-9幢门厅 | 175 | / | 3 | / | / |  |
| 30 |  | 10幢学生公寓 | / | 112 | 8 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 31 |  | 11幢学生公寓 | / | 100 | 8 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 32 |  | 12幢学生公寓 | / | 100 | 8 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 33 |  | 13幢学生公寓 | / | 84 | 8 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 34 |  | 14幢学生公寓 | / | 84 | 8 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 35 | 中校区公共楼宇 | 教学楼10#（教师教育学院） | 1367 | / | 12 | / | / | 群楼屋面含雨篷 |
| 36 |  | 教学楼11#（教师教育学院） | 679 | / | 9 | / | / |  |
| 37 |  | 教学楼12# | 1613 | / | 22 | / | / | 含连廊 |
| 38 |  | 教学楼13#（人文、社发） | 1261 | / | 18 | / | / | 含连廊 |
| 39 |  | 艺术学院15#（艺术学院） | 1296 | / | 28 | / | / |  |
| 40 |  | 艺术学院16#（艺术学院） | 1524 | / | 8 | / | / |  |
| 41 |  | 体育学院及周边大学生活动中心17#、18# | 2200 | 212 | 32 | / | / |  |
| 42 |  | 两赵纪念馆 | 185 | / | 4 | / | / |  |
| 43 |  | 和顺餐厅 | 1543 | / | 14 | / | / |  |
| 44 |  | 高配房（中区） | 116 | / | 6 | / | / |  |
| 45 | 中校区学生公寓 | 15幢学生公寓 | 116 | 40 | 6 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 46 |  | 16幢学生公寓 | 180 | / | 7 | / | / |  |
| 47 |  | 17幢学生公寓 | 180 | / | 7 | / | / |  |
| 48 |  | 18幢学生公寓 | 688 | / | 4 | / | / |  |
| 49 |  | 19幢学生公寓 | 688 | / | 4 | / | / |  |
| 50 |  | 20幢学生公寓 | 964 | / | 8 | / | / |  |
| 51 |  | 21幢学生公寓 | 964 | / | 8 | / | / |  |
| 52 | 东校区公共楼宇 | 22#（工学院） | 638 | / | 6 | 62 | 4 |  |
| 53 |  | 23#（工学院） | 1607 | / | 8 | 540 | 36 | 含连廊 |
| 54 |  | 25#（工学院） | 1461 | / | 14 | 205 | 36 |  |
| 55 |  | 28#(生科院) | 1844 | / | 12 | 270 | 50 | 含连廊 |
| 56 |  | 29#(生科院)（含西侧平房） | 1881 | / | 10 | 270 | 50 |  |
| 57 |  | 生科院化学品仓库(生科院) | 152 | / | 4 | / | / |  |
| 58 |  | 26#（医学院） | 2512 | / | 12 | 429 | 56 | 含连廊 |
| 59 |  | 27#（医学院） | 2512 | / | 12 | 429 | 56 |  |
| 60 |  | 教学楼30# | 2117 | / | 8 | 27 | 12 | 含复层楼顶 |
| 61 |  | 教学楼31#（信工） | 1118 | / | 6 | 72 | 60 |  |
| 62 |  | 教学楼32# | 3670 | / | 6 | 765 | 90 |  |
| 63 |  | 2号行政楼 | 1202 | / | 12 | 952 | 68 |  |
| 64 |  | 明德楼（创新创业楼） | 1197 | / | 12 | 952 | 68 |  |
| 65 |  | 明达楼（行政楼） | 2477 | / | 12 | / | / | 含雨篷天沟 |
| 66 |  | 教学楼36#（经管学院） | 2019 | / | 6 | / | / | 含雨篷天沟 |
| 67 |  | 东校区传达室(北大门、西大门两个点） | 296 | / | 4 | / | / |  |
| 68 |  | 数字图书馆（南楼） | 2111 | / | 6 | / | / |  |
| 69 |  | 教学楼33#（北楼） | 2111 | / | 6 | 1232 | 140 |  |
| 70 |  | 大会堂 | 5476 | / | 17 | / | / | 群楼屋面 |
| 71 |  | 和润餐厅 | 5300 | / | 10 | / | / |  |
| 72 |  | 高压配电房（东区） | 132 | / | 6 | / | / |  |
| 73 | 东校区学生公寓区 | 22幢学生公寓 | 5 | 100 | 10 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 74 |  | 23幢学生公寓 | 5 | 100 | 10 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 75 |  | 24幢学生公寓 | 5 | 100 | 12 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 76 |  | 25幢学生公寓 | 10 | 232 | 26 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 77 |  | 26幢学生公寓 | 10 | 200 | 22 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 78 |  | 27幢学生公寓 | 5 | 120 | 12 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 79 |  | 28幢学生公寓 | 10 | 212 | 22 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 80 |  | 29幢学生公寓 | 10 | 200 | 22 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 81 |  | 30幢学生公寓 | 5 | 134 | 14 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 82 |  | 31幢学生公寓 | 10 | 170 | 18 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 83 |  | 32幢学生公寓 | 450 | 274 | 22 | / | / | 瓦片屋面天沟清理（2-7层过道外侧L型小沟） |
| 84 |  | 33幢学生公寓 | 5 | 74 | 8 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 85 |  | 34幢后勤辅房 | 5 | 64 | 6 | / | / | 瓦片屋面天沟清理 |
| 86 |  | 35幢学生公寓 | 1551 | 176 | / | / | / | 瓦片屋面天沟清理(含一楼外侧雨棚露台7个） |
| 87 | 合计 |  | 82634 | 3219 | 848 | 6577 | 786 |  |
| 其他 | 地点 |  | 数量 | 单位 | 备注 |  |  |  |
|  | 地下通道东西侧排污井 |  | 2 | 座 | 排污井底部淤泥等清理，排污井深度约7米，单座清理面积约20㎡ |  |  |  |
|  | 32幢学生公寓平台 |  | 3 | 个 | 大门门厅顶平台2个及洗衣房旁外侧平台1个合计约63.27㎡清理； |  |  |  |

附件3：

考核违约管理办法

一、终止合同项

在服务期限内，如因中标供应商原因，造成有下列情况之一者，采购人有权单方面终止合同，并追究中标供应商相应责任包括有关法律责任（包含但不限于以下内容）。

1.经认定中标供应商存在转包事实，指出后一月内仍未改正的；

2.服务清单内相关区域发生堵塞时，拒绝参与疏通或3次以上未按规定要求时间到达开展疏通工作；

3.未按合同要求根据学校指定时间开展疏通工作的。

二、违约处理项

中标供应商在实际服务过程中违反合同要求的，将视情节轻重给予扣除相应的合同款（包含但不限于以下内容）。

1.每月排查未到位的，未填写排查日志，经指出后下一个排查周期仍未改正的，每次扣除合同款500元；

2.相关服务区域发生堵塞，未按规定时间到达现场开展疏通工作的，每次扣除合同款500元；

3.在定期集中清理过程中，出现遗漏未清理的，经指出2天内未及时清理的，发现1处扣除合同款300元；

4.清理完成后，产生的垃圾未及时打包装袋外运，经指出2天内仍未处理的，发现1次扣除和款500元。