湖州师范学院东校区32幢教学楼、医学

院、数字图书馆门厅钢结构雨棚设计项目询价文件

一、项目名称：湖州师范学院东校区32幢教学楼、医学院、数字图书馆门厅钢结构雨棚设计项目

二、公告时间：2019年11月12日至2019年11月18日。

三、项目说明：本项目为设计项目。设计搭建钢架构雨棚，雨棚地点、个数及雨棚尺寸、面积参考数如下：

| 序号 | 名称 | 区域 | 尺寸（约） | 数量（个） | 面积/㎡ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32号 教学楼 | 地下通道 | 15.8*1.5 | 4 | 94.8 | 新增 |
|  |  | 东南西北（四个角） | 2.9*1.5 | 4 | 17.4 | 原有增大 |
|  |  | 中间大门厅 | 4*1.5 | 4 | 24 | 新增 |
| 2 | 医学院 | 地下室 | 12.3*1.7 | 2 | 41.82 | 新增 |
|  |  | 内天井（东、西） | 6*1.5 | 2 | 18 | 新增 |
|  |  | 内天井走廊 | 7.6*1.5 | 4 | 45.6 | 新增 |
| 3 | 数字 图书馆 | 西南角 | 3.1*6 | 1 | 18.6 | 原有增大 |
| 合计 |  |  |  | 21 | 260.22 |  |

备注：以上尺寸只供参考，具体以设计为准。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件的企业。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

五、设计要求

1.在不改变原有建筑结构的基础上进行设计。用途是有效降低高空坠物冲击力，最大程度降低对地面行人的伤害。

2.设计时，应考虑门厅钢结构雨棚搭建工作涉及原楼宇结构计算部位的选取及荷载的确定等安全性情况。

3.楼宇门厅行人通道口搭建为钢结构雨棚，顶面安装双层钢化玻璃，楼宇门厅雨棚小的，增加雨棚面积。

4.设计方案须符合国家及地方法律法规及相关标准。

注：现场勘察及具体设计要求可咨询项目联系人。联系人蒋老师，联系电话：13396827310

六、项目预算：人民币叁万元整（￥30000.00元）。

七、付款方式

本项目在工程施工结束并由施工单位出具竣工图后，中标人开具全额发票，采购人于14个工作日内全额支付合同款项。

八、完成时间：合同签订后半个月内

九、履约保证金

签订合同时，中标人缴纳履约保证金人民币叁仟元整（￥3000.00），在工程施工结束并由施工单位出具竣工图并经采购人确认后全额无息退还。

十、报价文件编制

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含人工费、保险费、管理费、现场踏勘费、材料费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单格式附后。

2.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照复印件、或“五证合一”营业执照复印件）；

3.工程设计行业乙级及以上资质复印件；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件；

5.服务承诺书；

6.其他相关资料。

十一、报名资料、时间、地点

1.报名时应提供以下资料：营业执照副本、工程设计行业乙级及以上资质复印件（加盖单位公章）；投标人的有效身份证件及法定代表人授权书；投标人的联系方式。

2.报名时间：2019年11月12日至2019年11月18日（工作日）；上午8:00—11:30；下午13:30—16:30。

3.报名地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.报名联系人：徐老师，电话：0572-2321597。

十二、投标截止时间和地点

投标人应于2019年11月19日上午10:00前将投标文件密封送交到湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼222室，逾期送达作无效标处理。

十三、开标时间及地点

本次招标将于2019年11月19日上午10：00在湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼222室，投标人应当派代表出席开标会议。投标人未派代表参加开标会议或迟到，视为自动放弃投标。

十四、评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十五、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十六、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价标文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书7天内借故拖延、拒签合同者，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十七、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十八、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2019年11月11日

- 附件:

报价单

项目名称：湖州师范学院东校区32幢教学楼、医学院、数字图书馆门厅钢结构雨棚设计项目

项目设计费：人民币大写                     （￥       ）。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此报价提供项目设计。

报价单位：

（盖章）

报价代表（签字）：

日期：         年     月     日