湖州师范学院8台电梯维保项目询价文件

一、项目名称：湖州师范学院8台电梯维保项目

二、招标方式：询价。

三、公告时间：2025年4月11日至2025年4月17日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购方不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

3.投标人须具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，经营范围包含本项目内容；

4原电梯制造单位须持有国家特种设备制造许可证（电梯）；电梯维保单位：必须持有国家特种设备安装改造维修许可证（电梯）C级及以上；

5.投标人维保工作人员必须持有国家特种设备作业人员证（电梯作业）：T1（电梯机械安装维修）；T2（电梯电气安装维修）；

6.本项目按标段招标，每个标段的投标人必须提供原电梯生产厂家的授权书，并提供承诺获得原厂配件及核心技术指导的证明材料；

7.具备本地化服务能力（湖州市中心城区）。

五、采购内容

| 序号 | 校区 | 安装地点 | 品牌 | 台数 | 投入使用时间 | 运行速度：M/S | 层数 | 维保合同区间 | 预算(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东校区 | 新研究生公寓1号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.1-2026.9.15 | 10000 |
| 2 | 东校区 | 新研究生公寓2号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.1-2026.9.15 | 10000 |
| 3 | 东校区 | 新研究生公寓3号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.6-2026.9.15 | 10000 |
| 4 | 东校区 | 新研究生公寓4号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.1-2026.9.15 | 10000 |
| 5 | 东校区 | 新研究生公寓5号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.5-2026.9.15 | 10000 |
| 6 | 东校区 | 新研究生公寓6号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.5-2026.9.15 | 10000 |
| 7 | 东校区 | 新研究生公寓7号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.5-2026.9.15 | 10000 |
| 标段2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东校区 | 新研究生公寓服务中心 | 西子科技 | 1 | 2023 | 1.0 | 3 | 2025.6.5-2026.9.15 | 10000 |
| 合计 | 人民币捌万元整（￥80000） |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、维保要求及内容

（一）总体要求

1.保证电梯的安全正常运行；

2.符合国家行业规定，具备电梯维保资质，且信誉良好；

3.严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》和《电梯维护保养安全管理规范》（DB33/ 728－2016）等国家法律、法规和地方法规、文件规定要求规范开展电梯维保工作；

4.确保电梯安全平稳运行、明确责任归属，投标人须提供原电梯生产厂家授权书和承诺获得原厂配件及核心技术指导的相关证明材料。

（二）日常维保能力及工作要求

1.投标人负责在维保期内按国家相关规定的电梯保养单项目进行维修保养；

2.保养频率为每半月保养一次，维修保养记录由双方签字认可；

3.投标人在负责对电梯配件更换时，保养期内不得收取人工费；

4.当电梯出现故障时，投标人接到学校呼叫或电话，应在30分钟时间内赶赴现场抢修、并确保在24小时内排除故障，保证电梯正常运行；（特殊情况除外）

5.投标人负责做好电梯的年检工作，需要的资料由学校协助，确保学校电梯通过年检并取得新一年度的《电梯安全检验合格证》；

6.投标人每星期至少一次检查电梯井是否有积水，如未及时检查出现的安全问题以及电梯损坏由投标人负责赔偿与维修；

7.投标人每年必须做好每台电梯资料的整理供学校归档；

8.投标人提供学校必要的其他协助并准时到场，且不收取此类费用。如学校需在电梯井内安装线路、新增智能设备、相关消防演习、电梯管理员及师生业务安全知识培训、学校停电检修时关开电梯、大型活动值守等。

9.投标人须严格遵守国家《特种设备安全法》及相关安全技术规范，施工人员须持有效资质上岗，作业前检查设备并设置警示标识；施工期间应配备安全防护设备（如安全带、防滑工具等），确保作业人员及第三方安全，高空、带电等高风险操作需提前向学校报备并协同制定应急预案；若因投标人操作不当、防护缺失或违规施工导致人员伤亡、设备损坏或其他损失，由投标人承担全部责任及赔偿；施工结束后须清理现场并恢复电梯正常状态，确保无安全隐患遗留。

七、项目实施时间

2025年6月1日-2026年9月15日。

八、履约保证金

履约保证金按中标金额的5%计收，合同签订前，中标人应按采购人要求通过银行转账交纳履约保证金。中标人在合同期内电梯检验或检测合格的，则合同期合同满后15个工作日内全额无息退还履约保证金。

九、付款方式

维保期满需取得当年电梯检验或检测合格标志（如电梯在当年年检前更换的除外），2026年10月一次性支付合同维保费。

十、其他说明：

1.电梯机组发生硬件等其他原因引起的故障，保养单位提供维修更换服务，更换配件产品单件200元以内的由投标人免费更换，单件200元以上的更换维修费用双方另行协商。

2.1-2标段中标单位合同期内对中标电梯按国家规定进行检验或检测，全部费用包含在维保费内由中标人按规定支付。

3.合同签订后，如遇校方电梯报废、更新的情况，校方可提前通知投标人并有权单方面终止合同，且不承担任何违约责任，中标人对此承诺无任何异议。

4.项目招标过程中如若干标段无厂家授权的投标人参与投标，建议由项目总体中标台数占比最大的单位承接此类标段维保业务。具体以符合采购要求的程序予以确定单位及价格。

十一、报价文件编制

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含维保服务、年度检验检测费、小件维修服务、日常维保耗材、易损配件的免费更换、运输、安装、调试、人工、管理、安全、保险、税金等涉及本项目的一切费用。投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照。

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人（负责人）投标，另提供法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件。

4.原电梯制造单位须持有国家特种设备制造许可证（电梯）；电梯维保单位：必须持有国家特种设备安装改造维修许可证（电梯）C级及以上，提供复印件。

5.投标人维保工作人员必须持有国家特种设备作业人员证（电梯作业）：T1（电梯机械安装维修）；T2（电梯电气安装维修）；提供电梯维保人员名单及资质证书复印件。

6.投标人必须提供原电梯生产厂家的授权书，并提供承诺获得原厂配件及核心技术指导的证明材料。

7.具备本地化服务能力（投标人或分支机构住所在湖州市吴兴区及南太湖新区））。

8.投标人电梯维保技术方案、服务方案、服务承诺及安全承诺。

9.投标人开户银行、户名、账号。

十二、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2025年5月 日（周 ）10:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十三、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可重新询价。

十四、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十五、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十六、相关术语

采购方：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十七、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“采购公告”栏。

湖州师范学院后勤服务中心

2025年5月11日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                   （以下简称甲方）

乙方：                               （以下简称乙方）

根据湖州师范学院8台电梯维保项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：湖州师范学院8台电梯维保项目2.合同总价：人民币       （￥       ）。合同总价报价包含维保服务、年度检验检测费、小件维修服务、日常维保耗材、易损配件的免费更换、运输、安装、调试、人工、管理、安全、保险、税金等涉及本项目的一切费用。

五、采购内容

| 序号 | 校区 | 安装地点 | 品牌 | 台数 | 投入使用时间 | 运行速度：M/S | 层数 | 维保合同区间 | 预算(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东校区 | 新研究生公寓1号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.1-2026.9.15 | 10000 |
| 2 | 东校区 | 新研究生公寓2号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.1-2026.9.15 | 10000 |
| 3 | 东校区 | 新研究生公寓3号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.6-2026.9.15 | 10000 |
| 4 | 东校区 | 新研究生公寓4号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.1-2026.9.15 | 10000 |
| 5 | 东校区 | 新研究生公寓5号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.5-2026.9.15 | 10000 |
| 6 | 东校区 | 新研究生公寓6号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.5-2026.9.15 | 10000 |
| 7 | 东校区 | 新研究生公寓7号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.5-2026.9.15 | 10000 |
| 标段二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东校区 | 新研究生公寓服务中心 | 西子科技 | 1 | 2023 | 1.0 | 3 | 2025.6.5-2026.9.15 | 10000 |

六、维保要求及内容

（一）总体要求

1.保证电梯的安全正常运行；

2.符合国家行业规定，具备电梯维保资质，且信誉良好；

3.严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》和《电梯维护保养安全管理规范》（DB33/ 728－2016）等国家法律、法规和地方法规、文件规定要求规范开展电梯维保工作；

4.确保电梯安全平稳运行、明确责任归属，乙方须提供原电梯生产厂家授权书和承诺获得原厂配件及核心技术指导的相关证明材料。

（二）日常维保能力及工作要求

1.乙方负责在维保期内按国家相关规定的电梯保养单项目进行维修保养；

2.保养频率为每半月保养一次，维修保养记录由双方签字认可；

3.乙方在负责对电梯配件更换时，保养期内不得收取人工费；

4.当电梯出现故障时，乙方接到学校呼叫或电话，应在30分钟时间内赶赴现场抢修、并确保在24小时内排除故障，保证电梯正常运行；（特殊情况除外）

5.乙方负责做好电梯的年检工作，需要的资料由学校协助，确保学校电梯通过年检并取得新一年度的《电梯安全检验合格证》；

6.乙方每星期至少一次检查电梯井是否有积水，如未及时检查出现的安全问题以及电梯损坏由乙方负责赔偿与维修；

7.乙方每年必须做好每台电梯资料的整理供学校归档；

8.乙方提供学校必要的其他协助并准时到场，且不收取此类费用。如学校需在电梯井内安装线路、新增智能设备、相关消防演习、电梯管理员及师生业务安全知识培训、学校停电检修时关开电梯、大型活动值守等。

9.乙方须严格遵守国家《特种设备安全法》及相关安全技术规范，施工人员须持有效资质上岗，作业前检查设备并设置警示标识；施工期间应配备安全防护设备（如安全带、防滑工具等），确保作业人员及第三方安全，高空、带电等高风险操作需提前向学校报备并协同制定应急预案；若因乙方操作不当、防护缺失或违规施工导致人员伤亡、设备损坏或其他损失，由乙方承担全部责任及赔偿；施工结束后须清理现场并恢复电梯正常状态，确保无安全隐患遗留。

七、项目实施时间

2025年6月1日-2026年9月15日。

八、履约保证金

履约保证金按中标金额的5%计收，合同签订前，乙方应按采购人要求通过银行转账交纳履约保证金。乙方在合同期内电梯检验或检测合格的，则合同期合同满后15个工作日内全额无息退还履约保证金。

九、付款方式

维保期满需取得当年电梯检验或检测合格标志（如电梯在当年年检前更换的除外），2026年10月一次性支付合同维保费。

十、其他说明：

1.电梯机组发生硬件等其他原因引起的故障，保养单位提供维修更换服务，更换配件产品单件200元以内的由乙方免费更换，单件200元以上的更换维修费用双方另行协商。

2.1-2标段中标单位合同期内对中标电梯按国家规定进行检验或检测，全部费用包含在维保费内由乙方按规定支付。

3.合同签订后，如遇校方电梯报废、更新的情况，甲方可提前通知乙方并有权单方面终止合同，且不承担任何违约责任，乙方对此承诺无任何异议。

4.项目招标过程中如若干标段无厂家授权的乙方参与投标，建议由项目总体中标台数占比最大的单位承接此类标段维保业务。具体以符合采购要求的程序予以确定单位及价格。

十一、双方责任

1.乙方负责本项目的管理人员、清洁保养人员、实施人员等均符合询价文件及甲方的要求，以确保服务质量。

2..乙方服务时，应做好安全防范措施。因乙方原因造成人员及财产损失的，由乙方负全部责任。

3.乙方如未在甲方要求时间范围内完成符合甲方要求的清洁服务工作，甲方有权终止合同，并拒付本次费用。

十二、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

湖州师范学院

法定代表人或代表：        法定代表人或代表：

地址：浙江省湖州市             地址：

二环东路759号

电话：                         电话：

邮编：313000                   邮编：

开户银行：建行吴兴支行         开户银行：

银行账号：33001649335050002860 银行账号：

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：

123305004711725032

联系人：                       联系人：

签约日期：2025年 月 日       合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

- 附件1:

报 价 单

项目名称：湖州师范学院8台电梯维保项目

标段1：

| 序号 | 校区 | 安装地点 | 品牌 | 台数 | 投入使用时间 | 运行速度：M/S | 层数 | 维保合同区间 | 投标价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东校区 | 新研究生公寓1号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.1-2026.9.15 |  |
| 2 | 东校区 | 新研究生公寓2号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.1-2026.9.15 |  |
| 3 | 东校区 | 新研究生公寓3号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.6-2026.9.15 |  |
| 4 | 东校区 | 新研究生公寓4号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.1-2026.9.15 |  |
| 5 | 东校区 | 新研究生公寓5号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.5-2026.9.15 |  |
| 6 | 东校区 | 新研究生公寓6号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.5-2026.9.15 |  |
| 7 | 东校区 | 新研究生公寓7号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 1.75 | 14 | 2025.6.5-2026.9.15 |  |
| 合计 |  | 人民币： 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价含维保服务、年度检验检测费、小件维修服务、日常维保耗材、易损配件的免费更换、运输、安装、调试、人工、管理、安全、保险、税金等涉及本项目的一切费用。。

2.投标报价超过预算价的作无效标处理。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：

报 价 单

项目名称：湖州师范学院8台电梯维保项目

标段2：

| 序号 | 校区 | 安装地点 | 品牌 | 台数 | 投入使用时间 | 运行速度：M/S | 层数 | 维保合同区间 | 投标价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东校区 | 新研究生公寓服务中心 | 西子科技 | 1 | 2023 | 1.0 | 3 | 2025.6.5-2026.9.15 |  |
| 合计 |  | 人民币： 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价含维保服务、年度检验检测费、小件维修服务、日常维保耗材、易损配件的免费更换、运输、安装、调试、人工、管理、安全、保险、税金等涉及本项目的一切费用。。

- 投标报价超过预算价的作无效标处理。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：