湖州师范学院2021年电梯年检服务采购项目

单一来源谈判文件

- 项目名称：湖州师范学院2021年电梯年检服务采购项目

- 采购方式：本项目采购方式为单一来源谈判。

三、采购说明：

根据《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，按规向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。2021年我校共计28台电梯需年检，湖州市特种设备检测研究院是湖州市质量技术监督局直属、从事特种设备法定检验的公益性事业单位，具有权威性和可靠性，我校电梯检测工作一直由该单位负责。鉴于以上情况，经中心主任办公会议决定，本项目采用单一来源谈判方式。

四、谈判对象：湖州市特种设备检测研究院

五、预算标的：不高于人民币贰万柒仟伍佰叁拾肆元整（￥27534.00）。包含人工费、检测费、保险费、管理费、现场踏勘费、材料费、税费等全部费用。

六、付款方式

待“湖州师范学院2021年电梯年检服务采购项目”中全部电梯检验完毕并分批取得检测报告后，中标人开具本合同全额发票，采购人在15个工作日内全额支付给中标人。

七、2021年年检电梯参数及清单

| 序号 | 校区 | 安装地点 | 品牌 | 台数 | 年检 到期时间 | 层数 | 运行速度：M/S | 载重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西校区 | 明知楼1 | 富士 | 1 | 2021.10 | 13 | 1.75 | 1000 |
| 2 | 西校区 | 明知楼2 | 富士 | 1 | 2021.10 | 13 | 1.75 | 1000 |
| 3 | 西校区 | 沈左尧图书馆1 | 德尔法 | 1 | 2021.9 | 13 | 2 | 1000 |
| 4 | 西校区 | 沈左尧图书馆2 | 德尔法 | 1 | 2021.9 | 13 | 2 | 1000 |
| 5 | 西校区 | 校史馆 | 巨人通力 | 1 | 2021.10 | 3 | 0.5 | 1000 |
| 6 | 西校区 | 西校区餐厅 | 屹立 | 1 | 2021.10 | 2 | 0.4 | 200 |
| 7 | 东校区 | 数字图书馆南1 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 8 | 东校区 | 数字图书馆南2 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 9 | 东校区 | 数字图书馆南3 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 10 | 东校区 | 数字图书馆南消防梯 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 11 | 东校区 | 33号教学楼1 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 12 | 东校区 | 33号教学楼2 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 13 | 东校区 | 33号教学楼3 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 14 | 东校区 | 33号教学楼消防梯 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 15 | 东校区 | 工学院 | 巨人通力 | 1 | 2021.9 | 5 | 1.5 | 1350 |
| 16 | 东校区 | 生科院 | 巨人通力 | 1 | 2021.9 | 6 | 1.5 | 1350 |
| 17 | 东校区 | 医学院南 | 沃克斯 | 1 | 2021.9 | 6 | 1.75 | 1350 |
| 18 | 东校区 | 医学院北 | 沃克斯 | 1 | 2021.9 | 6 | 1.75 | 1350 |
| 19 | 东校区 | 2号行政楼 | 沃克斯 | 1 | 2021.9 | 5 | 1.75 | 1050 |
| 20 | 东校区 | 学生创新创业楼 | 沃克斯 | 1 | 2021.9 | 5 | 1.75 | 1050 |
| 21 | 东校区 | 31号公共教学楼1 | 富士达 | 1 | 2021.10 | 16 | 2 | 1050 |
| 22 | 东校区 | 31号公共教学楼2 | 富士达 | 1 | 2021.10 | 16 | 2 | 1050 |
| 23 | 东校区 | 明达楼1 | 富士达 | 1 | 2021.4 | 6 | 1.75 | 1200 |
| 24 | 东校区 | 明达楼2 | 富士达 | 1 | 2021.4 | 6 | 1.75 | 1200 |
| 25 | 东校区 | 商学院 | 富士达 | 1 | 2021.4 | 6 | 1.75 | 1050 |
| 26 | 东校区 | 研究生楼 | 安川双菱 | 1 | 2021.6 | 7 | 1.75 | 1050 |
| 27 | 东校区 | 专家楼 | 巨人通力 | 1 | 2021.8 | 9 | 1.75 | 1050 |
| 28 | 东校区 | 东校区餐厅 | 华夏 | 1 | 2021.12 | 2 | 1.0 | 650 |
| 合计 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |

注：现场勘察及具体检测要求可咨询项目联系人。联系人王老师，联系电话：13819225255。

八、检测服务要求：

1.中标人根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局版布的TSGT7001-2009电梯监督检验和定期检验规定执行。

2.中标人严格执行国家的各项法律、法规和特种设备安全技术规范，确保检验检测质量的科学性、准确性和严肃性。

3.中标人按双方约定的检验时间及时实施检验，如因特殊情况不能按时开展的，双方应作进一步协商。中标人在检验结束后当天书面告知采购人及维保单位电梯需要整改的问题，并约定复检时间。对于检验结论为不合格或复检不合格的电梯，中标人不收取复检费用。检验合格的电梯，10个工作日内出具检验报告。

4.中标人组建专项检验团队，全体检验人员持证上岗，所有检验检测用仪器设备保证量值溯源，公正科学地对待各项检验检测工作。

5.中标人保证所出具的检验报告合法有效，如因所出具的检验报告的合法性而产生的问题由中标人负责。

九、检测日期：

应根据湖州师范学院需检测电梯年检到期前一个月，分批安排做好年检工作。

十、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）：

- 投标报价清单（附件1）报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照；（附件2）

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件；

4.专项检验团队名单（需提供特种设备检验检测人员证）；

5.服务承诺书；

6.其他相关资料。

十一、其他说明：

如因遇国家政策调整，按实际需求进行年检工作，并按实际年检数量结算；

十二、谈判时间

2021年1月22日10:00时，地点：湖州师范学院东校区2号行政楼216会议室，联系人：卢老师，联系方式：0572-2321597。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2021年1月15日

- 附件1：

湖州师范学院2021年电梯年检服务采购项目

报 价 单

| 序号 | 校区 | 安装地点 | 品牌 | 台数 | 年检 到期时间 | 层数 | 运行速度：M/S | 载重 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西校区 | 明知楼1 | 富士 | 1 | 2021.10 | 13 | 1.75 | 1000 |  |
| 2 | 西校区 | 明知楼2 | 富士 | 1 | 2021.10 | 13 | 1.75 | 1000 |  |
| 3 | 西校区 | 沈左尧图书馆1 | 德尔法 | 1 | 2021.9 | 13 | 2 | 1000 |  |
| 4 | 西校区 | 沈左尧图书馆2 | 德尔法 | 1 | 2021.9 | 13 | 2 | 1000 |  |
| 5 | 西校区 | 校史馆 | 巨人通力 | 1 | 2021.10 | 3 | 0.5 | 1000 |  |
| 6 | 西校区 | 西校区餐厅 | 屹立 | 1 | 2021.10 | 2 | 0.4 | 200 |  |
| 7 | 东校区 | 数字图书馆南1 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 8 | 东校区 | 数字图书馆南2 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 9 | 东校区 | 数字图书馆南3 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 10 | 东校区 | 数字图书馆南消防梯 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 11 | 东校区 | 33号教学楼1 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 12 | 东校区 | 33号教学楼2 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 13 | 东校区 | 33号教学楼3 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 14 | 东校区 | 33号教学楼消防梯 | 安川双菱 | 1 | 2021.9 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 15 | 东校区 | 工学院 | 巨人通力 | 1 | 2021.9 | 5 | 1.5 | 1350 |  |
| 16 | 东校区 | 生科院 | 巨人通力 | 1 | 2021.9 | 6 | 1.5 | 1350 |  |
| 17 | 东校区 | 医学院南 | 沃克斯 | 1 | 2021.9 | 6 | 1.75 | 1350 |  |
| 18 | 东校区 | 医学院北 | 沃克斯 | 1 | 2021.9 | 6 | 1.75 | 1350 |  |
| 19 | 东校区 | 2号行政楼 | 沃克斯 | 1 | 2021.9 | 5 | 1.75 | 1050 |  |
| 20 | 东校区 | 学生创新创业楼 | 沃克斯 | 1 | 2021.9 | 5 | 1.75 | 1050 |  |
| 序号 | 校区 | 安装地点 | 品牌 | 台数 | 年检 到期时间 | 层数 | 运行速度：M/S | 载重 | 报价 |
| 21 | 东校区 | 31号公共教学楼1 | 富士达 | 1 | 2021.10 | 16 | 2 | 1050 |  |
| 22 | 东校区 | 31号公共教学楼2 | 富士达 | 1 | 2021.10 | 16 | 2 | 1050 |  |
| 23 | 东校区 | 明达楼1 | 富士达 | 1 | 2021.4 | 6 | 1.75 | 1200 |  |
| 24 | 东校区 | 明达楼2 | 富士达 | 1 | 2021.4 | 6 | 1.75 | 1200 |  |
| 25 | 东校区 | 商学院 | 富士达 | 1 | 2021.4 | 6 | 1.75 | 1050 |  |
| 26 | 东校区 | 研究生楼 | 安川双菱 | 1 | 2021.6 | 7 | 1.75 | 1050 |  |
| 27 | 东校区 | 专家楼 | 巨人通力 | 1 | 2021.8 | 9 | 1.75 | 1050 |  |
| 28 | 东校区 | 东校区餐厅 | 华夏 | 1 | 2021.12 | 2 | 1.0 | 650 |  |
| 合计 |  | 大写人民币： 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供年检服务。

报价单位：

（盖章）

报价代表（签字）：

日期：         年     月     日

- 附件2：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

- 我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院2021年电梯年检服务采购项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处