湖州师范学院公共楼宇3楼及以上加装窗户防护装置项目     询价文件

一、项目名称：湖州师范学院公共楼宇3楼及以上加装窗户防护装置项目。

二、招标方式：询价。

三、公告时间：2022年5月26日至2022年6月1日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购方不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

▲根据疫情防控要求，投标人应无条件配合学校执行相关防控措施、做好必要的核酸检测等规定。

五、施工范围

施工范围分布在三校区35栋公共楼宇（或楼群），移窗限位器11863处；推窗限位链条823处，共12686处。具体各楼群安装清单如下：

| 序号 | 类别 | 应装数（片） | 区域 | 移窗应装数（片） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共教室移窗 | 1464 | 西校区 | 428 |
| 2 |  |  | 中校区 | 278 |
| 3 |  |  | 东校区 | 758 |
| 4 | 公共楼宇公共区域移窗 | 3572 | 西校区 | 874 |
| 5 |  |  | 中校区 | 1486 |
| 6 |  |  | 东校区 | 1212 |
| 7 | 学院及部门办公室移窗 | 3301 | 生科院28-29 | 751 |
| 8 |  |  | 医学院26-27 | 644 |
| 9 |  |  | 理学院1-2-3 | 450 |
| 10 |  |  | 明达办公楼 | 240 |
| 11 |  |  | 明德楼 | 382 |
| 12 |  |  | 2号办公楼 | 382 |
| 13 |  |  | 经管学院 36 | 452 |
| 14 | 学院及部门办公室移窗 | 3526 | 工学院 22-23-25 | 616 |
| 15 |  |  | 安定书院13 | 14 |
| 16 |  |  | 人文学院 13 | 118 |
| 17 |  |  | 明知楼及1幢5楼 | 916 |
| 18 |  |  | 艺术学院15-16 | 290 |
| 19 |  |  | 音乐学院16 | 189 |
| 20 |  |  | 外国语学院4 | 270 |
| 21 |  |  | 教师教育学院10-11 | 232 |
| 22 |  |  | 门诊部 | 36 |
| 23 |  |  | 西图书馆 | 297 |
| 24 |  |  | 东区图书馆 | 480 |
| 25 |  |  | 继续教育学院 | 68 |
| 26 | 楼宇推窗 | 823 | 生科院 28-29 | 32 |
| 27 |  |  | 经管学院 36 | 54 |
|  |  |  | 档案馆 | 16 |
| 28 |  |  | 西图书馆 | 47 |
| 29 |  |  | 东图书馆及西连廊 | 192 |
| 30 |  |  | 33幢及东边廊 | 214 |
| 31 |  |  | 32幢教学楼 | 80 |
| 32 |  |  | 信息学院 31幢 | 40 |
| 33 |  |  | 大会堂 | 20 |
| 34 |  |  | 明达办公楼 | 122 |
| 35 |  |  | 明德楼 | 4 |
| 36 |  |  | 2号办公楼 | 2 |
| 总计 |  | 12686 |  |  |

▲业务联系人：郑老师  0572-2321959

六、施工内容

1.对部分移窗原有老化的限位器进行拆除；

2.对清单中移窗部位进行安装新限位器（规格：三孔实心50*12.5*16，塑料尼龙材质）。

3.对清单中推窗部位安装限位链条（规格：长度30cm，不锈钢材质）。

4.推、移窗开口距离控制在规定范围以内（开启宽度为15cm-20cm之间。

5.本项目质保期一年。

七、服务要求

1.施工安全：中标人应做好施工期间的安全防护工作，包括施工人员、施工区域的安全防护措施，服务期内造成的安全事故由中标人全权负责。

2.疫情防控：中标人应严格按照省市以及学校疫情防控部门的相关防疫工作要求，配合完成包括但不限于车辆等设备消杀、系统打卡、外出报备、定期核酸等相关事宜。

3.提交验收依据：根据采购方提供的安装清单，每安装完一处由采购方指定监管人员和所在学院联系人签字认可。

八、项目预算

本项目报价不得高于人民币肆万柒仟元整（￥47000元），否则作为废标处理。报价包含限位器、限位链条材料费、拆装人工费、劳动工具材料费、安装修、保险费、现场踏勘费、税金、国家政策性规定的费用等本项目全部费用。

- 九、履约保证金

中标人在签订合同后3个工作日内向甲方缴纳合同总额的5%的履约保证金；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。履约保证金在本项目竣工验收合格后一次性无息返还。

十、付款方式

采用一次性付款方式。施工结束后，中标人通知采购方进行验收，验收合格后30天内中标人开具正规税务发票，采购人在14个工作日内完成付款。

十一、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

- 1.投标报价清单（附件1）报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本询价文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备证照；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件；

4.服务承诺书；

5.其他相关资料。

十二、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2022年6月2日（周四）09:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室（由于疫情防控原因，具体联系接收人）。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十三、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十四、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为一个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十五、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十五、相关术语

采购方：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十六、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“采购公告”栏。

湖州师范学院后勤服务中心

2022年5月26日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）

根据湖州师范学院公共楼宇3楼及以上加装窗户防护装置项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：湖州师范学院公共楼宇3楼及以上加装窗户防护装置项目

2.合同总价：人民币________________（￥________）。合同总价限位器、限位链条材料费、拆装人工费、劳动工具材料费、保险费、现场踏勘费、税金等全部费用、国家政策性规定的费用等本项目全部费用。

二、施工范围

施工范围分布在三校区35栋公共楼宇（或楼群），移窗限位器11863处；推窗限位链条823处，共12686处。具体各楼群安装清单如下：

| 序号 | 类别 | 应装数（片） | 区域 | 移窗应装数（片） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共教室移窗 | 1464 | 西校区 | 428 |
| 2 |  |  | 中校区 | 278 |
| 3 |  |  | 东校区 | 758 |
| 4 | 公共楼宇公共区域移窗 | 3572 | 西校区 | 874 |
| 5 |  |  | 中校区 | 1486 |
| 6 |  |  | 东校区 | 1212 |
| 7 | 学院及部门办公室移窗 | 3301 | 生科院28-29 | 751 |
| 8 |  |  | 医学院26-27 | 644 |
| 9 |  |  | 理学院1-2-3 | 450 |
| 10 |  |  | 明达办公楼 | 240 |
| 11 |  |  | 明德楼 | 382 |
| 12 |  |  | 2号办公楼 | 382 |
| 13 |  |  | 经管学院 36 | 452 |
| 14 | 学院及部门办公室移窗 | 3526 | 工学院 22-23-25 | 616 |
| 15 |  |  | 安定书院13 | 14 |
| 16 |  |  | 人文学院 13 | 118 |
| 17 |  |  | 明知楼及1幢5楼 | 916 |
| 18 |  |  | 艺术学院15-16 | 290 |
| 19 |  |  | 音乐学院16 | 189 |
| 20 |  |  | 外国语学院4 | 270 |
| 21 |  |  | 教师教育学院10-11 | 232 |
| 22 |  |  | 门诊部 | 36 |
| 23 |  |  | 西图书馆 | 297 |
| 24 |  |  | 东区图书馆 | 480 |
| 25 |  |  | 继续教育学院 | 68 |
| 26 | 楼宇推窗 | 823 | 生科院 28-29 | 32 |
| 27 |  |  | 经管学院 36 | 54 |
|  |  |  | 档案馆 | 16 |
| 28 |  |  | 西图书馆 | 47 |
| 29 |  |  | 东图书馆及西连廊 | 192 |
| 30 |  |  | 33幢及东边廊 | 214 |
| 31 |  |  | 32幢教学楼 | 80 |
| 32 |  |  | 信息学院 31幢 | 40 |
| 33 |  |  | 大会堂 | 20 |
| 34 |  |  | 明达办公楼 | 122 |
| 35 |  |  | 明德楼 | 4 |
| 36 |  |  | 2号办公楼 | 2 |
| 总计 |  | 12686 |  |  |

三、施工内容

1.对部分移窗原有老化的限位器进行拆除；

2.对清单中移窗部位进行安装新限位器（规格：三孔实心50*12.5*16，塑料尼龙材质）。

3.对清单中推窗部位安装限位链条（规格：长度30cm，不锈钢材质）。

4.移窗开口距离控制在规定范围以内（开启宽度为15cm-20cm之间。

5.本项目质保期一年。

四、服务要求

1.施工安全：乙方应做好施工期间的安全防护工作，包括施工人员、施工区域的安全防护措施，合同服务期内造成的安全事故由乙方全权负责。

2.疫情防控：乙方应严格按照省市以及学校疫情防控部门的相关防疫工作要求，配合完成包括但不限于车辆等设备消杀、系统打卡、外出报备、定期核酸等相关事宜。

3.提交验收依据：根据甲方提供的安装清单，每安装完一处由甲方指定监管人员和所在学院联系人签字认可。

- 五、履约保证金

乙方需在签订合同后3个工作日内向甲方缴纳合同总额的5%的履约保证金；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860 。履约保证金在本项目竣工验收合格后一次性无息返还。

六、付款方式

采用一次性付款方式。施工结束后，乙方通知甲方进行验收，验收合格后30天内乙方开具正规税务发票，甲方在14个工作日内完成付款。

七、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（签章）：                           乙方（签章）：

湖州师范学院                            ____________________________

法定代表人/委托代表签字：               法定代表人/委托代表签字：

签约日期：    年   月  日      合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

- 附件1:

报 价 单

项目名称：湖州师范学院公共楼宇3楼及以上加装窗户防护装置项目

| 名称 | 规格 | 材质 | 数量（个） | 报价 （元/个） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移窗限位器 | 三孔实心50*12.5*16 | 塑料尼龙 | 11863 |  |  |
| 推窗限位链条 | 长度30cm | 不锈钢 | 823 |  |  |
| 合计报价： | 人民币大写：_________________(¥_______) |  |  |  |  |

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此报价提供湖州师范学院公共楼宇3楼及以上加装窗户防护装置服务。

报价单位（盖章）：

报价代表（签字）：

日期：         年     月     日

- 附件2：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院公共楼宇3楼及以上加装窗户防护装置项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述询价项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处