湖州师范学院三校区餐厅就餐区“亮化”灯具采购安装项目询价文件

- 项目名称：湖州师范学院三校区餐厅就餐区“亮化”灯具采购安装项目

- 二、采购方式：公开询价。

三、公告时间：2021年6月1日至2021年6月7日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目的服务资质，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

五、项目内容

1.采购内容：东校区和润二楼、中校区和畅二楼、西校区和悦二楼就餐区域LED平板灯采购、安装及原有老格栅灯拆除。

2.规格、品牌、数量及位置：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安装地点 | 推荐品牌(三选一) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套LED平板灯 | 60cm*60cm, 功率不低于48W | 套 | 192 | 和润二楼 | 雷士、FSL、飞利浦 |
| 2 | 成套LED平板灯 | 60cm*60cm, 功率不低于48W | 套 | 30 | 和畅二楼 | 雷士、FSL、飞利浦 |
| 3 | 成套LED平板灯 | 60cm*60cm, 功率不低于48W | 套 | 41 | 和悦二楼 | 雷士、FSL、飞利浦 |
| 4 | 成套LED平板灯 | 60cm*120cm, 功率不低于48W | 套 | 15 | 和畅二楼 | 雷士、FSL、飞利浦 |

- 3.成套LED灯具品牌推荐三选一：雷士、FSL、飞利浦（在投标文件中注明）；投标文件中所有灯具需提供第三方机构检测报告。

- 4.中标人负责原有灯具拆除，放置于采购人指定位置。

- 5.中标人负责LED灯具的安装及登高作业（含临时安全设施等）。

6.投标人提供产品的实物图片（编制入投标文件中），图片将作为验收依据之一；成套LED灯具实物款式最终由甲方选定。

7.中标人项目实施的电气检测、安装人员必须具备特种作业操作证（低压电工作业）。

▲具体采购内容及安装要求投标人可咨询本项目业务联系人：孙老师，联系电话：13957280818。

六、完成时间

在不影响食堂的正常营业以外的时间安装灯具，具体服务时间由后勤餐饮服务中心安排。

七、质保期

1.质保期：两年，自验收合格之日起计算。

- 2.质保期内，除人为原因外出现质量问题，投标人承诺负责免费维修及更换，并承诺响应时间为4小时内。

八、预算标的

本项目报价不得高于人民币肆万壹仟零贰拾元整（¥41020元），否则作为废标处理。报价包括为完成本项目所需的LED灯具运输、装卸、机械费、拆除、安装、调试、辅料、保险、税金（增值税）、人工、垃圾处置费等一切费用和国家政策性规定的费用。

九、验收及付款

本项目安装调试完毕并试用一个月后，经采购人验收合格，中标人提供全额正规税务发票，采购人以银行转账方式支付合同总金额的100%。

十、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理：

1.投标报价清单（附件1）。报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本询价文件资质要求的材料：如有效营业执照副本；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件（附件2）；

4.投标产品清单（规格参数、实物图、检测报告等）；

5.施工服务承诺书（附件3）；

6.其他相关资料。

十一、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交截止时间：2021年6月9日（周三）09:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室（由于疫情防控原因，具体联系接收人）。

4.联系人：卢老师，联系电话：2321597。

十二、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十三、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十四、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书7天内借故拖延、拒签合同者，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十五、相关术语

采购人：系指本次采购的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十六、采购信息发布

本次采购所涉及的采购公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2021年6月1日

- 附件1:

报 价 单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌 (三选一) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套LED平板灯 | 60cm*60cm,功率不低于48W | 套 | 192 |  |  |  |
| 2 | 成套LED平板灯 | 60cm*60cm,功率不低于48W | 套 | 30 |  |  |  |
| 3 | 成套LED平板灯 | 60cm*60cm,功率不低于48W | 套 | 41 |  |  |  |
| 4 | 成套LED平板灯 | 60cm*120cm，功率不低于48W | 套 | 15 |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币大写：_________________________ (¥ 元) |  |  |  |  |  |

- 一、项目名称：湖州师范学院三校区餐厅就餐区“亮化”灯具采购安装项目

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供三校区餐厅就餐区“亮化”灯具采购安装服务。

投标单位：

（盖章）

投标代表（签字）：

日期：         年     月     日

备注：投标报价以人民币为结算单位，并以总计大写金额为准。

- 附件2：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院三校区餐厅就餐区“亮化”灯具采购安装项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述采购项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处

附件3：

施工服务承诺书

湖州师范学院后勤服务中心：

我单位完全响应询价文件的要求，并对湖州师范学院三校区餐厅就餐区“亮化”灯具采购安装项目的售后服务作如下承诺：

- 我单位承诺对所供产品是全新的，未使用过，原包装未拆封的产品，完全符合采购人所需产品的质量、规格和性能的要求，杜绝假冒伪劣产品。

- 2.我单位承诺在灯具验收时提供所有灯具的检测报告。

3.我单位承诺安装人员具备特种作业操作证（低压电工作业）。

4.我单位在安装时，做好各项安全防范措施，因我单位原因造成人员及财产损失的，由我单位负全部责任。

5.质保期两年内，由于我单位提供的产品质量问题或安装质量问题，而给采购人造成重大损失的，我单位承担赔偿责任。

6.质保期两年内，除人为原因外出现质量问题，投标人承诺负责免费维修及更换，并承诺响应时间为4小时内.

7.其他：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日