湖州师范学院后勤服务中心米饭生产线

场地改造工程项目

招

标

文

件

湖州师范学院后勤服务中心

2017年 9月 11日

投标须知

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 湖州师范学院后勤服务中心 |
| 2 | 项目名称 | 湖州师范学院后勤服务中心米饭生产线场地改造工程项目 |
| 3 | 投标保证金 | 人民币伍仟元整（¥5000元）（投标报名时缴纳或提前以银行转账的方式转入后勤服务中心财务部） 开户行：湖州银行城北支行 户名：湖州师范学院食堂 账号：800015795000286 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 报名截止 时间/地点 | 报名截止时间：2017年9月15日（周五） 上午 8:00—11:00；下午 14:00—17:00（节假日除外） 报名地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区 2号行政楼214室（采购管理办公室） |
| 6 | 投标截止 时间/地点 | 投标截止时间：2017年9月18日（周一 ）9:00时 地点：浙江省湖州市湖州师范学院东校区2号行政楼214室 |
| 7 | 答疑时间 | 投标人对本次招标的所有疑问于报名截止时间前联系招标人 |
| 8 | 开标 时间/地点 | 开标时间：2017年9月18日（周一 ）9:00时 开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区 2号行政楼216室 |
| 9 | 招标联系人 | 联系人：钟老师 电话：0572-2322055；传真：0572-2321597 |
| 10 | 项目联系人 | 联系人：陈老师 电话：13587284634 |

一、招标方式

本项目招标方式为公开招标，按照《湖州师范学院采购与招标管理实施细则》规定实施。

二、投标人资质要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有建筑工程施工承包叁级以上，机电工程施工承包叁级以上，同时具备压力容器管道GB1级、GB2(2)级、GC2级资质的施工企业。

2.招标人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，招标人将保留取消投标人中标资格的权利。

三、改造内容及施工要求

（一）工程量清单——建筑

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多孔砖墙 | m3 | 8.78 |
| 2 | 块料墙面 | m2 | 49.5 |
| 3 | 金属卷帘（闸）门 | 樘 | 2 |
| 4 | 实木地板 | m2 | 15 |
| 5 | 电缆沟、地沟 | m | 21 |
| 6 | 沟盖板、井盖板、井圈 | m2 | 12.4 |
| 7 | 混凝土构件拆除 | m3 | 5.25 |
| 8 | 墙面一般抹灰 | m2 | 17 |
| 9 | 税金、规费、措施费 |  |  |

（二）工程量清单——安装

| 序号 | 分项名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 室内塑料给水管安装（热熔连接）公称直径20mm以内 | m | 30 |
| 2 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢水龙头安装 DN20mm | 个(组) | 5 |
| 3 | 配电箱 | 8回路成套配电箱安装 | 台 | 1 |
| 4 | 桥架 | 钢制槽式桥架安装 200*100 | m | 55 |
| 5 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*25 | m | 61 |
| 6 | 配线 | 管内穿动力线（铜芯） BV-6mm2 | m | 240 |
| 7 | 配线 | 管内穿动力线（铜芯） BVR-6mm2 | m | 60 |
| 8 | 配线 | 管内穿线 铜芯BV-2.5mm2 | m | 200 |
| 9 | 配线 | 管内穿线 铜芯BVR-2.5mm2 | m | 100 |
| 10 | 插座 | 单相暗插座安装 15A 5孔 | 个 | 10 |
| 11 | 轴流通风机 | 轴流式通风机安装 SWF-I-7.5 20500m3/h 420Pa(含减震器) | 台 | 2 |
| 12 | 碳钢阀门 | 150°风管防火阀安装 100*500 | 个 | 2 |
| 13 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管制安 | m2 | 65 |
| 14 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百叶风口安装 1000*800*120 | 个 | 1 |
| 15 | 碳钢罩类 | 不锈钢油烟罩制安 | m2 | 30 |
| 16 | 低压碳钢管（增项） | 无缝钢管（氩电联焊）安装 φ38*3 20# 含压力试验，蒸汽吹扫 | m | 8 |
| 17 | 低压法兰阀门 | 法兰阀门安装 DN32 | 个 | 2 |
| 18 | 压力仪表 | 就地压力表安装 | 台 | 1 |
| 19 | 税金、规费、措施费 |  |  |  |

（三）施工地点、要求及图纸

具体施工地点、要求及图纸投标人可联系项目联系人陈老师，电话：13587284634。

四、报价要求、标的

本项目预算标的：人民币玖万捌仟伍佰壹拾贰元整（¥98512元），报价超过预算标的作为废标处理。报价包含保险费、运费、税金等一切费用。

五、工程验收、结算及付款方式

1.全部工程完工，准备交工验收前，中标人应将由施工引起的垃圾、障碍物全部平整清除，当具备交工验收条件时，中标人提出申请，由招标人组织相关人员对工程进行全面竣工验收。经验收，有不符合项，中标人应采取相应的整改措施，无条件整改，直至验收合格。由此发生的费用和延误的工期均由中标人负责。

2.本工程竣工验收合格后，须进行工程审计。合同工程量范围内：审计价低于合同价，工程款结算以审计价为准；审计价高于合同价，工程款结算以合同价为准。审计追加费由中标人支付。

合同工程量部分审计费由招标人支付，合同工程量增加部分审计费由中标人支付。

3.审计内容：工程量、单价

4.付款方式：工程竣工验收合格后，招标人支付合同价的50%，中标人须开具相应工程结算款发票，同时退还履约保证金（不计息）；审计后支付结算价的90%（包含前期支付的合同价的50%），中标人须一次性开具工程结算款全额发票（减去前期中标人已开具的发票金额）；其余10%工程结算款自竣工验收合格后一年后支付。

5.工程量如有增减，经招标人和中标人双方签署工程联系单确认后，根据中标造价中有关单价（审计单价低于中标单价，按审计单价计算）进行结算；如无类似工程量及单价，按工程直接费加税金，经审计后列入结算。

六、工程质保期

本工程质保期按国家房屋建筑工程质量保修办法规定办理，即：地基基础和主体结构工程为10年，屋面防水工程及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年，其他电气、给排水等为2年。质保期内出现非人为原因损坏等，响应到校时间为3小时，免费维修（含人工及材料）。质保期从竣工验收合格之日起计算。

七、完成时间

中标人需配合米饭生产线设备的安装进行施工。

八、招标文件的解释与修改

（一）招标文件的解释

投标人对招标文件如有疑问，应在报名截止前按招标文件中注明的招标人地址，以书面形式向招标人提出询问。招标人将视情况确定采用适当方式加以说明或以书面形式给予答复。

（二）招标文件的修改

1.招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知所有投标报名人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

2.为使投标人有合理的时间考虑经修改的招标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已报名的投标人。

3.招标文件的修改文件将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

九、投标文件的编制

（一）编制要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，投标文件组成材料必须齐全，并保证所提供全部资料的真实有效性，否则其投标可能被拒绝甚至中标后在合同执行过程中被废除。

2.投标文件正本壹份、副本壹份，在投标文件每一页上加盖投标人单位红章予以确认，或者装订成册后加盖骑缝章确认（骑缝章每页盖全，不得缺失）。

3.投标文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在投标文件提交截止时间前由专人将投标文件送至开标地点并交指定工作人员。若出现文件袋未密封、未按规定密封、文件袋上没有加盖投标单位红章，均视为未响应招标文件要求，予以废标。

4.投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改项目，应由签署投标文件的人进行签字确认。

5.所有材料必须保证印迹清晰可辨，否则责任自负；同时必须按下文中“投标文件的组成”中要求，装订成册后提交。

6.以上编制要求及招标文件附件中投标文件相关格式要求必须满足，否则将视为未响应招标文件要求，予以废标。

（二）投标文件的组成

1. 符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本复印件、有效税务登记证副本复印件、有效开户许可证复印件、建筑业企业资质证书副本复印件、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证副本复印件及其他必须具备的证照。

2.投标人代表资格证明

2.1由授权代表进行投标的，须提交投标授权书（附件1）、投标代表身份证正反面复印件、法定代表人（或单位负责人）身份证正反面复印件。法定代表人（或单位负责人）的认定以投标人投标文件中营业执照所登记为准，下同。

2.2法定代表人（投标人为法人的）进行投标的，须提交法定代表人身份证正反面复印件。

2.3单位负责人（投标人非法人的）进行投标的，须提交单位负责人身份证正反面复印件。

- 投标人的施工方案（包括施工组织部署、施工进度计划表、主要材料品牌等）。

- 4.投标人的服务承诺书。

5.关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话），或其它有关方面的说明。

6.报价单（附件2）。

十、投标文件的提交

（一）提交要求

1. 投标人必须按招标文件的要求提供投标文件，并在投标截止时间内提交于招标人。

2.招标人将拒绝在招标文件规定的提交截止时间后收到的投标文件，视为投标人主动放弃参与竞标权。

（二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在提交投标文件后可对其文件进行修改或撤销，该修改或撤销的书面文件必须经投标人授权代表签字。但招标人须在投标文件提交截止时间之前收到该修改或撤销的书面文件，否则该修改或撤销无效。

2.投标文件提交截止时间后，不得修改。

（三）投标保证金和履约保证金

1.本次招标投标保证金：人民币伍仟元整（¥5000元）。

2.招标结束后，凭保证金收据，招标人7个工作日内退还未中标人的投标保证金。中途退出投标的单位，保证金不予退还，各投标人投标文件一律不退还。

3.履约保证金：人民币伍仟元整（¥5000元）。中标人投标保证金自动转为履约保证金，验收合格后，若无质量问题，退还履约保证金（不计息）。

十一、投标相关事项与要求

1.本次招标仅接受现场投标，其他邮寄、电报、电话、电子邮件、传真等形式的投标概不接受。

2.无论投标过程中的做法与结果如何，投标人自行承担所有与参加投标相关的全部费用。

十二、中标方式

本次招标采用二次报价方式定标，现场公布第一次报价的平均价，以第二次现场报价为准（各投标人二次报价不得超过一次报价，否则视为无效报价），并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人，以此类推。

十三、合同授予

（一）资格最终审查

招标人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三天，招标人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

招标结束且公示无异议，招标人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与招标人采购部门签订合同。

（三）合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与招标人采购部门签订合同。

2.招标文件及其解释修改文件、中标人的投标文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与招标人采购部门签订合同。

3.中标人不遵守招标文件或投标文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书7天内借故拖延、拒签合同者，招标人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.签约后，招标结束。招标人对中标结果不负责解释。

5.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与招标文件违背。

十四、相关术语

招标人：系指本次招标的湖州师范学院后勤服务中心

投标人：系指具备申请条件的投标单位

十五、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.hutc.zj.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2017年9月11日

- 附件1：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院后勤服务中心：

我         （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院后勤服务中心米饭生产线场地改造工程项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

本授权委托书有效期：

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处

附件:2：

湖州师范学院后勤服务中心米饭生产线场地

改造工程项目

报 价 单

(一)、建筑

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多孔砖墙 | m3 | 8.78 |  |  |
| 2 | 块料墙面 | m2 | 49.5 |  |  |
| 3 | 金属卷帘（闸）门 | 樘 | 2 |  |  |
| 4 | 实木地板 | m2 | 15 |  |  |
| 5 | 电缆沟、地沟 | m | 21 |  |  |
| 6 | 沟盖板、井盖板、井圈 | m2 | 12.4 |  |  |
| 7 | 混凝土构件拆除 | m3 | 5.25 |  |  |
| 8 | 墙面一般抹灰 | m2 | 17 |  |  |
| 9 | 税金、规费、措施费 |  |  |  |  |
| 合计 | ¥ 元 |  |  |  |  |

(二)、安装

| 序号 | 分项名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 室内塑料给水管安装（热熔连接）公称直径20mm以内 | m | 30 |  |  |
| 2 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢水龙头安装 DN20mm | 个(组) | 5 |  |  |
| 3 | 配电箱 | 8回路成套配电箱安装 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 桥架 | 钢制槽式桥架安装 200*100 | m | 55 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*25 | m | 61 |  |  |
| 6 | 配线 | 管内穿动力线（铜芯） BV-6mm2 | m | 240 |  |  |
| 7 | 配线 | 管内穿动力线（铜芯） BVR-6mm2 | m | 60 |  |  |
| 8 | 配线 | 管内穿线 铜芯BV-2.5mm2 | m | 200 |  |  |
| 9 | 配线 | 管内穿线 铜芯BVR-2.5mm2 | m | 100 |  |  |
| 10 | 插座 | 单相暗插座安装 15A 5孔 | 个 | 10 |  |  |
| 11 | 轴流通风机 | 轴流式通风机安装 SWF-I-7.5 20500m3/h 420Pa(含减震器) | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 碳钢阀门 | 150°风管防火阀安装 100*500 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管制安 | m2 | 65 |  |  |
| 14 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百叶风口安装 1000*800*120 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 碳钢罩类 | 不锈钢油烟罩制安 | m2 | 30 |  |  |
| 16 | 低压碳钢管（增项） | 无缝钢管（氩电联焊）安装 φ38*3 20# 含压力试验，蒸汽吹扫 | m | 8 |  |  |
| 17 | 低压法兰阀门 | 法兰阀门安装 DN32 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 压力仪表 | 就地压力表安装 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 税金、规费、措施费 |  |  |  |  |  |
| 合计 | ¥ 元 |  |  |  |  |  |

我单位已阅读本项目招标文件并响应文件中的各条款。并同意按总价人民币（大写）：                       （¥      元）进行改造。

投标单位：

（盖章）

投标代表（签字）：

日期：         年     月     日