2026年度全校楼宇设施破损玻璃更换服务项目询价文件

一、项目名称：2026年度全校楼宇设施破损玻璃更换服务项目
二、招标方式：询价。
三、公告时间：2026年4月29日至2026年5月8日。
四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

3.投标人具有建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质。 
五、基本情况
我校楼宇设施等每年有相当数量的玻璃自然爆裂和使用破损，需及时进行更换处理。为确保更换的及时性、安全性、经济性，根据玻璃种类的不同、更换价格的不同、更换点位的高度不同、更换设备的选用不同等特性，对全校楼宇的窗户、幕墙、隔墙、玻璃门、设施设备等的破损玻璃更换服务实施集中采购。

六、更换范围及内容
三校区全部楼宇的窗户、幕墙、隔墙、玻璃门、雨棚、设施设备用等的爆裂、破损玻璃。

七、更换说明

1.玻璃质量：所有采购玻璃必须符合国家现行标准（《钢化玻璃》GB15763.2，《夹胶玻璃》GB15763.3等），玻璃厚度、强度、透光性、隔热隔音等性能要求需满足原设计标准及楼宇使用需求，钢化玻璃需保证均质处理，杜绝自爆现象。

2.辅材质量：密封胶选用中性硅酮耐候胶、结构胶，具有抗老化、防水、防霉性能，符合环保要求，经需求方确认后方可实施。

3.施工要求：

（1）每次更换，由需求方按要求更换的点位、玻璃规格、参数、数量等出具《审批单》加盖公章，由中标单位根据《审批单》到现场进行参数规格核实、确认，并在《审批单》上签字加盖公章后，方可实施更换。《审批单》可做为结账依据。更换完工期限根据所要更换的玻璃种类及加工时间，由需求方确定，并在《审批单》中进行备注。需求方对每次更换的玻璃进行现场验收后，在《审批单》上签字确认。

（2）拆除作业：拆除破损玻璃时，要采取防护措施，设置警示区域、防护网等，防止玻璃碎片坠落伤人；轻柔拆除，避免对周边墙体、设施等造成损坏，若因施工造成的额外损坏，由中标单位承担。

（3）安装作业：严格按照施工规范及技术标准操作。涉及高空作业必须使用符合安全标准的吊篮、脚手架等登高设备（登高设备选择由需求方确定，并在《审批单》中进行备注）。玻璃安装需平整、牢固，缝隙均匀，密封胶涂抹光滑密实，无漏打、开裂、气泡现象。

（4）清洁验收：施工完成后，对玻璃表面、窗框、地面进行全面清洁，清理施工垃圾及杂物，做到工完场清；配合需求方进行逐块验收，确保玻璃安装合格、无破损、密封良好，各项性能符合要求。

4.安全要求：

（1）中标单位须制定完善的安全施工方案及应急处置预案，明确安全责任人，施工前对所有施工人员进行安全培训、技术交底，高空作业人员必须持有《高空作业证》方可进行高空操作，全程规范佩戴安全防护用具。

（2）施工区域设置明显警示标志、隔离护栏，安排专人现场值守，禁止非施工人员进入；高空作业下方做好全封闭防护，避免杂物、玻璃碎片坠落，确保过往行人及楼宇内人员安全。

（3）施工过程中严格遵守安全生产法律法规及需求方现场管理规定，做好防火、防盗、防污染工作，合同服务期内造成的安全事故，一切责任及费用由中标人承担。

▲投标人在报价前须自行联系采购人业务联系人安排现场踏勘时间，业务联系人：马老师（2321098）。
报价要求

1.报价方式：以采购人公布的最高限定单价（见附件1）为基准，采用下浮率报价（精确至小数点后两位），最高下浮率为中标下浮率。最终单价为：采购人公布的最高限定单价（见附件）×（1 - 中标下浮率）。

2.报价包含：玻璃测量、查验、加工、破损玻璃拆除外运、安装、打胶、安全防护、垃圾清理、税费、吊车 、曲臂车 、脚手架等全部费用，无额外增项。

3.数量与总价：本项目合同签订总价为7.5万元，结算根据实际完成的服务数量，结合合同约定的下浮率，计算最终结算价款，更换数量可根据实际需求调整，结算价不超过合同总金额7.5万元。
九、服务期限
合同签订之日起至2026年11月30日。

十、付款方式

本项目玻璃更换情况根据采购人实际需求，分批进行更换，每批更换完成后，湖州师范大学后勤服务中心按月度组织验收，经验收合格且无质量问题，合同期满后按《审批单》一次性支付全款。

十二、质保期
自验收合格之日起一年，质保期内中标人应负责免费维修。

十三、报价文件编制：

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价单(附件1)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。
3.投标人建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质证明材料。

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、投标代表人在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证、法定代表人身份证复印件。
5.项目安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）；

6.投标人开户银行、户名、账号。

投标文件未按规定盖章、签字、装订，密封封装或未按照“正本一份，副本一份”递交，作无效标处理。

十四、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2026年5 月9日（周六）09:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范大学东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。  

十五、招评审方法及成交

    评审方法：最低评标价法，下浮率最高者为中标人。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高（下浮率由高到低）的顺序进行排序。并以最低报价（最高下浮率）者作为第一成交候选人，次低（次高下浮率）报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

若出现下浮率相同的情况下，由投标人进行二次报价，二次报价相同的情况下采取随机抽取的方式确定。

十六、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范大学后勤服务中心网公示，公示期为一个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十七、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后30日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或未能按时签订合同，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十八、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范大学。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。
十九、询价信息发布

本次招标所涉及的询价公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“采购公告”栏。

湖州师范大学后勤服务中心

                                    2026年4月29日

合同主要条款

甲方：湖州师范大学                           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）

根据2026年度全校楼宇设施破损玻璃更换服务项目的要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同达成以下合同条款。

项目名称、合同总价

1.项目名称：2026年度全校楼宇设施破损玻璃更换服务项目

2.合同总价：本项目合同总价为7.5万元，结算根据实际完成的服务数量，结合合同单价，计算最终结算价款，更换数量可根据实际需求调整，结算价不超过合同总金额7.5万元。

二、项目要求及内容

1.玻璃质量：所有采购玻璃必须符合国家现行标准（《钢化玻璃》GB15763.2，《夹胶玻璃》GB15763.3等），玻璃厚度、强度、透光性、隔热隔音等性能要求需满足原设计标准及楼宇使用需求，钢化玻璃需保证均质处理，杜绝自爆现象。

2.辅材质量：密封胶选用中性硅酮耐候胶、结构胶，具有抗老化、防水、防霉性能，符合环保要求，经需求方确认后方可实施。

3.施工要求：

（1）每次更换，由需求方按要求更换的点位、玻璃规格、参数、数量等出具《审批单》加盖公章，由中标单位根据《审批单》到现场进行参数规格核实、确认，并在《审批单》上签字加盖公章后，方可实施更换。《审批单》可做为结账依据。更换完工期限根据所要更换的玻璃种类及加工时间，由需求方确定，并在《审批单》中进行备注。需求方对每次更换的玻璃进行现场验收后，在《审批单》上签字确认。        

（2）拆除作业：拆除破损玻璃时，要采取防护措施，设置警示区域、防护网等，防止玻璃碎片坠落伤人；轻柔拆除，避免对周边墙体、设施等造成损坏，若因施工造成的额外损坏，由中标单位承担。

（3）安装作业：严格按照施工规范及技术标准操作。涉及高空作业必须使用符合安全标准的吊篮、脚手架等登高设备（登高设备选择由需求方确定，并在《审批单》中进行备注）。玻璃安装需平整、牢固，缝隙均匀，密封胶涂抹光滑密实，无漏打、开裂、气泡现象。

（4）清洁验收：施工完成后，对玻璃表面、窗框、地面进行全面清洁，清理施工垃圾及杂物，做到工完场清；配合需求方进行逐块验收，确保玻璃安装合格、无破损、密封良好，各项性能符合要求。    

4.安全要求：

（1）中标单位须制定完善的安全施工方案及应急处置预案，明确安全责任人，施工前对所有施工人员进行安全培训、技术交底，高空作业人员必须持有《高空作业证》方可进行高空操作，全程规范佩戴安全防护用具。

（2）施工区域设置明显警示标志、隔离护栏，安排专人现场值守，禁止非施工人员进入；高空作业下方做好全封闭防护，避免杂物、玻璃碎片坠落，确保过往行人及楼宇内人员安全。

（3）施工过程中严格遵守安全生产法律法规及需求方现场管理规定，做好防火、防盗、防污染工作，合同服务期内造成的安全事故，一切责任及费用由中标人承担。

三、质保期、安全条款

1. 质保期及保证年限

（1）本项目质保期为一年。质保期内出现非人为原因损坏等，乙方应负责免费维修，质保期从竣工验收合格之日起计算。

（2）质保期内出现工程质量问题，由乙方负责处理，实行免费包修，直至产品符合质量要求，乙方承担所需一切费用。如发生较大质量问题则质保期顺延。

（3）质保期内，由于乙方质量问题，而给甲方造成重大损失，乙方应承担赔偿责任。

（4）因施工质量等引起的意外事故发生，一切责任由乙方负全责。

（5）乙方必须保护好成品，验收前若乙方因保护不当造成损失，乙方应进行返修直至更换，造成的一切损失由乙方承担。

2.乙方施工时，应做好安全防范措施。因乙方原因造成人员及财产损失的，由乙方负全部责任。

四、服务期限
合同签订之日起至2026年11月30日。
五、验收及付款方式

本项目玻璃更换情况根据甲方实际需求，分批进行更换，每批更换完成后，湖州师范大学后勤服务中心按月度组织验收，经验收合格且无质量问题，合同期满后按《审批单》一次性支付全款。

六、违约终止合同

乙方有下列情况之一的，甲方有权单方终止本合同：

1.乙方未能在合同规定的期限内完成本项目；

2.乙方在收到甲方发出的违约通知单之日起3天内，或在经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

3.乙方未能履行合同规定的其它义务；

4.乙方将项目转包。

七、争端解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章签字之日起生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：湖州师范大学          乙方（盖章）：  

法定代表人或委托代表：        法定代表人或委托代表：        

地址：浙江省湖州市二环东路         地址：

759号

电话：0572-2321098                 电话：

邮编：313000                       邮编：

开户银行：建行吴兴支行          开户银行：

银行账号：33001649335050002860   银行账号：

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：

123305004711725032              

联系人：马胡斌                    联系人：

签约日期：2026年  月  日      合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

	附件1：        

2026年度全校楼宇设施破损玻璃更换服务项目报价单

	序号
	货物名称
	服务内容
	最高限定单价

	1
	6+9A+6 Low-E钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	420元/㎡

	2
	6+9A+6钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	400元/㎡

	3
	6+12A+6 Low-E钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	460元/㎡

	4
	6+12A+6钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	420元/㎡

	5
	5+9A+5 Low-E钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	400元/㎡

	6
	5+9A+5钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	380元/㎡

	7
	5+12A+5 Low-E钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	440元/㎡

	8
	5+12A+5钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	420元/㎡

	9
	5+18A+5 Low-E钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	500元/㎡

	10
	6+18A+6 Low-E钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	520元/㎡

	11
	5mm钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	180元/㎡

	12
	6mm钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	200元/㎡

	13
	8mm钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	240元/㎡

	14
	12mm钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	260元/㎡

	15
	6+6夹胶钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	420元/㎡

	16
	菱形8+8夹胶钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	540元/㎡

	17
	8+8夹胶钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	460元/㎡

	18
	8+8夹胶磨砂钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	500元/㎡

	19
	12+12夹胶钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	480元/㎡

	20
	8+2.28PVB+8夹胶超白钢化
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	520元/㎡

	21
	6mm普通玻璃
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4、.缝隙打结构胶。）
	150元/㎡

	22
	5mm普通玻璃
	更换（1.规格确认及尺寸测量；2.原玻璃拆除外运；3.玻璃运输及更换；4.缝隙打结构胶。）
	130元/㎡

	23
	‌304不锈钢玻璃固定夹
	更换安装（含材料）
	50元/个

	24
	玻璃打孔
	加工
	15元/个

	25
	玻璃磨边
	加工
	10元/m

	26
	30吨吊车
	租用
	1200元/台次

	27
	50吨吊车
	租用
	2000元/台次

	28
	70吨吊车
	租用
	3200元/台次

	29
	登高车
	租用
	900元/台次

	30
	脚手架（一层）
	租用
	60元/天

	投标下浮率【%】
	             %

	说明：计价包含运费、人工费、劳动工具及辅料、规费、税费、垃圾清理及外运费等一切其他费用。


法定代表人或授权代表签字或盖章：             
投标人公章：                                     


