湖州师范学院二次供水室外水箱围栏安装项目询价文件

一、项目名称：湖州师范学院二次供水室外水箱围栏安装项目。

二、招标方式：公开询价。

三、公告时间：2020年12月22日至2020年12月28日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

五、工程概况

本工程为湖州师范学院二次供水室外水箱围栏安装项目（工程量清单详见附件）。

六、工程量清单编制依据

1.本工程为湖州师范学院二次供水室外水箱围栏安装项目。

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

4.《浙江省建设工程计价规则(2018版)》；

5.《房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》、《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》；

6.主要人工、材料价格按湖州市建设工程造价信息（市区）及浙江省建设工程造价信息2020年第10期计入；。

七、相关说明

1.工程质量、工期、材料、施工等要求：详见询价文件。

2清单说明中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

3.材料样式、颜色需由甲方、设计、监理认可后施工。

4.工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范等文件结合理解或解释。分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。

5.单项目特征现场施工主要内容，对于没有在清单中列出的工作内容或清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的（无法用文字表述详尽），投标人结合清单编码、相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工规范综合考虑，综合单价应包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险等所有费用。

6.措施项目清单所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加；措施项目清单计价表投标人可自行补充。

7.投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用；

（2）施工期间必须采用措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完成建筑物、各种管线的保护措施及费用请投标人计入投标总价；

（3）要求中标人设专职的协调人员处理、协调施工期间可能发生的纠纷、零星政策处理，所产生的费用投标时在措施费内予以考虑；

（4）本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，如有损坏，必须原样修复，所需费用请在投标报价中予以考虑；

（5）垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及有关部门涉及的各项费用承包人自行考虑，装修完成现场必须清理干净；

（6）施工员办公用房场地、材料堆放及加工场地均由总包单位统一分配，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施；

（7）施工技术措施费各投标单位根据本工程实际情况自主报价，中标后不做调整；

（8）对本工程中所用材料，在施工过程中发包人有权根据实际情况再作调整；

（9）本工程施工现场承包人必须采取有效措施保护成品；

（10）本工程预留金人民币1000元，用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用；

注：现场勘察及具体要求可咨询项目联系人。联系人许老师，联系电话：13511234070。

八、要求工期

2021年1月15日前完成，具体工期以开竣工报告为准。

九、项目预算

本项目报价不得高于人民币贰万伍仟伍佰伍拾肆元整（￥25554.00），否则作为废标处理。报价包含运输费、材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、措施费、机械费、税金等全部费用。

十、质保期

本项目工程质保期自验收合格之日起 1 年，质保期内中标人应负责免费维修。

十一、其他说明

本项目需进行工程审计，最终结算以审计审定价格为准。工程审计追加费由中标人支付。

十二、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含运输费、材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、措施费、机械费、税金等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价采用工程量清单综合报价方式，以人民币计，并以大写为准)。

2.符合本询价文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件；

4.施工安全和保修服务承诺书（附件2）；

5.其他相关资料。

十三、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2020年12月29日（周二）10:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室（由于疫情防控原因，具体联系接收人）。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十四、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十五、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十六、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书7天内借故拖延、拒签合同者，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十七、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十八、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2020年12月22日

- 附件1：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院二次供水室外水箱围栏安装项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处

- 附件2:

施工安全和保修服务承诺书

湖州师范学院：

我单位完全询价文件的要求，并对湖州师范学院二次供水室外水箱围栏安装项目的施工及售后服务作如下承诺：

- 我单位负责本项工程的管理人员、技术人员、施工人员符合工程及采购人的要求，以确保工程质量。我单位在施工时，做好各项安全防范措施，因我单位原因造成人员及财产损失的，由我单位负全部责任。

- 质保期 1年内出现工程质量问题，由我单位负责处理，实行免费包修，直至符合质量要求，我单位承担所需一切费用。如发生较大质量问题则质保期顺延。

- 质保期1年内，由于我单位工程质量问题，而给采购人造成重大损失，我单位承担赔偿责任。

- 因施工质量等引起的意外事故发生，一切责任由我单位负全责。

- 工期：

投标人名称（盖章）：

法定代表人/负责人签字：

日期:       年    月    日