湖州师范学院学生公寓寝室吸顶扇维修保养服务项目询价文件

一、项目名称：湖州师范学院学生公寓寝室吸顶扇维修保养服务项目。

二、招标方式：询价。

三、公告时间：2025年4月11日至2025年4月17日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购方不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

▲投标人的特定条件：营业执照经营范围需含有家电清洗、保养服务或家用电器维修、安装服务或家政服务经营范围，维修保养人员应具有低压维修电工资质证书。

五、服务范围

全校学生公寓32幢，目前装有吸顶扇的学生寝室共计4961间，最终数量按照实际维修保养数量为准。各幢公寓吸顶扇清单：

| 序号 | 楼幢 | 房间数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1幢公寓 | 81 |  |
| 2 | 2幢公寓 | 84 |  |
| 3 | 3幢公寓 | 81 |  |
| 4 | 4幢公寓 | 84 |  |
| 5 | 5幢公寓 | 98 |  |
| 6 | 6幢公寓 | 134 |  |
| 7 | 7幢公寓 | 98 |  |
| 8 | 8幢公寓 | 96 |  |
| 9 | 9幢公寓 | 96 |  |
| 10 | 10幢公寓 | 168 |  |
| 11 | 11幢公寓 | 144 |  |
| 12 | 12幢公寓 | 144 |  |
| 13 | 13幢公寓 | 131 |  |
| 14 | 14幢公寓 | 132 |  |
| 15 | 15幢公寓 | 44 |  |
| 16 | 16幢公寓 | 120 |  |
| 17 | 17幢公寓 | 120 |  |
| 18 | 18幢公寓 | 113 |  |
| 19 | 19幢公寓 | 135 |  |
| 20 | 20幢公寓 | 179 |  |
| 21 | 21幢公寓 | 178 |  |
| 22 | 22幢公寓 | 154 |  |
| 23 | 23幢公寓 | 154 |  |
| 24 | 24幢公寓 | 154 |  |
| 25 | 25幢公寓 | 374 |  |
| 26 | 26幢公寓 | 313 |  |
| 27 | 27幢公寓 | 190 |  |
| 28 | 28幢公寓 | 332 |  |
| 29 | 29幢公寓 | 308 |  |
| 30 | 30幢公寓 | 207 |  |
| 31 | 31幢公寓 | 266 |  |
| 32 | 33幢公寓 | 49 |  |
| 合计 |  | 4961 |  |

六、服务内容及清理保养要求

（一）中标方需根据风扇积尘情况选择合适的清洁剂和工具，以确保风扇的清洁度及正常使用。具体要求如下：

1.在清洁电风扇时，首先要断开电源，确保安全；

2.在清洁过程中，注意不要让水或清洁剂进入电机部分；

3.电扇电机加润滑油（推荐使用高压机油壶等专业工具，确保润滑油渗透至风叶轴承）；

4.检查电扇底盘牢固性；

5.清洁完毕后，确保清洗保养电扇的正常使用。

6.清洗保养完毕应将存在其他故障问题的风扇整理登记；

7.负责因清洗保障造成的寝室卫生清理工作；

8.每清洗保养完1把须经采购人派驻现场监管人员签字后方为认可清洗保养完毕；

9.清洗保养单位需拍摄不少于总量的5%比例的过程视频（需涉及各个楼幢）供采购单位不定期抽检、验收使用。

（二）进入寝室施工要求

1.施工单位预先制订施工计划，宿管科根据施工计划预先发布电风扇清洗保养通知告知相关楼幢学生后方可进入楼幢进行清洗；

2.施工单位须提供工作人员名单及相应资质证书，进入学生公寓应先到值班室做好出入登记，由生活指导老师带领开展工作。

（三）验收标准

1.外观检查。检查风扇表面是否有油污或灰尘。

2.功能检查。检查风扇的摇头动作是否敏捷，无间歇、停滞等现象。检查风扇的运转性能，确保风扇运转送风有力。

3.机械传动部分检查。确保风扇的机械传动部分无异常噪声，运转时震动小、噪声低。

七、服务安全责任

因均为吸顶扇，需使用人字梯或凳子等作为辅助工具，中标方清洗保养人员应做好自身人身安全及周边人员安全工作。中标方因承担施工人员一切安全责任，在校区进行服务时发生的意外伤害等安全责任均与学校无关。服务过程中由于施工人员的故意或过失造成校方或他人的人身、财产损害，由乙方承担，学校概不负责。

八、项目完成时间及验收

本维修保养项目要求于2025年4月30日前完成。采购人对中标供应商服务情况进行考核、验收，考核结果作为项目经费结算依据之一。考核与验收依据合同相关条款及《考核违约管理办法》（附件4）执行。

九、项目预算

本项目报价不得高于人民币叁万肆仟柒佰贰拾柒元整（￥34727），否则作为废标处理。报价包含清洗费、保养费、清洗用具、检查费、垃圾清理以及税金等一切费用。

十、付款方式

中标人按要求完成本项目并经采购人验收通过后，中标人根据实际清洗保养数量开具发票，采购人于2025年9月30日前全额支付款项。

十一、报价文件编制

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单（附件1）报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照。

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书（附件3）、法定代表人身份证复印件（附件2）。

4.保养人员低压维修电工资质证书复印件。

5.服务承诺书。

十二、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2025年4月18日（周五）10:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十三、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十四、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十五、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十六、相关术语

采购方：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十七、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

湖州师范学院后勤服务中心

2025年4月11日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                   （以下简称甲方）

乙方：                               （以下简称乙方）

根据湖州师范学院学生公寓寝室吸顶扇维修保养服务项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：湖州师范学院学生公寓寝室吸顶扇维修保养服务项目

2.合同总价：人民币       （￥       ）。合同总价报价包含清洗费、保养费、清洗用具、检查费、垃圾清理以及税金等一切费用。

二、服务范围

学生寝室4949间（每间1把），最终数量按照实际维修保养数量为准。

各幢公寓吸顶扇清单：

| 序号 | 楼幢 | 房间数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1幢公寓 | 81 |  |
| 2 | 2幢公寓 | 84 |  |
| 3 | 3幢公寓 | 81 |  |
| 4 | 4幢公寓 | 84 |  |
| 5 | 5幢公寓 | 98 |  |
| 6 | 6幢公寓 | 134 |  |
| 7 | 7幢公寓 | 98 |  |
| 8 | 8幢公寓 | 96 |  |
| 9 | 9幢公寓 | 96 |  |
| 10 | 10幢公寓 | 168 |  |
| 11 | 11幢公寓 | 144 |  |
| 12 | 12幢公寓 | 144 |  |
| 13 | 13幢公寓 | 131 |  |
| 14 | 14幢公寓 | 132 |  |
| 15 | 15幢公寓 | 44 |  |
| 16 | 16幢公寓 | 120 |  |
| 17 | 17幢公寓 | 120 |  |
| 18 | 18幢公寓 | 113 |  |
| 19 | 19幢公寓 | 135 |  |
| 20 | 20幢公寓 | 179 |  |
| 21 | 21幢公寓 | 178 |  |
| 22 | 22幢公寓 | 154 |  |
| 23 | 23幢公寓 | 154 |  |
| 24 | 24幢公寓 | 154 |  |
| 25 | 25幢公寓 | 374 |  |
| 26 | 26幢公寓 | 313 |  |
| 27 | 27幢公寓 | 190 |  |
| 28 | 28幢公寓 | 332 |  |
| 29 | 29幢公寓 | 308 |  |
| 30 | 30幢公寓 | 207 |  |
| 31 | 31幢公寓 | 266 |  |
| 32 | 33幢公寓 | 49 |  |
| 合计 |  | 4961 |  |

三、服务内容及清理保养要求

（一）中标方需根据风扇积尘情况选择合适的清洁剂和工具，以确保风扇的清洁度及正常使用。具体要求如下：

1.在清洁电风扇时，首先要断开电源，确保安全；

2.在清洁过程中，注意不要让水或清洁剂进入电机部分；

3.电扇电机加润滑油（推荐使用高压机油壶等专业工具，确保润滑油渗透至风叶轴承）；

4.检查电扇底盘牢固性；

5.清洁完毕后，确保清洗保养电扇的正常使用。

6.清洗保养完毕应将存在其他故障问题的风扇整理登记；

7.负责因清洗保障造成的寝室卫生清理工作；

8.每清洗保养完1把须经采购人派驻现场监管人员签字后方为认可清洗保养完毕；

9.清洗保养单位需拍摄不少于总量的5%比例的过程视频（需涉及各个楼幢）供采购单位不定期抽检、验收使用。

（二）进入寝室施工要求

1.施工单位预先制订施工计划，宿管科根据施工计划预先发布电风扇清洗保养通知告知相关楼幢学生后方可进入楼幢进行清洗；

2.施工单位须提供工作人员名单及相应资质证书，进入学生公寓应先到值班室做好出入登记，由生活指导老师带领开展工作。

（三）验收标准

1.外观检查。检查风扇表面是否有油污或灰尘。

2.功能检查。检查风扇的摇头动作是否敏捷，无间歇、停滞等现象。检查风扇的运转性能，确保风扇运转送风有力。

3.机械传动部分检查。确保风扇的机械传动部分无异常噪声，运转时震动小、噪声低。

四、服务安全责任

因均为吸顶扇，需使用人字梯或凳子等作为辅助工具，中标方清洗保养人员应做好自身人身安全及周边人员安全工作。中标方因承担施工人员一切安全责任，在校区进行服务时发生的意外伤害等安全责任均与学校无关。服务过程中由于施工人员的故意或过失造成校方或他人的人身、财产损害，由乙方承担，学校概不负责。

五、项目完成时间

本维修保养项目要求于2025年4月30日前完成。采购人对中标供应商服务情况进行考核、验收，考核结果作为项目经费结算依据之一。考核与验收依据合同相关条款及《考核违约管理办法》（见附件）执行。

五、付款方式

乙方按要求完成本项目并经甲方验收通过后，乙方根据实际维修保养数量开具发票，甲方于2025年9月30日前全额支付款项。

六、双方责任

1.乙方负责本项目的管理人员、清洁保养人员、实施人员等均符合询价文件及甲方的要求，以确保服务质量。

2..乙方服务时，应做好安全防范措施。因乙方原因造成人员及财产损失的，由乙方负全部责任。

3.乙方如未在甲方要求时间范围内完成符合甲方要求的清洁服务工作，甲方有权终止合同，并拒付本次费用。

七、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

湖州师范学院

法定代表人或代表：        法定代表人或代表：

地址：浙江省湖州市             地址：

二环东路759号

电话：                         电话：

邮编：313000                   邮编：

开户银行：建行吴兴支行         开户银行：

银行账号：33001649335050002860 银行账号：

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：

123305004711725032

联系人：                       联系人：

签约日期：2025年 月 日       合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

- 附件1:

报 价 单

项目名称：湖州师范学院学生公寓寝室吸顶扇维修保养服务项目

本项目湖州师范学院学生公寓寝室吸顶扇维修保养服务项目，吸顶扇4961把，维修保养报价如下：

报价：  元/把，合计：人民币大写：         （￥   ）。

最终数量按照实际维修保养数量为准。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供清洁保养服务。

报价单位：

（盖章）

报价代表（签字）：

日期：  年     月     日

附件2：

法定代表人身份证明书

（姓名）是          （单位名称）的法定代表人，身份证号码为：

特此证明

| 法定代表人居民身份证 复印件 （正面） |  | 法定代表人居民身份证 复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

供应商：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

日期：年月日

附件3：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院后勤服务中心

我         （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院学生公寓寝室吸顶扇维修保养服务项目招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：       法定代表人签名或盖章：

职务：                    职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

被授权人身份证复印件

（正面）：

粘贴处

被授权人身份证复印件

（反面）：

粘贴处

附件4：

考核违约管理办法

一、终止合同项

在服务期限内，如因中标供应商原因，造成有下列情况之一者，采购人有权单方面终止合同，并追究中标供应商相应责任包括有关法律责任（包含但不限于以下内容）。

1.经认定中标供应商存在转包事实，指出后仍未改正的；

2.实施过程中施工人员不具备服务资质，指出后仍未改正的。

二、违约处理项

中标供应商在实际服务过程中违反合同要求的，将视情节轻重给予扣除相应的合同款（包含但不限于以下内容）。

1. 在清洁电风扇时，未断开电风扇电源的，经指出后仍未改正的，发现1次扣除合同款100元；

2. 在清洁过程中，让水或清洁剂进入电机部分的，发现1次扣除合同款200元；

3.在清洁过程中，电扇电机未加润滑油或润滑油未加至风叶轴承的，发现1次扣除合同款200元；

4.在清洁过程中，未检查电扇底盘牢固性的，发现1次扣除合同款100元；

5. 清洗保养完毕，未将存在其他故障问题的风扇整理登记的，发现1次扣除合同款100元；

6. 清洗保养完毕，未清理因清洗保养造成的寝室卫生的，发现1次扣除合同款100元。

7.在清洗保养过程中因施工流程、施工人员态度等问题与学生发生冲突的，发现一次扣除合同款200元；未能现场及时解决学生通过其他途径投诉并经查证属实的，一次扣除合同款500元。