湖州师范学院2022年度全校公共区域屋面等疏通及清理服务项目询价文件

一、项目名称：湖州师范学院2022年度全校公共区域屋面等疏通及清理服务项目。

二、招标方式：公开询价。

三、公告时间：2022年4月22日至2022年4月28日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购方不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

▲投标人的特定条件：投标人营业执照经营范围具有物业管理、家政或建筑类服务内容。

▲根据疫情防控要求，投标人应无条件配合学校执行相关防控措施、做好必要的核酸检测等规定。

五、疏通及清理服务内容

1.疏通及清理服务范围：

（1）三校区38幢楼宇（含门厅钢结构雨棚）屋面，面积约为62423平方，下水口约406个；

（2）中东校区地下通道两侧10米排污井；

（3）部分楼宇空调外机设备平台，面积约6577平方。

具体清理区域分布及面积如下：

| 序号 | 校 区 | 建 筑 名 称 | 总建筑面积（m2） | 屋顶清理面积（m2） | 屋顶排水孔数量（个） | 空调外机台面积（m2） | 空调外机台数（个） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高配房（西校区） | 347 | 359 | 6 | 0 | 0 |  |
| 2 |  | 沈左尧图书馆 | 23676 | 1873 | 13 | 372 | 60 | 群楼屋面 |
| 3 |  | 校史馆 | 4674 | 1168 | 10 | 0 | 0 | 群楼屋面 |
| 4 |  | 建树大厦（含门诊部） |  | 1851 | 17 | 0 | 0 | 群楼屋面 |
| 5 |  | 熙培专家楼 | 5254 | 840 | 6 | 0 | 0 |  |
| 6 |  | 陆增镛纪念馆 | 502 | 258 | 4 | 0 | 0 |  |
| 7 |  | 工程训练中心 | 1344 | 112 | 8 | / | 0 |  |
| 8 | 中校区 | 教学楼10#（教师教育学院） | 5865.03 | 1367 | 12 | 0 | 0 | 群楼屋面 |
| 9 |  | 教学楼11#（教师教育学院） | 2716.92 | 679 | 9 | 0 | 0 |  |
| 10 |  | 教学楼12# | 9680.03 | 1613 | 22 | 0 | 0 |  |
| 11 |  | 教学楼13#（人文、社发） | 6305.61 | 1261 | 18 | 0 | 0 |  |
| 12 |  | 艺术学院15#（艺术学院） | 5186.01 | 1296 | 28 | 0 | 0 |  |
| 13 |  | 艺术学院16#（艺术学院） | 7621.06 | 1524 | 8 | 0 | 0 |  |
| 14 |  | 体育学院及周边大学生活动中心17#、18# | 11433 | 4522 | 32 | 0 | 0 |  |
| 15 |  | 两赵纪念馆 | 369 | 185 | 4 | 0 | 0 |  |
| 16 |  | 和顺餐厅 | 3294 | 1543 | 14 | 0 | 0 |  |
| 17 |  | 高配房（中区） | 116 | 116 | 6 | 0 | 0 |  |
| 18 | 东校区 | 22#（工学院） | 2552.55 | 638 | 6 | 62 | 4 |  |
| 19 |  | 23#（工学院） | 6430.2 | 1607 | 8 | 540 | 36 |  |
| 20 |  | 25#（工学院） | 7309.13 | 1461 | 14 | 205 | 36 |  |
| 21 |  | 28#(生科院) | 9223.82 | 1844 | 12 | 270 | 50 |  |
| 22 |  | 29#(生科院)（含西侧平房） | 9409.18 | 1881 | 10 | 270 | 50 |  |
| 23 |  | 生科院化学品仓库(生科院) |  | 152 | 4 | 0 | 0 |  |
| 24 |  | 26#（医学院） |  | 2512 | 12 | 429 | 56 |  |
| 25 |  | 27#（医学院） |  | 2512 | 12 | 429 | 56 |  |
| 26 |  | 教学楼30# | 10587.16 | 2117 | 8 | 27 | 12 |  |
| 27 |  | 教学楼31#（信工） | 16782.84 | 1118 | 6 | 72 | 60 |  |
| 28 |  | 教学楼32# | 18354.13 | 3670 | 6 | 765 | 90 |  |
| 29 |  | 2号行政楼 | 6012.96 | 1202 | 12 | 952 | 68 |  |
| 30 |  | 明德楼（创新创业楼） | 5988.33 | 1197 | 12 | 952 | 68 |  |
| 31 |  | 明达楼（行政楼） | 12113.6 | 2477 | 12 | 0 | 0 |  |
| 32 |  | 教学楼36#（经管学院） | 10096.25 | 2019 | 6 | 0 | 0 |  |
| 33 |  | 东校区传达室(北大门、西大门两个点） |  | 296 | 4 | 0 | 0 |  |
| 34 |  | 数字图书馆（南楼） | 19001.18 | 2111 | 6 | 0 | 0 |  |
| 35 |  | 教学楼33#（北楼） | 19001.19 | 2111 | 6 | 1232 | 140 |  |
| 36 |  | 会堂 | 10952.1 | 5476 | 17 | 0 | 0 | 群楼屋面 |
| 37 |  | 和润餐厅 | 10965.5 | 5283 | 10 | 0 | 0 |  |
| 38 |  | 高压配电房（东区） |  | 132 | 6 | 0 | 0 |  |
| 39 |  | 地下通道东西侧10深排污井 |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 62423 | 406 | 6577 | 786 |  |

2.疏通及清理服务内容及要求：

（1）每年定期集中（主要安排在4月和10月或根据采购人实际需求）清理屋面、钢结构雨棚及天沟、地下通道排污井、空调设备平台（淤泥、白色垃圾、建筑垃圾、杂草树叶、废弃物品等），对屋顶下水管道进行冲洗，确保清理后屋面等整洁干净无杂物，下水管道畅通。各类垃圾打包装袋及时外运。

（2）不定期安排专人对屋面、空调设备平台进行每月至少一次的排查清理，上述区域下水管道出现堵塞现象及时进行应急疏通（要求2小时内）。根据采购人需求，不定期对地下排污井进行清淤。

（3）集中清理期间，每清理完1幢须经采购人派驻现场监管人员签字后方为认可清理完毕。日常不定期清理应提前联系采购人现场监管，同时做好清理台账记录，台账记录作为后期验收依据之一。

（4）应做好疏通及清理期间的安全防护工作，包括服务人员、服务区域的安全防护措施，服务期内造成的安全事故由中标人全权负责。

▲投标人在报价前须自行联系采购方业务联系人安排现场踏勘时间。业务联系人：郑老师13957268342

- 服务期限：

- 合同签订之日起一年。

六、项目预算

本项目报价不得高于人民币叁万捌仟元整（￥38000元），否则作为废标处理。报价包含劳动工具材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、清洗费、垃圾外运费、税金等全部费用。部分楼宇没有电梯，投标单位自行考虑用工成本。

七、付款方式

分两次付款：每次集中清理完成后，采购方进行集中验收，验收合格后支付合同总价的50％，中标人开具发票，采购方15个工作日内支付款项。

八、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

- 1.投标报价清单（附件1）报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照；（附件2）

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件；

4.服务承诺书；

5.其他相关资料。

九、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2022年4月29日（周五 ）14:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室（由于疫情防控原因，具体联系接收人）。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十一、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十二、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十三、相关术语

采购方：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十四、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2022年4月21日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）

根据湖州师范学院2022年度全校公共区域屋面等疏通及清理服务项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：湖州师范学院2022年度全校公共区域屋面等疏通及清理服务项目

2.合同总价：人民币________________（￥________）。合同总价包含报价包含劳动工具材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、清洗费、垃圾外运费、税金等全部费用和国家政策性规定的费用。（具体价格附清单）

二、疏通及清理服务内容

1.疏通及清理服务范围：

（1）三校区38幢楼宇（含门厅钢结构雨棚）屋面，面积约为62423平方，下水口约406个；

（2）中东校区地下通道两侧10米排污井；

（3）部分楼宇空调外机设备平台，面积约6577平方。

具体清理区域分布及面积如下：

| 序号 | 校 区 | 建 筑 名 称 | 总建筑面积（m2） | 屋顶清理面积（m2） | 屋顶排水孔数量（个） | 空调外机台面积（m2） | 空调外机台数（个） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高配房（西校区） | 347 | 359 | 6 | 0 | 0 |  |
| 2 |  | 沈左尧图书馆 | 23676 | 1873 | 13 | 372 | 60 | 群楼屋面 |
| 3 |  | 校史馆 | 4674 | 1168 | 10 | 0 | 0 | 群楼屋面 |
| 4 |  | 建树大厦（含门诊部） |  | 1851 | 17 | 0 | 0 | 群楼屋面 |
| 5 |  | 熙培专家楼 | 5254 | 840 | 6 | 0 | 0 |  |
| 6 |  | 陆增镛纪念馆 | 502 | 258 | 4 | 0 | 0 |  |
| 7 |  | 工程训练中心 | 1344 | 112 | 8 | / | 0 |  |
| 8 | 中校区 | 教学楼10#（教师教育学院） | 5865.03 | 1367 | 12 | 0 | 0 | 群楼屋面 |
| 9 |  | 教学楼11#（教师教育学院） | 2716.92 | 679 | 9 | 0 | 0 |  |
| 10 |  | 教学楼12# | 9680.03 | 1613 | 22 | 0 | 0 |  |
| 11 |  | 教学楼13#（人文、社发） | 6305.61 | 1261 | 18 | 0 | 0 |  |
| 12 |  | 艺术学院15#（艺术学院） | 5186.01 | 1296 | 28 | 0 | 0 |  |
| 13 |  | 艺术学院16#（艺术学院） | 7621.06 | 1524 | 8 | 0 | 0 |  |
| 14 |  | 体育学院及周边大学生活动中心17#、18# | 11433 | 4522 | 32 | 0 | 0 |  |
| 15 |  | 两赵纪念馆 | 369 | 185 | 4 | 0 | 0 |  |
| 16 |  | 和顺餐厅 | 3294 | 1543 | 14 | 0 | 0 |  |
| 17 |  | 高配房（中区） | 116 | 116 | 6 | 0 | 0 |  |
| 18 | 东校区 | 22#（工学院） | 2552.55 | 638 | 6 | 62 | 4 |  |
| 19 |  | 23#（工学院） | 6430.2 | 1607 | 8 | 540 | 36 |  |
| 20 |  | 25#（工学院） | 7309.13 | 1461 | 14 | 205 | 36 |  |
| 21 |  | 28#(生科院) | 9223.82 | 1844 | 12 | 270 | 50 |  |
| 22 |  | 29#(生科院)（含西侧平房） | 9409.18 | 1881 | 10 | 270 | 50 |  |
| 23 |  | 生科院化学品仓库(生科院) |  | 152 | 4 | 0 | 0 |  |
| 24 |  | 26#（医学院） |  | 2512 | 12 | 429 | 56 |  |
| 25 |  | 27#（医学院） |  | 2512 | 12 | 429 | 56 |  |
| 26 |  | 教学楼30# | 10587.16 | 2117 | 8 | 27 | 12 |  |
| 27 |  | 教学楼31#（信工） | 16782.84 | 1118 | 6 | 72 | 60 |  |
| 28 |  | 教学楼32# | 18354.13 | 3670 | 6 | 765 | 90 |  |
| 29 |  | 2号行政楼 | 6012.96 | 1202 | 12 | 952 | 68 |  |
| 30 |  | 明德楼（创新创业楼） | 5988.33 | 1197 | 12 | 952 | 68 |  |
| 31 |  | 明达楼（行政楼） | 12113.6 | 2477 | 12 | 0 | 0 |  |
| 32 |  | 教学楼36#（经管学院） | 10096.25 | 2019 | 6 | 0 | 0 |  |
| 33 |  | 东校区传达室(北大门、西大门两个点） |  | 296 | 4 | 0 | 0 |  |
| 34 |  | 数字图书馆（南楼） | 19001.18 | 2111 | 6 | 0 | 0 |  |
| 35 |  | 教学楼33#（北楼） | 19001.19 | 2111 | 6 | 1232 | 140 |  |
| 36 |  | 会堂 | 10952.1 | 5476 | 17 | 0 | 0 | 群楼屋面 |
| 37 |  | 和润餐厅 | 10965.5 | 5283 | 10 | 0 | 0 |  |
| 38 |  | 高压配电房（东区） |  | 132 | 6 | 0 | 0 |  |
| 39 |  | 地下通道东西侧10深排污井 |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 62423 | 406 | 6577 | 786 |  |

2.疏通及清理服务内容及要求：

（1）每年定期集中（主要安排在4月和10月或根据甲方实际需求）清理屋面、钢结构雨棚及天沟、地下通道排污井、空调设备平台（淤泥、白色垃圾、建筑垃圾、杂草树叶、废弃物品等），对屋顶下水管道进行冲洗，确保清理后屋面等整洁干净无杂物，下水管道畅通。各类垃圾打包装袋及时外运。

（2）不定期安排专人对屋面、空调设备平台进行每月至少一次的排查清理，上述区域下水管道出现堵塞现象及时进行应急疏通（要求2小时内）。根据甲方需求，不定期对地下排污井进行清淤。

（3）集中清理期间，每清理完1幢须经甲方派驻现场监管人员签字后方为认可清理完毕。日常不定期清理应提前联系甲方现场监管，同时做好清理台账记录，台账记录作为后期验收依据之一。

3.疏通及清理服务期限：

合同签订之日起一年。

根据疫情防控要求，投标人应无条件配合学校执行相关防控措施、做好必要的核酸检测等规定。

五、付款方式

分两次付款：每次集中清理完成后，甲方进行集中验收，验收合格后支付合同总价的50％，乙方开具发票，甲方方______个工作日内支付款项。

六、双方责任

1.乙方负责本项目的管理人员、技术人员、实施人员等均符合询价文件及甲方的要求，以确保服务质量。

2.乙方应做好服务期间的安全防护工作，包括服务人员、服务区域的安全防护措施，合同服务期内造成的安全事故由乙方全权负责。

3.合同期内，由于乙方清理不到位产生的屋面等区域存在漏水、影响设备运行等情况的，甲方可直接从合同服务费中按每次扣除500元计，如存在设备损坏等情况需照价赔偿。

4.乙方如未在甲方要求时间范围内提供疏通及清理服务，甲方有权终止合同，并拒付本次费用。

七、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（签章）：                           乙方（签章）：

湖州师范学院                            ____________________________

法定代表人/委托代表签字：               法定代表人/委托代表签字：

签约日期：    年   月  日      合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

- 附件1:

报 价 单

项目名称：湖州师范学院2022年度全校公共区域屋面等疏通及清理服务项目

报价：人民币大写             （￥        ）。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此报价提供2022年度全校公共区域屋面等疏通及清理服务项目。

报价单位（盖章）：

报价代表（签字）：

日期：         年     月     日

- 附件2：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院2022年度全校公共区域屋面等疏通及清理服务项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处