湖州师范学院水平衡测试服务项目询价文件

一、项目名称：湖州师范学院水平衡测试服务项目。

二、招标方式：询价。

三、公告时间：2022年6月6 日至2022年6月10日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购方不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

▲投标人的特定条件：投标人营业执照经营范围具有水量平衡测试内容。

▲根据疫情防控要求，投标人应无条件配合学校执行相关防控措施、做好必要的核酸检测等规定。

五、服务内容

1.制定切实可行的测试方案；

2.按测试方案和二、三级计量的要求，核实需配备的计量仪表数量及表位；

3.普查主要耗水设备的运行状态及系统流程；

4.完成单元水平衡测试，并达到测试要求；

5.完成水表计量网络图；

6.完成测试数据的计算、汇总、合理化用水分析、节水建议等；

7.完成水平衡测试报告及存档资料。

六、服务要求

1.出具符合《水平衡测试通则》GB-T12452-2008规定的书面报告；

2.摸清校区水源使用情况和摸清管网分布情况并完善供水管网图（网络图）；3.对用水单元消耗水、排放水的测定；

4.建立用水单元水平衡测试表，并画出其水平衡图；

5.建立校区水平衡测试统计表，并画出其水平衡图；

6.对校区教职工进行节水宣传教育,要求做好相关宣传PPT及问卷调查（不含宣传海报、节水标语之类的制作）；

7.指导校区完善各种节水制度及管理网络，并帮助校区制定用水计划。

七、水平衡测试服务项目的依据及标准

1.GB/T12452-2008《水平衡测试通则》；

2.GB/T50331-2002《城市居民生活用水标准》；

3.GB24789-2009《用水单位水计量器具配备和管理通则》；

4.《关于印发〈中国节水技术政策大纲〉的通知》（国家发展改革委[2005]17号）；

5.《关于印发〈中国节水技术政策大纲〉的通知》（发改环资[2007]199号）；

6.国家部分行业取水定额标准及相关清洁生产标准等。

八、水平衡测试区域

湖州师范学院三校区，湖州师范学院全校占地面积约1400亩，在校师生约2.2万人，一级计量表共计6个，二级计量共计106个。具体如下图：

| 东校区二级水表统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 |  |  | 所属建筑 |  | 水表井位置 | 水表数量 |  | 口径（mm） |
| 1 | 教学区 |  |  | 商学院 |  | 36号楼西 | 1 |  | 65 |
| 2 |  |  |  | 明达楼 |  | 35号楼西北角 | 1 |  | 65 |
| 3 |  |  |  | 大会堂 |  | 37号楼西南角 | 1 |  | 50 |
| 4 |  |  |  | 图书馆北 |  | 33号楼东北角 | 1 |  | 65 |
| 5 |  |  |  | 图书馆南1 |  | 33号楼西南角 | 1 |  | 65 |
| 6 |  |  |  | 图书馆南2 |  | 33号楼东南角 | 1 |  | 65 |
| 7 |  |  |  | 双创中心1 |  | 双创中心南中 | 1 |  | 80 |
| 8 |  |  |  | 双创中心2 |  | 双创中心南中 | 1 |  | 80 |
| 11 |  |  |  | 2号行政楼 |  | 20号楼西 | 1 |  | 65 |
| 12 |  |  |  | 32号教学楼1 |  | 32号楼西北 | 1 |  | 80 |
| 13 |  |  |  | 32号教学楼2 |  | 32号楼东北 | 1 |  | 80 |
| 14 |  |  |  | 22号-25号 |  | 23号楼东北水泥板 | 1 |  | 80 |
| 15 |  |  |  | 26号 |  | 26号楼东 | 1 |  | 100 |
| 16 |  |  |  | 27号 |  | 27号楼西北角 | 1 |  | 100 |
| 17 |  |  |  | 28号-29号 |  | 28号楼西北角水泥板 | 1 |  | 100 |
| 18 |  |  |  | 30号-31号 |  | 30号教学楼西北角 | 1 |  | 80 |
| 19 |  |  |  | 明德楼 |  | 明德楼东南角 | 1 |  | 65 |
| 20 | 餐饮区 |  |  | 大食堂 |  | 大食堂东南 | 1 |  | 100 |
| 21 |  |  |  | 小食堂 |  | 小食堂东南 | 1 |  | 100 |
| 22 | 住宿区 |  |  | 22宿舍1 |  | 22号宿舍东南角 | 2 |  | 80 |
| 23 |  |  |  | 22宿舍2 |  | 22号宿舍东北角 | 2 |  | 80 |
| 24 |  |  |  | 23宿舍1 |  | 23号宿舍东南角 | 2 |  | 80 |
| 25 |  |  |  | 23宿舍2 |  | 23号宿舍东北角 | 2 |  | 80 |
| 26 |  |  |  | 24宿舍1 |  | 24号宿舍东南角 | 2 |  | 80 |
| 27 |  |  |  | 24宿舍2 |  | 24号宿舍东北角 | 2 |  | 80 |
| 28 |  |  |  | 后勤用房1 |  | 34号宿舍东 | 1 |  | 100 |
| 29 |  |  |  | 33号楼 |  | 33号宿舍西北角 | 1 |  | 80 |
| 30 |  |  |  | 25宿舍1 |  | 25号宿舍西 | 2 |  | 100 |
| 32 |  |  |  | 26宿舍1 |  | 26号宿舍西北 | 2 |  | 100 |
| 34 |  |  |  | 27宿舍1 |  | 27号宿舍东北 | 2 |  | 100 |
| 36 |  |  |  | 28宿舍1 |  | 28号宿舍南中 | 2 |  | 100 |
| 38 |  |  |  | 29宿舍1 |  | 29号宿舍中北 | 2 |  | 100 |
| 40 |  |  |  | 30宿舍1 |  | 30号宿舍东北 | 2 |  | 100 |
| 42 |  |  |  | 31宿舍1 |  | 31号宿舍南中 | 2 |  | 65 |
| 44 |  |  |  | 研究生宿舍1 |  | 32号宿舍西 | 1 |  | 100 |
| 45 |  |  |  | 研究生宿舍2 |  | 32号宿舍中南 | 1 |  | 100 |
| 46 |  |  |  | 体育场1 |  | 体育场西北角马路边 | 1 |  | 100 |
| 47 |  |  |  | 体育场2 |  | 体育场西南角马路边 | 1 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计：51 |  |  |
| 中校区二级水表统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 |  |  | 所属建筑 |  | 水表井位置 | 水表数量 |  | 口径（mm） |
| 1 | 教学区 |  |  | 10号教学楼 |  | 东南角车位上 | 1 |  | 65 |
| 2 |  |  |  | 11号教学楼 |  | 11号楼东 | 1 |  | 40 |
| 3 |  |  |  | 12号教学楼 |  | 东北和西北各一个 | 2 |  | 50 |
| 4 |  |  |  | 13号教学楼 |  | 东南和西南各一个 | 2 |  | 50 |
| 6 |  |  |  | 15号教学楼 |  | 东北角 | 1 |  | 80 |
| 7 |  |  |  | 16号教学楼 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 17号教学楼 |  | 北小门两侧 | 2 |  | 32 |
| 11 |  |  |  | 17、18号教学楼 |  | 17号楼西南角 | 1 |  | 100 |
|  |  |  |  | 游泳池 |  | 游泳池东南角 | 1 |  | 80 |
| 20 | 餐饮区 |  |  | 中食堂 |  | 食堂东北角铁皮房 | 1 |  | 65 |
| 22 | 住宿区 |  |  | 15号宿舍 |  | 西南角 | 1 |  | 50 |
| 23 |  |  |  | 16号宿舍 |  | 西北角和西南角各一个 | 2 |  | 50 |
| 24 |  |  |  | 17号宿舍 |  | 西北角和西南角各一个 | 2 |  | 50 |
| 25 |  |  |  | 18号宿舍 |  | 东 | 1 |  | 50 |
| 26 |  |  |  | 19号宿舍 |  | 东南角 | 1 |  | 50 |
| 27 |  |  |  | 20号宿舍 |  | 西南角 | 1 |  | 80 |
| 28 |  |  |  | 21号宿舍 |  | 西北角 | 1 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 21 |  |  |
| 西校区二级水表统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 区域 | 所属建筑 |  | 水表井位置 |  | 水表数量 | 口径（mm） |  |
| 1 |  | 教学区 | 燕英体育馆 |  | 东北角 |  | 2 | 65 |  |
| 2 |  |  | 西图书馆 |  | 图书馆前广场 |  | 1 | 80 |  |
| 3 |  |  | 1号楼 |  | 西北角两个、1号和2号中间一个 |  | 3 | 40/15/40 |  |
| 4 |  |  | 2号楼 |  | 西南和西北各一个 |  | 2 | 25/50 |  |
| 5 |  |  | 3号楼 |  | 西南和西北各一个 |  | 2 | 50 |  |
| 6 |  |  | 4号楼 |  | 东北角 |  | 2 | 25/40 |  |
| 7 |  |  | 5号楼 |  | 6号楼南 |  | 1 | 80 |  |
| 8 |  |  | 6号楼 |  | 6号楼南 |  | 1 | 40 |  |
| 9 |  |  | 7号楼 |  | 无用水 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 8号楼 |  | 东北和西北 |  | 2 | 40 |  |
| 11 |  |  | 校史馆 |  | 大门左边台阶下 |  | 1 | 50 |  |
| 12 |  | 餐饮区 | 美食城 |  | 西南和东南 |  | 2 | 40 |  |
| 13 |  |  | 老娘舅 |  | 南边草丛中 |  | 1 | 80 |  |
| 14 |  |  | 和悦 |  | 东边 |  | 1 | 65 |  |
| 15 |  | 住宿区 | 1号宿舍 |  | 东北 |  | 1 | 50 |  |
| 16 |  |  | 2号宿舍 |  | 东北 |  | 1 | 50 |  |
| 17 |  |  | 3号宿舍 |  | 西北 |  | 1 | 50 |  |
| 18 |  |  | 4号宿舍 |  | 东北 |  | 1 | 50 |  |
| 19 |  |  | 5号宿舍 |  | 5、6、7、8、9共用水表，在美食城广场南边， |  | 1 | 100 |  |
| 20 |  |  | 6号宿舍 |  | 5、6、7、8、9共用水表，在美食城广场南边， |  | 1 | 100 |  |
| 21 |  |  | 7号宿舍 |  | 5、6、7、8、9共用水表，在美食城广场南边， |  | 1 | 100 |  |
| 22 |  |  | 8号宿舍 |  | 5、6、7、8、9共用水表，在美食城广场南边， |  | 1 | 100 |  |
| 23 |  |  | 9号宿舍 |  | 5、6、7、8、9共用水表，在美食城广场南边， |  | 1 | 100 |  |
| 24 |  |  | 10号宿舍 |  | 东南和东北各一个 |  | 2 | 50 |  |
| 25 |  |  | 11号宿舍 |  | 西南和西北各一个 |  | 2 | 50 |  |
| 26 |  |  | 12号宿舍 |  | 西 |  | 1 | 80 |  |
| 27 |  |  | 13号宿舍 |  | 13、14共用在13号1西南 |  | 1 | 80 |  |
| 28 |  |  | 14号宿舍 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 专家楼 |  | 西 |  | 1 | 80 |  |
| 30 |  |  | 继续教育学院 |  | 西 |  | 1 | 50 |  |
| 31 |  |  | 加压水箱水表 |  | 篮球场东南 |  | 1 | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 合计： |  | 34 |  |  |

▲投标人在报价前须自行联系采购方业务联系人。业务联系人：许老师（13511234070）。

九、项目预算

本项目报价不得高于人民币肆万捌仟元整（￥48000元），否则作为废标处理。报价包含材料费、测试费、人工费、保险费、现场踏勘费、税金等全部费用和国家政策性规定的费用。

十、付款方式

中标人在规定时间内提交符合采购方要求的水平衡测试报告后，采购方一次性支付全款。

十一、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单（附件1）报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件；

4.服务承诺书；

5.其他相关资料。

十二、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2022年6月13日（周一 ）09:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室（由于疫情防控原因，具体联系接收人）。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十三、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十四、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十五、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十六、相关术语

采购方：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十七、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2022年6月6日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）

根据湖州师范学院水平衡测试服务项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：湖州师范学院水平衡测试服务项目

2.合同总价：人民币________________（￥________）。合同总价材料费、测试费、人工费、保险费、现场踏勘费、税金等全部费用和国家政策性规定的费用。

二、服务内容

1.制定切实可行的测试方案；

2.按测试方案和二、三级计量的要求，核实需配备的计量仪表数量及表位；

3.普查主要耗水设备的运行状态及系统流程；

4.完成单元水平衡测试，并达到测试要求；

5.完成水表计量网络图；

6.完成测试数据的计算、汇总、合理化用水分析、节水建议等；

7.完成水平衡测试报告及存档资料。

三、服务要求

1.出具符合《水平衡测试通则》GB-T12452-2008规定的书面报告。

2.摸清校区水源使用情况和摸清管网分布情况并完善供水管网图（网络图）。

3.对用水单元消耗水、排放水的测定。

4.建立用水单元水平衡测试表，并画出其水平衡图。

5.建立校区水平衡测试统计表，并画出其水平衡图。

6.对校区教职工进行节水宣传教育,要求做好相关宣传PPT及问卷调查（不含宣传海报、节水标语之类的制作）；

7.指导校区完善各种节水制度及管理网络，并帮助校区制定用水计划。

四、水平衡测试服务项目的依据及标准

1.GB/T12452-2008《水平衡测试通则》；

2.GB/T50331-2002《城市居民生活用水标准》；

3.GB24789-2009《用水单位水计量器具配备和管理通则》；

4.《关于印发〈中国节水技术政策大纲〉的通知》（国家发展改革委[2005]17号）；

5.《关于印发〈中国节水技术政策大纲〉的通知》（发改环资[2007]199号）；

6.国家部分行业取水定额标准及相关清洁生产标准等。

五、水平衡测试区域

湖州师范学院三校区，湖州师范学院全校占地面积约1400亩，在校师生约2.2万人，一级计量表共计6个，二级计量共计106个。具体如下图：

| 东校区二级水表统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 |  |  | 所属建筑 |  | 水表井位置 | 水表数量 |  | 口径（mm） |
| 1 | 教学区 |  |  | 商学院 |  | 36号楼西 | 1 |  | 65 |
| 2 |  |  |  | 明达楼 |  | 35号楼西北角 | 1 |  | 65 |
| 3 |  |  |  | 大会堂 |  | 37号楼西南角 | 1 |  | 50 |
| 4 |  |  |  | 图书馆北 |  | 33号楼东北角 | 1 |  | 65 |
| 5 |  |  |  | 图书馆南1 |  | 33号楼西南角 | 1 |  | 65 |
| 6 |  |  |  | 图书馆南2 |  | 33号楼东南角 | 1 |  | 65 |
| 7 |  |  |  | 双创中心1 |  | 双创中心南中 | 1 |  | 80 |
| 8 |  |  |  | 双创中心2 |  | 双创中心南中 | 1 |  | 80 |
| 11 |  |  |  | 2号行政楼 |  | 20号楼西 | 1 |  | 65 |
| 12 |  |  |  | 32号教学楼1 |  | 32号楼西北 | 1 |  | 80 |
| 13 |  |  |  | 32号教学楼2 |  | 32号楼东北 | 1 |  | 80 |
| 14 |  |  |  | 22号-25号 |  | 23号楼东北水泥板 | 1 |  | 80 |
| 15 |  |  |  | 26号 |  | 26号楼东 | 1 |  | 100 |
| 16 |  |  |  | 27号 |  | 27号楼西北角 | 1 |  | 100 |
| 17 |  |  |  | 28号-29号 |  | 28号楼西北角水泥板 | 1 |  | 100 |
| 18 |  |  |  | 30号-31号 |  | 30号教学楼西北角 | 1 |  | 80 |
| 19 |  |  |  | 明德楼 |  | 明德楼东南角 | 1 |  | 65 |
| 20 | 餐饮区 |  |  | 大食堂 |  | 大食堂东南 | 1 |  | 100 |
| 21 |  |  |  | 小食堂 |  | 小食堂东南 | 1 |  | 100 |
| 22 | 住宿区 |  |  | 22宿舍1 |  | 22号宿舍东南角 | 2 |  | 80 |
| 23 |  |  |  | 22宿舍2 |  | 22号宿舍东北角 | 2 |  | 80 |
| 24 |  |  |  | 23宿舍1 |  | 23号宿舍东南角 | 2 |  | 80 |
| 25 |  |  |  | 23宿舍2 |  | 23号宿舍东北角 | 2 |  | 80 |
| 26 |  |  |  | 24宿舍1 |  | 24号宿舍东南角 | 2 |  | 80 |
| 27 |  |  |  | 24宿舍2 |  | 24号宿舍东北角 | 2 |  | 80 |
| 28 |  |  |  | 后勤用房1 |  | 34号宿舍东 | 1 |  | 100 |
| 29 |  |  |  | 33号楼 |  | 33号宿舍西北角 | 1 |  | 80 |
| 30 |  |  |  | 25宿舍1 |  | 25号宿舍西 | 2 |  | 100 |
| 32 |  |  |  | 26宿舍1 |  | 26号宿舍西北 | 2 |  | 100 |
| 34 |  |  |  | 27宿舍1 |  | 27号宿舍东北 | 2 |  | 100 |
| 36 |  |  |  | 28宿舍1 |  | 28号宿舍南中 | 2 |  | 100 |
| 38 |  |  |  | 29宿舍1 |  | 29号宿舍中北 | 2 |  | 100 |
| 40 |  |  |  | 30宿舍1 |  | 30号宿舍东北 | 2 |  | 100 |
| 42 |  |  |  | 31宿舍1 |  | 31号宿舍南中 | 2 |  | 65 |
| 44 |  |  |  | 研究生宿舍1 |  | 32号宿舍西 | 1 |  | 100 |
| 45 |  |  |  | 研究生宿舍2 |  | 32号宿舍中南 | 1 |  | 100 |
| 46 |  |  |  | 体育场1 |  | 体育场西北角马路边 | 1 |  | 100 |
| 47 |  |  |  | 体育场2 |  | 体育场西南角马路边 | 1 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计：51 |  |  |
| 中校区二级水表统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 |  |  | 所属建筑 |  | 水表井位置 | 水表数量 |  | 口径（mm） |
| 1 | 教学区 |  |  | 10号教学楼 |  | 东南角车位上 | 1 |  | 65 |
| 2 |  |  |  | 11号教学楼 |  | 11号楼东 | 1 |  | 40 |
| 3 |  |  |  | 12号教学楼 |  | 东北和西北各一个 | 2 |  | 50 |
| 4 |  |  |  | 13号教学楼 |  | 东南和西南各一个 | 2 |  | 50 |
| 6 |  |  |  | 15号教学楼 |  | 东北角 | 1 |  | 80 |
| 7 |  |  |  | 16号教学楼 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 17号教学楼 |  | 北小门两侧 | 2 |  | 32 |
| 11 |  |  |  | 17、18号教学楼 |  | 17号楼西南角 | 1 |  | 100 |
|  |  |  |  | 游泳池 |  | 游泳池东南角 | 1 |  | 80 |
| 20 | 餐饮区 |  |  | 中食堂 |  | 食堂东北角铁皮房 | 1 |  | 65 |
| 22 | 住宿区 |  |  | 15号宿舍 |  | 西南角 | 1 |  | 50 |
| 23 |  |  |  | 16号宿舍 |  | 西北角和西南角各一个 | 2 |  | 50 |
| 24 |  |  |  | 17号宿舍 |  | 西北角和西南角各一个 | 2 |  | 50 |
| 25 |  |  |  | 18号宿舍 |  | 东 | 1 |  | 50 |
| 26 |  |  |  | 19号宿舍 |  | 东南角 | 1 |  | 50 |
| 27 |  |  |  | 20号宿舍 |  | 西南角 | 1 |  | 80 |
| 28 |  |  |  | 21号宿舍 |  | 西北角 | 1 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 21 |  |  |
| 西校区二级水表统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 区域 | 所属建筑 |  | 水表井位置 |  | 水表数量 | 口径（mm） |  |
| 1 |  | 教学区 | 燕英体育馆 |  | 东北角 |  | 2 | 65 |  |
| 2 |  |  | 西图书馆 |  | 图书馆前广场 |  | 1 | 80 |  |
| 3 |  |  | 1号楼 |  | 西北角两个、1号和2号中间一个 |  | 3 | 40/15/40 |  |
| 4 |  |  | 2号楼 |  | 西南和西北各一个 |  | 2 | 25/50 |  |
| 5 |  |  | 3号楼 |  | 西南和西北各一个 |  | 2 | 50 |  |
| 6 |  |  | 4号楼 |  | 东北角 |  | 2 | 25/40 |  |
| 7 |  |  | 5号楼 |  | 6号楼南 |  | 1 | 80 |  |
| 8 |  |  | 6号楼 |  | 6号楼南 |  | 1 | 40 |  |
| 9 |  |  | 7号楼 |  | 无用水 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 8号楼 |  | 东北和西北 |  | 2 | 40 |  |
| 11 |  |  | 校史馆 |  | 大门左边台阶下 |  | 1 | 50 |  |
| 12 |  | 餐饮区 | 美食城 |  | 西南和东南 |  | 2 | 40 |  |
| 13 |  |  | 老娘舅 |  | 南边草丛中 |  | 1 | 80 |  |
| 14 |  |  | 和悦 |  | 东边 |  | 1 | 65 |  |
| 15 |  | 住宿区 | 1号宿舍 |  | 东北 |  | 1 | 50 |  |
| 16 |  |  | 2号宿舍 |  | 东北 |  | 1 | 50 |  |
| 17 |  |  | 3号宿舍 |  | 西北 |  | 1 | 50 |  |
| 18 |  |  | 4号宿舍 |  | 东北 |  | 1 | 50 |  |
| 19 |  |  | 5号宿舍 |  | 5、6、7、8、9共用水表，在美食城广场南边， |  | 1 | 100 |  |
| 20 |  |  | 6号宿舍 |  | 5、6、7、8、9共用水表，在美食城广场南边， |  | 1 | 100 |  |
| 21 |  |  | 7号宿舍 |  | 5、6、7、8、9共用水表，在美食城广场南边， |  | 1 | 100 |  |
| 22 |  |  | 8号宿舍 |  | 5、6、7、8、9共用水表，在美食城广场南边， |  | 1 | 100 |  |
| 23 |  |  | 9号宿舍 |  | 5、6、7、8、9共用水表，在美食城广场南边， |  | 1 | 100 |  |
| 24 |  |  | 10号宿舍 |  | 东南和东北各一个 |  | 2 | 50 |  |
| 25 |  |  | 11号宿舍 |  | 西南和西北各一个 |  | 2 | 50 |  |
| 26 |  |  | 12号宿舍 |  | 西 |  | 1 | 80 |  |
| 27 |  |  | 13号宿舍 |  | 13、14共用在13号1西南 |  | 1 | 80 |  |
| 28 |  |  | 14号宿舍 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 专家楼 |  | 西 |  | 1 | 80 |  |
| 30 |  |  | 继续教育学院 |  | 西 |  | 1 | 50 |  |
| 31 |  |  | 加压水箱水表 |  | 篮球场东南 |  | 1 | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 合计： |  | 34 |  |  |

- 付款方式

乙方在规定时间内提交符合甲方要求的水平衡测试报告后，甲方开具发票，甲方_____个工作日内一次性支付款项。

七、双方责任

1.乙方负责本项目的管理人员、技术人员、实施人员等均符合询价文件及甲方的要求，以确保服务质量。

2.乙方服务时，应做好安全防范措施。因乙方原因造成人员及财产损失的，由乙方负全部责任。

3.乙方如未在甲方要求时间范围内提供符合要求的水平衡测试报告，甲方有权终止合同，并拒付本次费用。

4.甲方负责为乙方提供可测量的条件。

5.乙方根据甲方要求前来测试时，应按甲方防控工作要求提供相应材料或检测证明，一切涉及费用由乙自理；

八、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（签章）：                           乙方（签章）：

湖州师范学院                            ____________________________

法定代表人/委托代表签字：               法定代表人/委托代表签字：

签约日期：    年   月  日      合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

- 附件1:

报 价 单

项目名称：湖州师范学院水平衡测试服务项目

人民币：大写                            （￥        ）。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此报价提供水平衡测试服务。

报价单位（盖章）：

报价代表（签字）：

日期：         年     月     日

- 附件2：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院水平衡测试服务项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处