湖州师范学院2024年度全校电梯检验服务项目

单一来源谈判文件

- 项目名称：湖州师范学院2024年度全校电梯检验服务项目

- 二、采购方式：本项目采购方式为单一来源谈判。

三、采购说明：根据《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，按规向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。由于电梯是特种设备，考虑到检验工作的安全性和规范性，经中心主任办公会议决定，本项目采用单一来源谈判方式，由湖州市特种设备检测研究院进行检验。2024年我校共计有25台电梯需定期进行检验。根据检验工作要求，待检验电梯的参数详见附件1、待检电梯检验项目详见附件2。

四、谈判对象：湖州市特种设备检测研究院

五、预算标的：不高于人民币贰万伍仟元整（￥25000.00）。包含人工费、检测费、保险费、管理费、现场踏勘费、材料费、税费等全部费用。

六、检验服务要求

1.谈判方严格执行国家的各项法律、法规和特种设备安全技术规范，确保检验质量的科学性、准确性和严肃性。

2.谈判方按双方约定的检验时间及时实施检验，如因特殊情况不能按时开展的，双方应作进一步协商。乙方在检验结束后当天书面告知甲方及维保单位电梯需要整改的问题，并约定复检时间。对于检验结论为不合格或复检不合格的电梯，乙方不收取复检费用。检验合格的电梯，10个工作日内出具检验报告。

3.谈判方组建专项检验团队，全体检验人员持证上岗，所有检验用仪器设备保证量值溯源，公正科学地对待各项检验工作。

4.谈判方保证所出具的检验报告合法有效，如因所出具的检验报告的合法性而产生的问题由乙方负责。

七、检验日期

应根据湖州师范学院需检验电梯到期前一个月，分批安排做好检验工作。

八、付款方式

- 电梯检验费用待全部检验电梯检验合格并取得特种设备使用标志后按实际检验台数支付检验费用。

- 九、要求材料：

所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章：

- 1.投标报价清单（附件3）。

2.符合资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件；（附件4）

- 十、谈判材料递交

截止时间：2024年3月11日16：30前。

开标时间：2024年3月12日10：00，地点：2号行政楼216室。

联系地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

联系人：卢老师  电话：0572-2321597。

湖州师范学院后勤服务中心

2024年3月5日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）

甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商共同确定以下合同条款。

一、项目名称及合同总价（设备名称、品牌、规格型号、数量及单位等详见附件）

- 1.项目名称：湖州师范学院2024年度全校电梯检验服务项目。本合同总价为人民币：         整（￥         ）。

2.本合同总价包含本次检验中的一切费用，一经确认，双方不得以任何理由要求更改。

二、检验服务承诺

1.乙方严格执行国家的各项法律、法规和特种设备安全技术规范，确保检验质量的科学性、准确性和严肃性。

2.乙方按双方约定的检验时间及时实施检验，如因特殊情况不能按时开展的，双方应作进一步协商。乙方在检验结束后当天书面告知甲方及维保单位电梯需要整改的问题，并约定复检时间。对于检验结论为不合格或复检不合格的电梯，乙方不收取复检费用。检验合格的电梯，10个工作日内出具检验报告。

3.乙方组建专项检验团队，全体检验人员持证上岗，所有检验用仪器设备保证量值溯源，公正科学地对待各项检验工作。

4、乙方承诺不受任何来自外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响，确保检验结果科学、公正、有效。

5.乙方任何人员不参与任何有损于本项目检验判断的独立性和诚信度的活动，任何人员对其在本项目检验服务活动中知悉的国家秘密、商业秘密、技术秘密和个人隐私负有保密义务。

6.乙方保证所出具的检验报告合法有效，如因所出具的检验报告的合法性而产生的问题由乙方负责。

三、合同履行方式及履行地点

1.合同履行方式：乙方上门检验，甲方协调维保单位等相关人员做好现场配合工作。

2.合同履行地点：湖州师范学院内。

四、检验日期及款项支付

1.乙方应根据湖州师范学院需检验电梯检验到期前一个月，分批安排做好检验工作。

2.付款方式：电梯检验费用待全部检验电梯检验合格并取得特种设备使用标志后按实际检验台数支付检验费用。

五、安全责任

乙方须严格按照国家相关规定规范操作，做好检验过程中的安全管理，确保施工安全，如检验过程出现安全问题，由乙方全权负责。

六、违约责任与解决方式

甲乙双方必须依据《中华人民共和国合同法》执行本合同。出现如下情况下，双方需承担的违约责任：

1．甲乙双方一经签订合同，不得无故终止合同，任何一方违约，必须按本合同总金额的30%支付违约金，同时赔偿守约方因此而受到的合理损失。

2．如一方有违背本合同中的终止条款，守约方在此后的任何时间可向违约方发出书面通知，如在该通知发出30天内违约方没有改正措施，则守约方可以终止本合同的执行，并要求违约方赔偿守约方因此而受到的全部损失。

3. 乙方应按本合同约定的时间完成全部任务，每逾期一日，乙方应承担逾期部分所涉及合同金额的5‰的违约金。逾期超过十天的，甲方有权单方终止本合同，并要求乙方支付相应的违约金和赔偿损失。

4. 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商后还不能解决争端，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提请诉讼。

七、其他：如因遇国家政策调整，按实际需求进行检验工作，并按实际检验数量结算

八、合同生效及其它

1．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签安并加盖公章即生效。。

2．本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方（盖章）：湖州师范学院        乙方（盖章）：

法定代表人（授权委托代理人）：    法定代表人（授权委托代理人）：

电话：2321959                     电话：

地址：浙江省湖州市二环东路759号     地址：

签订日期：                       签订日期：

附件1：

湖州师范学院2024年度全校电梯检验服务项目参数清单

| 序号 | 校区 | 安装地点 | 台数 | 年检 到期时间 | 层数 | 运行速度：M/S | 载重（KG） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西校区 | 明知楼（老行政楼）1 | 1 | 2024.6 | 13 | 1.75 | 1000 |
| 2 | 西校区 | 明知楼（老行政楼）2 | 1 | 2024.6 | 13 | 1.75 | 1000 |
| 3 | 西校区 | 校史馆 | 1 | 2024.6 | 4 | 0.5 | 1000 |
| 4 | 西校区 | 西校区餐厅 | 1 | 2024.7 | 2 | 0.4 | 200 |
| 5 | 东校区 | 数字图书馆南1 | 1 | 2024.7 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 6 | 东校区 | 数字图书馆南2 | 1 | 2024.7 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 7 | 东校区 | 数字图书馆南3 | 1 | 2024.7 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 8 | 东校区 | 数字图书馆南消防梯 | 1 | 2024.7 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 9 | 东校区 | 33号公共教学楼1 | 1 | 2024.6 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 10 | 东校区 | 33号公共教学楼2 | 1 | 2024.7 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 11 | 东校区 | 33号公共教学楼3 | 1 | 2024.7 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 12 | 东校区 | 33号公共教学楼消防梯 | 1 | 2024.7 | 10 | 1.75 | 1350 |
| 13 | 东校区 | 医学院南 | 1 | 2024.7 | 6 | 1.75 | 1350 |
| 14 | 东校区 | 医学院北 | 1 | 2024.7 | 6 | 1.75 | 1350 |
| 15 | 东校区 | 2号行政楼 | 1 | 2024.7 | 5 | 1.75 | 1050 |
| 16 | 东校区 | 学生创新创业楼 | 1 | 2024.7 | 5 | 1.75 | 1050 |
| 17 | 东校区 | 大学生创新创业中心2号梯 | 1 | 2024.3 | 8 | 1.6 | 1350 |
| 18 | 东校区 | 新研究生公寓1号梯 | 1 | 2024.5 | 14 | 1.75 | 1600 |
| 19 | 东校区 | 新研究生公寓2号梯 | 1 | 2024.5 | 14 | 1.75 | 1600 |
| 20 | 东校区 | 新研究生公寓3号梯 | 1 | 2024.5 | 14 | 1.75 | 1600 |
| 21 | 东校区 | 新研究生公寓4号梯 | 1 | 2024.5 | 14 | 1.75 | 1600 |
| 22 | 东校区 | 新研究生公寓5号梯 | 1 | 2024.5 | 14 | 1.75 | 1600 |
| 23 | 东校区 | 新研究生公寓6号梯 | 1 | 2024.5 | 14 | 1.75 | 1600 |
| 24 | 东校区 | 新研究生公寓7号梯 | 1 | 2024.5 | 14 | 1.75 | 1600 |
| 25 | 东校区 | 新研究生公寓服务中心 | 1 | 2024.5 | 3 | 1.0 | 1600 |
| 合计 |  |  | 25 |  |  |  |  |

- 附件2：

| 湖州师范学院2024年度全校电梯检验服务项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| 1 | B | 1技术资料 | 1.4使用资料 | (1)使用登记资料 |  |  |
|  |  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |
|  |  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |
|  |  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
| 2 | C | 2机房(机器设备 间)及相关设备 | 2.1通道与通道门 | (1)通道设置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)通道照明 |  |  |
|  |  |  |  | (3)通道门 |  |  |
| 3 | C |  | 2.5(1)照明、照明开关 |  |  |  |
| 4 | B |  | 2.6(2)主开关与照明等电路的控制关系 |  |  |  |
| 5 | B |  | 2.7驱动主机 | (2)工作状况 |  |  |
|  |  |  |  | (3)轮槽磨损 |  |  |
|  |  |  |  | (4)制动器动作情况 |  |  |
|  |  |  |  | ★(5)手动紧急操作装置 |  |  |
| 6 | B |  | 2.8控制柜、紧 和动态测试装置 | (2)断错相保护 |  |  |
|  |  |  |  | (4)紧急电动运行装置 |  |  |
|  |  |  |  | ☆(6)层门和轿门旁路装置 |  |  |
|  |  |  |  | ☆(7)门回路检测功能 |  |  |
|  |  |  |  | ☆(8)制动器故障保护 |  |  |
|  |  |  |  | ☆(9)自动救援操作装置 |  |  |
| 7 | B |  | 2.9限速器 | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | (3)封记及运转情况 |  |  |
|  |  |  |  | (4)动作速度校验 |  |  |
| 8 | C |  | 2.10接地 | (2)接地连接 |  |  |
| 9 | C |  | 2.11 电气绝缘 |  |  |  |
| 10 | C | 3井道及相关设备 | 3.4井道安全门 | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 11 | C |  | 3.5井道检修门 | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 12 | B |  | 3.7轿厢与井道壁距离 |  |  |  |
| 13 | B |  | 3.10 极限开关 |  |  |  |
| 14 | C |  | 3.11 井道照明 |  |  |  |
| 15 | C |  | 3.12底 坑设施与 装置 | (1)底坑底部 |  |  |
|  |  |  |  | (3)停止装置 |  |  |
| 16 | B | 3井道及相关设备 | 3.14(2)限速器绳张紧装置的电气安全装置 |  |  |  |
| 17 | B |  | 3.15缓冲器 | (3)固定和完好情况 |  |  |
|  |  |  |  | (4)液位和电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | (5)对重越程距离 |  |  |
| 18 | C | 4轿厢与对重(平衡重) | 4.1轿顶电 气装置 | (1)检修装置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)停止装置 |  |  |
| 19 | C |  | 4.3(3)安全窗(门)电气安全装置 |  |  |  |
| 20 | B |  | 4.5对重(平衡重)块 | (1)固定 |  |  |
|  |  |  |  | (2)识别数量的措施 |  |  |
| 21 | C |  | 4.6(2)轿厢超面积载货电梯的控制条件 |  |  |  |
| 22 | B |  | 4.8紧急照明 和报警装置 | (1)紧急照明 |  |  |
|  |  |  |  | (2)紧急报警装置 |  |  |
| 23 | C |  | 4.9地坎护脚板 |  |  |  |
| 24 | C |  | 4.10超载保护装置 |  |  |  |
| 25 | C | 5悬挂装置、补偿装及旋转部件防护 | 5.1悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |  |
| 26 | C |  | 5.2端部固定 |  |  |  |
| 27 | C |  | 5.3补偿装置 | (1)绳(链)端固定 |  |  |
|  |  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | (3)补偿绳防跳装置 |  |  |
| 28 | B |  | 5.5松绳(链)保护 |  |  |  |
| 29 | C |  | 5.6旋转部件的防护 |  |  |  |
| 30 | C | 6轿门与层门 | 6.3门间隙 | (1)门扇间隙 |  |  |
|  |  |  |  | (2)人力施加在最不利点时间隙 |  |  |
| 31 | C |  | 6.4玻璃门防拖曳措施 |  |  |  |
| 32 | B |  | 6.5防止门夹人的保护装置 |  |  |  |
| 33 | B |  | 6.6门的运行和导向 |  |  |  |
| 34 | B |  | 6.7自动关闭层门装置 |  |  |  |
| 35 | B |  | 6.8紧急开锁装置 |  |  |  |
| 36 | B |  | 6.9门的锁紧 | (1)层门门锁装置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)轿门锁紧装置 |  |  |
| 37 | B |  | 6.10门的闭合 | (1)机电联锁 |  |  |
|  |  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 38 | B | 6轿门与层门 | ☆6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)轿门开门限制装置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)轿门的开启 |  |  |
| 39 | C |  | 6.12门刀、门锁滚轮与地坎间隙 |  |  |  |
| 40 | C | 8试验 | 8.1平衡系数试验 |  |  |  |
| 41 | C |  | ★8.2轿厢上行超速保护装置试验 |  |  |  |
| 42 | B |  | ☆8.3 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)制停情况 |  |  |
|  |  |  |  | (2)自监测功能 |  |  |
| 43 | B |  | 8.4(2)轿厢限速器-安全钳试验 |  |  |  |
| 44 | B |  | 8.5对重(平衡重)限速器-安全钳试验 |  |  |  |
| 45 | C |  | 8.6运行试验 |  |  |  |
| 46 | B |  | 8.7应急救援试 验 | (1)救援程序 |  |  |
|  |  |  |  | (2)救援通道 |  |  |
|  |  |  |  | (3)救援操作 |  |  |
| 47 | B |  | 8.9空载曳引检查 |  |  |  |
| 48 | B |  | 8.10上行制动工况曳引检查 |  |  |  |
| 49 | B |  | 8.11下行制动工况曳引检查 |  |  |  |
| 50 | B |  | 8.12静态曳引检查 |  |  |  |
| 51 | B |  | 8.13制动试验 |  |  |  |

附件3：

| 湖州师范学院2024年电梯检验项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 校区 | 安装地点 | 品牌 | 台数 | 投入使用时间 | 年检 到期时间 | 层数 | 运行速度：M/S | 载重（KG） | 检验费（元） |
| 1 | 西校区 | 明知楼（老行政楼）1 | 富士 | 1 | 2002 | 2024.6 | 13 | 1.75 | 1000 |  |
| 2 | 西校区 | 明知楼（老行政楼）2 | 富士 | 1 | 2002 | 2024.6 | 13 | 1.75 | 1000 |  |
| 3 | 西校区 | 校史馆 | 巨人通力 | 1 | 2003 | 2024.6 | 4 | 0.5 | 1000 |  |
| 4 | 西校区 | 西校区餐厅 | 屹立 | 1 | 2011 | 2024.7 | 2 | 0.4 | 200 |  |
| 5 | 东校区 | 数字图书馆南1 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 2024.7 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 6 | 东校区 | 数字图书馆南2 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 2024.7 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 7 | 东校区 | 数字图书馆南3 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 2024.7 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 8 | 东校区 | 数字图书馆南消防梯 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 2024.7 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 9 | 东校区 | 33号公共教学楼1 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 2024.6 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 10 | 东校区 | 33号公共教学楼2 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 2024.7 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 11 | 东校区 | 33号公共教学楼3 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 2024.7 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 12 | 东校区 | 33号公共教学楼消防梯 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 2024.7 | 10 | 1.75 | 1350 |  |
| 13 | 东校区 | 医学院南 | 沃克斯 | 1 | 2011 | 2024.7 | 6 | 1.75 | 1350 |  |
| 14 | 东校区 | 医学院北 | 沃克斯 | 1 | 2011 | 2024.7 | 6 | 1.75 | 1350 |  |
| 15 | 东校区 | 2号行政楼 | 沃克斯 | 1 | 2011 | 2024.7 | 5 | 1.75 | 1050 |  |
| 16 | 东校区 | 学生创新创业楼 | 沃克斯 | 1 | 2011 | 2024.7 | 5 | 1.75 | 1050 |  |
| 17 | 东校区 | 大学生创新创业中心2号梯 | 通力 | 1 | 2021 | 2024.3 | 8 | 1.6 | 1350 |  |
| 18 | 东校区 | 新研究生公寓1号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 2024.5 | 14 | 1.75 | 1600 |  |
| 19 | 东校区 | 新研究生公寓2号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 2024.5 | 14 | 1.75 | 1600 |  |
| 20 | 东校区 | 新研究生公寓3号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 2024.5 | 14 | 1.75 | 1600 |  |
| 21 | 东校区 | 新研究生公寓4号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 2024.5 | 14 | 1.75 | 1600 |  |
| 22 | 东校区 | 新研究生公寓5号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 2024.5 | 14 | 1.75 | 1600 |  |
| 23 | 东校区 | 新研究生公寓6号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 2024.5 | 14 | 1.75 | 1600 |  |
| 24 | 东校区 | 新研究生公寓7号梯 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 2024.5 | 14 | 1.75 | 1600 |  |
| 25 | 东校区 | 新研究生公寓服务中心 | 奥的斯 | 1 | 2023 | 2024.5 | 3 | 1.0 | 1600 |  |
| 合计 |  |  | 合计 | 25 |  |  |  |  |  |  |

单位名称：

日期：         年    月     日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

- 我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院2024年度全校电梯检验服务项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处