湖州师范学院校园二次供水水箱清洗项目

询价文件

一、项目名称：湖州师范学院校园二次供水水箱清洗项目。

二、招标方式：公开询价。

三、服务范围及内容

二次供水箱共计有9处，共计约436立方。分别位于湖州师范学院7幢学生公寓北侧、12幢学生公寓北侧、西校区图书馆地下室、明知楼地下室、专家楼西侧、专家楼楼顶、数字图书馆地下室、31号楼地下室、29幢学生公寓北侧。具体如下：

| 序号 | 所在位置 | 面积（立方） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7幢学生公寓北侧 | 60 |
| 2 | 12幢学生公寓北侧 | 15 |
| 3 | 西校区图书馆地下室 | 48 |
| 4 | 明知楼地下室 | 12 |
| 5 | 专家楼西侧 | 15 |
| 6 | 专家楼楼顶 | 88 |
| 7 | 数字图书馆地下室 | 48 |
| 8 | 31号楼地下室 | 90 |
| 9 | 29幢学生公寓北侧 | 60 |
| 合计 |  | 436 |

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件的企业。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

▲投标人的特定条件：投标人营业执照经营范围具有水箱清洗服务内容，清洗人员须提供从业人员预防性健康检查合格证明。

五、清洗、服务要求

1.用清水洗净水箱内壁。

2.用消毒剂、液对水箱内壁进行消毒。

3.清理内壁消毒剂、液，并重新冲洗水箱内壁。

4.确保水箱内壁无污迹无杂质，符合水质检测要求。

5.服务过程中需要的材料、工具需由中标人自行准备。

6清洗过程中由招标人安排专人负责跟踪监督。

7.完成水箱清洗后，招标人邀请第三方出具水质检测报告，中标人应确保无因清洗消毒造成的超标项，如因水箱清洗原因水质检测数据达不到国家标准的，中标人须免费再次清洗，直到检测合格（中标人证明非清洗原因除外）。

▲投标人在报价前须自行联系采购人业务联系人安排现场踏勘时间。业务联系人：侍旭海（13735141801）

六、项目预算：人民币壹万伍仟元整（￥15000元）。

七、付款方式

一次性付款，清洗完毕并在采购人邀请第三方出具的水质检测报告中，无因清洗消毒造成的超标项后，15个工作日内付清全款。采购人确保在8月25日前完成水质检测工作。

八、完成时间： 2019年8月20日前

九、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含人工费、保险费、管理费、现场踏勘费、材料费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单格式附后。

2.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照复印件、或“五证合一”营业执照复印件）；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件；

4.清洗人员预防性健康检查合格证明；

5.服务承诺书；

6.其他相关资料。

十、报名资料、方式、截止时间

1.报名时应提供以下资料：营业执照副本复印件（加盖单位公章）；投标人的有效身份证件及法定代表人授权书；投标人的联系方式。

2.报名方式：报名资料以电子图片形式发送至邮箱2445347180@qq.com

3.报名时间：2019年7月30日至2019年8月5日。

4.报名截止时间：2019年8月5日（周一）17:00时。

5.报名联系人：徐老师 电话：18268255026；传真：0572-2321597

十一、报价文件的提交、截止、开标

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件提交截止时间前由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.截止时间：2019年8月7日（周三）10:30时

3.开标时间：2019年8月7日（周三）10:30时

十二、评审方法及成交

评审方法：采取现场开标，最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十三、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十四、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价标文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书7天内借故拖延、拒签合同者，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十五、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十六、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2019年7月29日

- 附件:

报价单

项目名称：湖州师范学院校园二次供水水箱清洗项目

清洗服务费：人民币大写                   （￥      ）。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此报价提供服务。

报价单位：

（盖章）

报价代表（签字）：

日期：         年     月     日