后勤服务中心天然气调压箱内皮膜超期老化更换项目

单一来源谈判文件

一、项目名称：后勤服务中心天然气调压箱内皮膜超期老化更换项目。

二、招标方式：本项目招标方式为单一来源谈判。

三、招标说明：本项目由学校采购管理中心授权后勤自行组织采购与招标，由于湖州师范学院的天然气供气、管理均由湖州新奥燃气有限公司负责，鉴于该项目安全隐患消除及时性、设备维护延续性、施工方操作资质三个方面考虑。并根据《采购与招标管理办法》（湖师院发〔2019〕53号）第十四条，水、电、燃气、蒸汽、通信、银行等国家政策性和行业性的专营项目、保障运营项目和公共服务项目，可采用单一来源谈判方式组织实施。

四、谈判对象：湖州新奥燃气有限公司

五、预算标的：不高于人民币壹万玖仟捌佰陆拾元整（￥19860.00）。包含人工费、安装调试费、保险及税金等一切费用。

六、皮膜参数及清单

| - 序号 | - 位置 | - 调压箱型号 | - 调压箱编号 | - 零部件 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 中校区 | - RX200/0.4C | - 1310008 | - 1883-2"备件包 | - 2 |
| - 2 | - 西校区 | - RX400/0.4C | - 1310009 | - 1883-2"备件包 | - 2 |
| - 3 | - 东校区 | - RX300/0.4C | - 1307122 | - 1883-2"备件包 | - 2 |

七、验收及付款

验收合格并经试用1个月后，若无质量问题，中标方一次性开具全额发票，招标方于7个工作日内以银行转账方式支付合同金额。

八、质保期

1.质保期：一年。

2.质保期内，除人为原因而出现主要部件质量问题，中标人必须包换，出现其他产品问题，中标人应免费维修；超出质保期的，只收取材料成本费用。

3.质保期内，同一问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标人必须予以更换同品牌、同型号的产品。

九、投标文件组成：

1.营业执照副本复印件。

2.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件；

3.服务承诺书。

4.报价单（附件）。

注：投标文件文件正本壹份、副本壹份，副本为正本的复印件。在投标文件每一页上加盖投标人单位红章予以确认。

十、谈判时间：

2019年11月5日9:30时，地点：湖州师范学院东校区2号行政楼222会议室，联系人：徐老师，联系方式：0572-2321597。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2019年10月29日

- 附件:

报 价 单

- 谈判项目：后勤服务中心天然气调压箱内皮膜超期老化更换项目

| - 序号 | - 位置 | - 调压箱型号 | - 调压箱编号 | - 零部件 | - 数量 | - 单价（元） | - 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 中校区 | - RX200/0.4C | - 1310008 | - 1883-2"备件包 | - 2 |  |  |
| - 2 | - 西校区 | - RX400/0.4C | - 1310009 | - 1883-2"备件包 | - 2 |  |  |
| - 3 | - 东校区 | - RX300/0.4C | - 1307122 | - 1883-2"备件包 | - 2 |  |  |
| - 合计 |  | - 人民币大写： ¥ 元 |  |  |  |  |  |

我单位已阅读本项目单一来源谈判文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供更换服务。

报价单位：

（盖章）

报价代表（签字）：

日期：         年     月     日