湖州师范学院后勤服务总公司

聚贤楼屋顶防水层更换维修项目

竞

争

性

谈

判

文

件

湖州师范学院后勤服务总公司

二○一六年七月十五日

投标须知

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 湖州师范学院后勤服务总公司 |
| 2 | 项目名称 | 湖州师范学院后勤服务总公司聚贤楼屋顶防水层更换维修项目 |
| 3 | 投标保证金 | 人民币贰仟元（￥2000元）（投递标书前缴纳） |
| 4 | 招标方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 报名截止 时间/地点 | 报名截止时间：2016年7月19日11：00前； 上午 8：30—11：00。（节假日除外） 报名地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室（采购管理办公室） |
| 6 | 投标截止时间 | 2016年7月20日9：30 |
| 7 | 答疑时间 | 投标人对本次招标的所有疑问于报名截止时间前联系招标人。 |
| 8 | 开标 时间/地点 | 开标时间：2016年7月20日9：30 开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼222室。 |
| 9 | 联系人 | 联系人：钟老师；电话：2322055；传真：2321097 |

注：1. 开标时，投标人的法定代表人或授权代表需携带本人有效身份证原件及复印件，授权代表还需出示授权委托书(原件：单位盖章及法定代表人签字)，

2. 开标前投标保证金未交纳，视为自动弃标。

3.以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。

一、招标项目概况

1.项目名称：湖州师范学院后勤服务总公司聚贤楼屋顶防水层更换维修项目。

2.项目预算：62000元，大写人民币陆万贰仟元整。

3.完成期限：2014年8月15日前。

4.报价方式：工程量清单综合报价方式

5.工程量清单

| 序号 | 分 项 名 称 | 单位 | 数 量 | 单价 | 计 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新做卷材屋面SBS改性沥青 | ㎡ | 750 |  |  |  |
| 2 | 刷冷底子油（30:70） |  | 750 |  |  |  |
| 3 | 铲除卷材防水层屋面 | ㎡ | 750 |  |  |  |
| 4 | 拆除彩钢板房 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 水泥黄沙 找平层 厚15 水泥砂浆1:3 | ㎡ | 150 |  |  |  |
| 6 | 平屋面凿嵌裂缝 聚氯乙烯胶泥 | m | 160 |  |  |  |
| 7 | 税金、规费、管理费等各项取费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

6.施工要求：按国家房屋建筑工程质量，屋顶防水流程要求操作。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1.投标报价清单(含税金、规费、运输费、管理费、措施费、安装费、垃圾清理费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)

2.防水工程专业资质的企业，营业执照副本复印件、税务登记证复印件及相关资质。

3. 投标人的法定代表人或授权代表需携带本人有效身份证原件及复印件，授权代表还需出示授权委托书。

4.售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1.开标时间：2016年7月20日9：30

2.投标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室（采购管理办公室）

3.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼222室。

4.投标人应将投标文件密封在一个外包封内，并在包封上盖章。 如不按上述规定密封、盖章的投标文件，招标单位将予以拒绝。

四、招标过程

1.本次招标由湖州师范学院后勤服务总公司实施，在公司物资采购与招投标领导小组主持下进行。由物资采购与招投标领导小组对投标人的资质、资金、实力、经验、信誉、承诺等进行审查。

2.中标人在接到中标通知后3日内，必须按照招标文件及投标书的各项中标要约与承诺条件，签订合同，并同时缴纳履约保证金人民币贰仟元（￥2000元）。

3.中标人与招标单位签订工程合同并交纳履约保证金后，本次招标结束。

4.招标单位退还未中标人的投标保证金。中途退出投标的单位，保证金不予退还，各投标人投标书一律不退还

五、中标办法

本次招标采用二次报价方式定标，现场公布第一次报价最高价、最低价、平均价，以第二次现场报价为准（各投标人二次报价不得超过一次报价，否则视为无效报价），并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人，以此类推。

六、工程验收、结算及付款方式

1.全部工程完工，准备交工验收前，中标单位应将由施工引起的垃圾、障碍物全部平整清除，当具备交工验收条件时，中标单位应邀请招标方对工程进行全面竣工验收。经验收，有不符合项，中标单位应采取相应的整改措施，无条件整改，直至验收合格。由此发生的费用和延误的工期均由中标单位负责。

2.本工程竣工验收合格后，须进行工程审计，工程款结算以审计价为准；如审计价高于合同价，以合同价为准。

3.付款方式：工程竣工验收合格审计后支付审计价的90%，同时退还履约保证金（不计息）；其余10%工程款自竣工验收合格后一年后付清。

6.工程量如有增减，由建设单位签证后，根据中标造价中有关单价进行结算；如无类似工程量及单价，按工程直接费加税金，经审计后列入结算。

七、质量保修期

1.质量保修期自项目验收合格之日起五年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

2. 质量保修期内，由于乙方工程质量问题，而给甲方造成重大损失，乙方应承担赔偿责任。

八、其他

1.投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用

2.因施工质量等引起的意外事故发生，一切责任由中标单位负全责

九、项目联系人及联系方式：

项目联系人：丁明华

联系电话：15967225250

十、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.hutc.zj.cn/“通知公告”栏。

（本招标文件总计5页，以下无正文）