校园一体式垃圾投放箱房采购项目询价文件
一、项目名称：校园一体式垃圾投放箱房采购项目

二、招标方式：询价。
三、公告时间：2026年 5月6日至2026年5月11日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。
五、采购内容、规格及要求

	序号
	货物名称
	规格（长*宽*高）
	款式
	数量
	单位
	参考样式

	1
	1号垃圾投放箱房
	10m*4.5m*2.8m
	定制（满足采购人需求）
	1
	个
	详见附件1

	2
	2号垃圾投放箱房
	7m*3.5m*2.8m
	定制（满足采购人需求）
	2
	个
	详见附件1

	3
	3号垃圾投放箱房
	6m*4m*2.8m
	定制（满足采购人需求）
	1
	个
	详见附件1


▲投标人在报价前须自行联系采购人业务联系人安排现场踏勘时间，业务联系人：沈老师（2323690）。

六、参数要求

（一）技术参数

1.垃圾投放箱房正面：50#岩棉夹芯企口彩钢板，防火隔热、防水防锈易清理，企口衔接紧密，易安装且耐用。垃圾投放口尺寸由招标方现场指定。1号垃圾投放箱房需在正面加装外开门（详见附件1），方便环卫车对垃圾桶进行清运。

2.通风窗户：塑钢材质，密封性好、隔音隔热，推拉轻便不占空间，耐腐蚀易清洁，适配垃圾房使用环境。窗户尺寸不小于115*85cm，2号、3号垃圾投放箱房窗户数量不少于2扇，1号垃圾投放箱房窗户数量不少于4扇。

3.排风扇：墙排换气扇，通风高效，能快速排异味、防潮，运行稳定、能耗低。2号、3号垃圾投放箱房排风扇数量不少于2扇，1号垃圾投放箱房排风扇数量不少于4扇。

4.卷帘门：不小于0.4mm厚彩板手动款，防锈耐候、启闭顺畅，便于清运且能防护内部设施。

5.日光灯：功率不小于30瓦，专用照明，光线明亮、能耗低，适配日常及夜间使用。2号、3号垃圾投放箱房日光灯数量不少于2盏，1号垃圾投放箱房日光灯数量不少于4盏。

6.开关：优质通用款，按键灵敏、防水防潮，操作简单、安全可靠。

7.插座：五孔插座，专用防水款，接口规范、绝缘性好，安装合理（具体安装位置由招标方选定），满足小型（常用）设备供电需求。2号、3号垃圾投放箱房插座数量不少于4个，1号垃圾投放箱房插座数量不少于7个。

8.主体框架：冷轧型钢搭建（上/下梁截面不小于160×105×2.0mm，主柱截面不小于160×160×2.0mm，角接件截面不小于160×160×2.0mm焊接件），强度高、结构稳固，抗变形、抗风压。

9.外墙板：50#岩棉夹芯企口彩钢板，防火隔热、防水防锈，企口衔接紧密，易安装且耐用。

10.底板：无机防水板不小于18mm厚，防水防潮防滑、强度高，易清洁，防止污水渗漏。

11.顶板：采用不小于0.3mm 厚彩钢瓦楞板，瓦楞结构排水顺畅，板材强度高、防锈耐候，适应户外日晒雨淋环境，不易老化变形。

12.吊顶：不小于0.3mm彩钢吊顶板（上铺50#隔热棉），铺设平整、衔接紧密，增强顶部保温与防护性。

13.雨棚：50#岩棉夹芯彩钢板，宽度不小于1m，防火隔热、防水防锈，遮挡雨水保护主体。

14.开口包边条：优质防腐款，衔接紧密，防刮伤、防渗漏，提升美观与耐用性。

15.密封胶：优质防水款，粘性强、耐老化，填充缝隙，防止雨水渗漏。

（二）整体性能及安装要求

1.整体为封闭式一体化结构，顶部为平顶或斜顶防雨水及其他杂物堆积，正面设学生垃圾投递区，配备卷帘门、通风窗、排气扇、照明及水电系统，满足垃圾集中投放、分类存储、防雨、防火、防盗、防异味扩散要求。

2.所有材质符合国家防火、环保、户外耐用标准，适用于校园公共区域长期使用。

3.结构稳固、抗风抗压、易清洁、便于垃圾清运与日常维护，外观整洁美观，与校园环境协调。

4.其他要求：设备安装与投放需结合校园实际情况，严格按照招标方要求执行。

七、预算标的

本项目报价不得高于人民币柒万元整（¥70000元），否则作为废标处理。报价包含箱体采购、运费、地面局部平整、硬化、配套设施、安装、税费等全部费用

八、供货时间及质保期

1.供货时间：合同签订后15个工作日内运输并安装至校园指定点位。

2.质保期：2年，自验收合格之日起计算；质保期内主体框架、板材、卷帘门、排气扇、电气系统等主要部件实行包修、包换、包退服务。
九、付款方式

验收合格后，中标人开具全额合法发票，采购人在 30 个工作日内全额支付货款。

十、产品质量保证及售后服务

1.中标人指派专人负责售后服务，接到故障通知后48小时内派员到场处置。

2.提供 7×24 小时电话技术支持与救援服务，交付售后网点清单、联系电话及维修人员名单。

3.所供产品为全新正品，无划痕、无瑕疵，符合国家质量及环保标准，无知识产权纠纷。

十一、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理：

1.投标报价清单(包括箱体采购、运费、地面局部平整、硬化、配套设施、安装、税费等全部费用)。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。报价清单见附件2。
2.营业执照副本复印件。

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件。

4.投标人开户银行、户名、账号。

5.其他相关材料。

十二、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人公章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2026年5月12日（周二）09:00时。
3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范大学东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：2321597。  
十三、招评审方法及成交

1. 评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

2.替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新组织采购。
十四、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范大学后勤服务网公示，公示期为一个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十五、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后30日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或未能按时签订合同，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十六、相关术语

采购人：系指本次询价的湖州师范大学。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十七、询价信息发布

本次询价所涉及的询价公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：https://houqin.zjhu.edu.cn/main.htm“采购公告”栏。

湖州师范大学后勤服务中心

2026年5月6日
合同主要条款
甲方：湖州师范大学                          （以下简称甲方）

乙方：____________________                  （以下简称乙方）

根据校园一体式垃圾投放箱房采购项目询价文件的要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同达成以下合同条款。

一、合同总价（货物名称、数量、材质要求、单价等详见下表）

1.项目名称：校园一体式垃圾投放箱房采购项目

	序号
	货物名称
	规格（长*宽*高）
	款式
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	1号垃圾投放箱房
	10m*4.5m*2.8m
	定制（满足采购人需求）
	1
	个
	
	

	2
	2号垃圾投放箱房
	7m*3.5m*2.8m
	定制（满足招标方需求）
	2
	个
	
	

	3
	3号垃圾投放箱房
	6m*4m*2.8m
	定制（满足招标方需求）
	1
	个
	
	

	合计
	人民币______________元整（¥：_______）


2.本合同总价；人民币______________元整（¥：_______）。合同金额包括箱体采购、运费、地面局部平整、硬化、配套设施、安装、税费等全部费用，一经确认，双方不得以任何理由要求更改。

二、参数要求

（一）技术参数

1.垃圾投放箱房正面：50#岩棉夹芯企口彩钢板，防火隔热、防水防锈易清理，企口衔接紧密，易安装且耐用。垃圾投放口尺寸由招标方现场指定。1号垃圾投放箱房需在正面加装外开门（详见附件1），方便环卫车对垃圾桶进行清运。

2.通风窗户：塑钢材质，密封性好、隔音隔热，推拉轻便不占空间，耐腐蚀易清洁，适配垃圾房使用环境。窗户尺寸不小于115*85cm，2号、3号垃圾投放箱房窗户数量不少于2扇，1号垃圾投放箱房窗户数量不少于4扇。

3.排风扇：墙排换气扇，通风高效，能快速排异味、防潮，运行稳定、能耗低。2号、3号垃圾投放箱房排风扇数量不少于2扇，1号垃圾投放箱房排风扇数量不少于4扇。

4.卷帘门：不小于0.4mm厚彩板手动款，防锈耐候、启闭顺畅，便于清运且能防护内部设施。

5.日光灯：功率不小于30瓦，专用照明，光线明亮、能耗低，适配日常及夜间使用。2号、3号垃圾投放箱房日光灯数量不少于2盏，1号垃圾投放箱房日光灯数量不少于4盏。

6.开关：优质通用款，按键灵敏、防水防潮，操作简单、安全可靠。

7.插座：五孔插座，专用防水款，接口规范、绝缘性好，安装合理（具体安装位置由招标方选定），满足小型（常用）设备供电需求。2号、3号垃圾投放箱房插座数量不少于4个，1号垃圾投放箱房插座数量不少于7个。

8.主体框架：冷轧型钢搭建（上/下梁截面不小于160×105×2.0mm，主柱截面不小于160×160×2.0mm，角接件截面不小于160×160×2.0mm焊接件），强度高、结构稳固，抗变形、抗风压。

9.外墙板：50#岩棉夹芯企口彩钢板，防火隔热、防水防锈，企口衔接紧密，易安装且耐用。

10.底板：无机防水板不小于18mm厚，防水防潮防滑、强度高，易清洁，防止污水渗漏。

11.顶板：采用不小于0.3mm 厚彩钢瓦楞板，瓦楞结构排水顺畅，板材强度高、防锈耐候，适应户外日晒雨淋环境，不易老化变形。

12.吊顶：不小于0.3mm彩钢吊顶板（上铺50#隔热棉），铺设平整、衔接紧密，增强顶部保温与防护性。

13.雨棚：50#岩棉夹芯彩钢板，宽度不小于1m，防火隔热、防水防锈，遮挡雨水保护主体。

14.开口包边条：优质防腐款，衔接紧密，防刮伤、防渗漏，提升美观与耐用性。

15.密封胶：优质防水款，粘性强、耐老化，填充缝隙，防止雨水渗漏。

（二）整体性能及安装要求

1.整体为封闭式一体化结构，顶部为平顶或斜顶防雨水及其他杂物堆积，正面设学生垃圾投递区，配备卷帘门、通风窗、排气扇、照明及水电系统，满足垃圾集中投放、分类存储、防雨、防火、防盗、防异味扩散要求。

2.所有材质符合国家防火、环保、户外耐用标准，适用于校园公共区域长期使用。

3.结构稳固、抗风抗压、易清洁、便于垃圾清运与日常维护，外观整洁美观，与校园环境协调。

4.其他要求：设备安装与投放需结合校园实际情况，严格按照招标方要求执行。
三、供货时间及地点、质保期、付款方式
1.供货完成时间及地点：合同签订后15个工作日内运输并安装至甲方指定点位。

2.质保期：2年，自验收合格之日起计算；质保期内主体框架、板材、卷帘门、排气扇、电气系统等主要部件实行包修、包换、包退服务。
2.付款方式：经验收合格后，若无质量问题，乙方依法依规开具全额发票，甲方于30个工作日内全额支付货款。

四、产品质量保证及售后服务

1.乙方指派专人负责售后服务，接到故障通知后48小时内派员到场处置。

2.乙方提供 7×24 小时电话技术支持与救援服务，交付售后网点清单、联系电话及维修人员名单。

3.所供产品为全新正品，无划痕、无瑕疵，符合国家质量及环保标准，无知识产权纠纷。
1.供应商指派专人负责售后服务，接到故障通知后48小时内派员到场处置。

2.提供 7×24 小时电话技术支持与救援服务，交付售后网点清单、联系电话及维修人员名单。

3.所供产品为全新正品，无划痕、无瑕疵，符合国家质量及环保标准，无知识产权纠纷。

2.提供 7×24 小时电话技术支持与救援服务，交付售后网点清单、联系电话及维修人员名单。

3.所供产品为全新正品，无划痕、无瑕疵，符合国家质量及环保标准，无知识产权纠纷。

1.服务响应时间：质保期内货物出现故障，中标人在接到采购人通知后在2小时内到达现场，并于2个工作日内完成质保期内免费维修或更换。

2.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

3.中标人供应的产品如与投标现场提供的样品不一致、不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。1.商品运输至采购人指定仓库，并按照要求摆放，如包装有损，及时更换，方可验收，所产生的费用由供货商承担。

2.租赁的机器运输至指定地点，并按照采购人指定摆放，费用由供货商承担，包括卸车费、搬运费、人工费、保险费、税费等全部费用。

3.供货商应明确提供详细的负责人及维修人员的电话等有关信息。

4.供货商承诺期末试卷印刷前必须进行常规保养维护，平时不定期进行保养，确保机器正常运行。如期末试卷印刷前没有做好保养维护的扣500元/次，出现未保养维护到位造成采购人损失由供货商承担，采购人有权单方面终止合同。

5.供货商接到报修要求后，须10分钟电话响应，2小时内上门维修，如需更换，24小时内更换完成。未达到上述要求的，扣500/次。

6.设备出现故障次数每月不能超过2次，第2次出现故障时，需及时更换设备，如未及时更换则扣1000元。拒绝更换的，采购人有权单方面终止合同并要求供货商赔偿损失。

7.合同期内，因油墨或设备等问题造成印刷质量问题需重新印刷的，所发生的费用由供货商承担，并扣300元/次；被投诉的，扣 500 元/次；情节严重的，采购人有权单方面终止合同。 

8.由于设备原因造成漏电甚至火灾等情况，所产生的一切损失由供货商承担，采购人有权单方面终止合同，并保留追究其相关法律责任的权利。

9.合同期内，如遇采购人主体调整，需重新签订采购合同的，供货商应无条件同意，新合同采购时间及采购内容不变。

五、违约责任与解决方式

1.因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是终局的，甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书。

2.合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商后还不能解决争端，由湖州市仲裁委员会促裁。

六、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章即生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：                        乙方（签章）：
湖州师范大学                          

法定代表人或代表：      (签名)   法定代表人或代表：       (签名)

地址：浙江省湖州市二环东路759号      地址： 

电话：0572-                    电话：

邮编：313000                          邮编：

开户银行：建行吴兴支行                开户银行：

银行账号：33001649335050002860        银行账号：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

123305004711725032                  

联系人：                        联系人：

签约日期：2026年 月  日 合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号
附件1：
1.垃圾投放箱房1样式参考图

[image: image1.jpg]



2.垃圾投放箱房2/3样式参考图
[image: image2.png]



附件2：

校园一体式垃圾投放箱房采购项目报价清单

	序号
	货物名称
	规格（长*宽*高）
	数量
	单位
	参考样式
	单价（元）
	小计（元）

	1
	1号垃圾投放箱房
	10m*4.5m*2.8m
	1
	个
	详见附件1
	
	

	2
	2号垃圾投放箱房
	7m*3.5m*2.8m
	2
	个
	详见附件1
	
	

	3
	3号垃圾投放箱房
	6m*4m*2.8m
	1
	个
	详见附件1
	
	

	合计
	人民币______________元整（¥：_______）


注：根据采购人需求定制，报价包含箱体采购、运费、地面局部平整、硬化、配套设施、安装、税费等全部费用。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款，并同意按此价格供货。

备注：投标报价以人民币为结算单位，并以总计大写金额为准。
投标单位：                    

   （盖章）

               投标代表（签字）：            
                            日期：         年     月     日
